## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {75a2244e-d5c3-40cd-9638-8b794f2d6529}
[31 empty] | 0 | 21
[31 empty] | 0,01 | 0
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [28 empty] | 0
|  | Stavba: |  |  |  | Komplexní rekonstrukce žákovských WC v 3.,4.,5.a 6.NP školní budovy | [24 empty] | 0
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0
|  | Místo: |  |  |  | Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary, 360 01 | [8 empty] | Datum: |  | 2024-05-07 | [13 empty] | 0
0
|  | Zadavatel: |  |  |  | Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o. | [8 empty] | IČ: | [15 empty] | 0
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0
0
|  | Zhotovitel: |  |  |  | 0 | [8 empty] | IČ: | [15 empty] | 0
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | 0
| Stavba: | [5 empty] | Komplexní rekonstrukce žákovských WC v 3.,4.,5.a 6.NP školní budovy
| Místo: | [5 empty] | Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary, 360 01 | [6 empty] | Datum: |  | 2024-05-07
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {75a2244e-d5c3-40cd-9638-8b794f2d6529} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  | Stavební objekt 01 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {b3c4d4b7-6767-4a1b-8394-19d68954ce6c} | {75a2244e-d5c3-40cd-9638-8b794f2d6529} | 2

## SO 01 - Stavební objekt 01
{b3c4d4b7-6767-4a1b-8394-19d68954ce6c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komplexní rekonstrukce žákovských WC v 3.,4.,5.a 6.NP školní budovy
Objekt:
SO 01 - Stavební objekt 01
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-05-07
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 0% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 0% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Komplexní rekonstrukce žákovských WC v 3.,4.,5.a 6.NP školní budovy
Objekt:
SO 01 - Stavební objekt 01
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-05-07
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 003 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní | [5 empty] | 0
| 009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 099 - Přesun hmot a manipulace se sutí | [5 empty] | 0
| 721 - Kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 741 - Silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Slaboproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce montované | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Malby a tapety | [5 empty] | 0
| V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| V03 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| V04 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| V06 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| V07 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Komplexní rekonstrukce žákovských WC v 3.,4.,5.a 6.NP školní budovy
Objekt:
SO 01 - Stavební objekt 01
Místo: |  |  | Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary, 360 01 |  |  | Datum: | 2024-05-07
Zadavatel: |  |  | Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o. |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 44.1555 |  | 59.7159 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 003 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.5969 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01794 | 0.21528 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2113489615
2 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02278 | 0.06834 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1468833686
3 | K | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 77.534 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.06848 | 5.3095 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 638833180
4 | K | 346244371 | Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | m2 | 63.094 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.25365 | 16.0038 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 66873094
| D | 006 | Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.0583 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 383.493 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0154 | 5.9058 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1506045288
2 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 383.493 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0079 | 3.0296 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -201683827
3 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 196.065 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.5882 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -492323402
4 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0.959 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 2.301 | 2.2067 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1155329201
| VV |  | 0,344+0,48+5*0,3*0,3*0,3 |  | 0.959 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 55331480 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01201 | 0.10809 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1117912228
7 | M | 55331481 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01225 | 0.0245 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2091178797
5 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01777 | 0.19547 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -425338554
| VV |  | 5+3+2+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 009 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.046203 |  | 44.4422 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 150.36 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00021 | 0.031576 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 54555627
2 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 365.693 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 0.014628 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1499611819
3 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm | m2 | 98.182 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 17.7709 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -295166582
4 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 1.715 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.087 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2107068434
5 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.344 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.7568 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 166420809
6 | K | 965042221 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.48 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.056 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -712446633
9 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 1.368 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1748263652
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m | 335.25 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 2.0115 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1686322205
| VV |  | 28,25+87+220 |  | 335.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 166 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 6.64 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 615133807
| VV |  | 12+8+8+4+4+2+2+6+9+44+68+86-87 |  | 166 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 252 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 11.592 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1739064342
13 | K | 972054241 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.16 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 738395000
14 | K | 965041475 | Demontáž stávajících ZTI a elektro rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2051266368
15 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1623412848
7 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 63.08 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1411562574
8 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 63.08 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1538609699
| D | 099 | Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně | t | 81.601 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1985036123
2 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 81.601 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1640917040
4 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 81.601 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 40807672
5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 3.25 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1874414899
6 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 33.701 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -485699922
3 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1958.424 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1382251405
| VV |  | 81,601*24 |  | 1958.424 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11916 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 39 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00224 | 0.08736 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1285086036
2 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 22 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00071 | 0.01562 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1587263502
3 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 28.25 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00048 | 0.01356 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2071271662
4 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 4.2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00041 | 0.001722 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1946314990
5 | K | 721628102 | Dodávka a montáž HT odbočka DN 110 | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1285283367
6 | K | 721628103 | Dodávka a montáž HT odbočka DN 75 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2037046859
7 | K | 721628104 | Dodávka a montáž HT odbočka DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -821718613
8 | K | 721628121 | Dodávka a montáž HT koleno DN 110 15-90° | kus | 44 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2059377940
9 | K | 721628122 | Dodávka a montáž HT odbočka DN 75 15-90° | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1223435661
10 | K | 721628123 | Dodávka a montáž HT odbočka DN 50 15-90° | kus | 72 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1827648602
11 | K | 721628124 | Dodávka a montáž HT odbočka DN 40 15-90° | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1547585480
12 | K | 721628207 | Dodávka a montáž redukcí HT DN 50 -110 | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -835665384
13 | K | 721628101 | Dodávka a montáž odvětrávací hlavice pro šikmé střechy z krytin keramických | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 96729975
15 | K | 998721313 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 2.43 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1153801521
14 | K | 721211403 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 343800931
| D | 722 | Vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.59942 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00362 | 0.02172 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1467157307
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm | m | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00281 | 0.02529 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1650825954
| VV |  | 5+4 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm | m | 44 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00144 | 0.06336 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1446023991
| VV |  | 4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+2+2 |  | 44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm | m | 68 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00116 | 0.07888 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -843106994
| VV |  | 4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+2+2 |  | 68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | m | 86 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00084 | 0.07224 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1268194748
| VV |  | 4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+2+2+2 |  | 86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00373 | 0.02238 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 111351858
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm | m | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00284 | 0.02556 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -240356793
| VV |  | 5+4 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm | m | 44 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00153 | 0.06732 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1190257505
| VV |  | 4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+2+2 |  | 44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm | m | 68 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00126 | 0.08568 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -617334308
| VV |  | 4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+2+2 |  | 68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 86 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00098 | 0.08428 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 678532218
| VV |  | 4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+2+2+2 |  | 86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm | m | 86 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00602 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1327481694
| VV |  | 86 |  | 86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 121 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 9e-05 | 0.01089 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1299215981
| VV |  | 68+44+9 |  | 121 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 722181233 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00072 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1458022354
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 86 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.01032 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 462595144
| VV |  | 86 |  | 86 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 121 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.01936 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 603110897
| VV |  | 68+44+9 |  | 121 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 722181243 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00114 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1899479320
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 722220111 | Armatura s jedním závitem - nástěnka, přechodka DG | kus | 63 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -482688414
| VV |  | 15+2+11*2+2+6+4*4 |  | 63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 722220121 | Armatura se dvěma závity - nástěnný komplet | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1134731193
| VV |  | 2+4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 426 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00426 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1724249673
20 | K | 998722313 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 1.48 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 380250872
| D | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.98973 |  | 0.58936 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | kus | 41 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00109 | 0.04469 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 754943234
| VV |  | 15+2+11*2+2 |  | 41 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.25129 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1640144039
| VV |  | 4+4+3+2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 7 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.13622 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1232738540
| VV |  | 2+2+2+1 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 7 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00602 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -391596818
5 | K | 725240811 | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -438190023
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1164743549
7 | K | 725840850 | Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -80956788
8 | K | 725310821 | Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01707 | 0.06828 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 750335646
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 725820802d | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00344 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1000357138
10 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00936 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2025334024
| VV |  | 2+4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00172 | 0.00688 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1557040512
12 | K | 725831315 | Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00236 | 0.00472 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 776253762
13 | K | 725821329 | Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -361976847
14 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0198 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2085699938
15 | K | 725823121 | Baterie bidetové stojánkové klasické bez výpusti | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 254110911
16 | K | 725244724 | Zástěna sprchová rohová bezrámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové vstup z čela na vaničku 900x900 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.06541 | 0.06541 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2058796862
17 | K | 725241213 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03503 | 0.03503 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1838958849
18 | K | 725112183 | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý | soubor | 15 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02822 | 0.4233 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 177693428
19 | K | 725119131 | Montáž klozetových sedátek standardních | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -758191435
20 | M | 55167394 | sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00128 | 0.0192 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1900966297
21 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01475 | 0.059 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1822482114
22 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00493 | 0.00493 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -78635608
23 | K | 725211603 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 10 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01647 | 0.1647 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1278855724
24 | K | 725211701 | Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00946 | 0.00946 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1232292509
25 | K | 725121527 | Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01908 | 0.11448 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1112362033
26 | K | 725231201 | Bidet bez armatur výtokových keramický klasický se zápachovou uzávěrkou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01449 | 0.01449 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1719561964
27 | K | 998725313 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0.4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -330420684
| D | 726 | Předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0936 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 726131021 | Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0156 | 0.0936 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2113175966
2 | K | 998726313 | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0.4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -252043699
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0475 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733221102 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm | m | 36 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01656 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1683096194
| VV |  | 14+8+6+8 |  | 36 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 733221104 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm | m | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0063 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -842249677
3 | K | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00127 | 0.02032 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1338982056
4 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 61 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 978593011
| VV |  | 36+9+16 |  | 61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 733811241 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 36 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00432 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1519664805
8 | K | 998733313 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 4.84 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 311020489
7 | K | 733296179 | Spojovací a drobný materiál CU do D 28 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1254821603
6 | K | 733296104 | Příchytky na CU potrubí do D 28 se sponou | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 362970947
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00104 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 734221684 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00104 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1692624164
1 | K | 734220106 | Závitová armatura pro připojení radiátorů se svorným šroubením na CU | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1408812128
3 | K | 734152164 | Přechodové svorné šroubení na ocelové potrubí se závitem do D 50mm vč. přechodky na CU D 28/1,5 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2006156751
4 | K | 998734313 | Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0.5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2080250130
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.25986 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 735152155 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 411 W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01076 | 0.01076 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1857978926
2 | K | 735152495 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/800 mm výkon 1403 W | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0398 | 0.2388 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -396634501
3 | K | 735160131 | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 500/450 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0103 | 0.0103 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -452790271
4 | K | 998735313 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 3.15 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 257988114
| D | 741 | Silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.09124 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 14 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -585101546
2 | M | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 14.7 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00147 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310300312
| VV |  | 14*1,05 |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 368925850
4 | M | 34141028 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2 | m | 34.5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00011 | 0.003795 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1926092478
5 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 249 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1136366428
6 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 286.35 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.034362 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -187572642
7 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 166 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 639475093
8 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 190.9 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.032453 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076786439
9 | K | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 963333128
11 | M | 34535071R | dodávka strojku spínače, rámečku a krytu spínače bílého - klasik | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00187 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 703194466
10 | K | 741310453 | Montáž rámečku a krytu spínače | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1710880076
12 | K | 741313041 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1083463574
13 | K | 741310454 | Montáž rámečku a krytu zásuvky | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1158866981
14 | M | 34555202R | dodávka strojku zásuvky, rámečku a krytu zásuvky - bílá | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00084 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1511820616
15 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 49 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2070630225
| VV |  | 12+17+5*4 |  | 49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 34571451R | dodávka krabice přístrojové elektroinstalační zapuštěné kruhové | kus | 49 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00245 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -603141243
17 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 645040637
18 | M | 34825006R | svítidlo stropní LED přisazené - dle specifikace PD | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1369148143
19 | K | 741320106 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni, se signálním kontaktem se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1785252601
| VV |  | 4+4+2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -994211627
22 | M | 35822115R | jistič pro napájecí zdroj DC | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981551442
21 | M | 35822117 | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77095483
23 | K | 741310803 | Dodávka a montáž drobného materiálu jehož podíl je malý a nespecifikovaný (sponky, spojky, příchytky, drát vázací, … atd) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1206522242
24 | K | 998741313 | Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0.88 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1800647741
| D | 742 | Slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.003 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742350004 | Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro pisoáry | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 100145040
2 | M | 55145641R | zdroj napájecí vč. instalační krabice - 230V AC/24 VDC k automatickým splachovačům pisoárů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1971952076
3 | K | 998742313 | Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 24 m | % | 1.07 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1687080310
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11943 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | M | 42981023 | výfuková hlavice Pz D 150mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131716771
14 | M | 42981080 | oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0028 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 97382019
15 | M | 42981115 | oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0049 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -554776784
16 | M | 42981347 | přechod osový Pz D1/D2 = 150/100mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580709916
17 | M | 42981151 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875519384
18 | M | 42981428R | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 150/150mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1525403337
22 | K | 751398171 | Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 87702661
23 | M | 42981937 | kus kondenzační Pz D 150mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126845268
24 | K | 751131393 | Drobný nespecifikovaný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 854051917
13 | M | 42981098 | trouba spirálně vinutá Pz D 150mm, l=3000mm | m | 20.35 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0019 | 0.038665 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938737806
11 | K | 751511182 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm | m | 18.5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 19214416
12 | M | 42981010 | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm | m | 11.55 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.017325 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536472645
25 | K | 998751122 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0.119 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1747156826
4 | M | 42972886 | mřížka větrací kruhová nerezová se síťkou a krytem D 100mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00176 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 645166886
3 | K | 751398011 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1739319803
| VV |  | 1+2+2+3 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
1 | K | 751111012 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1086591960
| VV |  | 1+2+2+3 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 42914105 | ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 300m3/h IP44 35W D 150mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1308857563
10 | K | 751511181 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm | m | 10.5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1411085069
5 | K | 751514762 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 459630191
7 | M | 42974004 | stříška protidešťová s lemem Pz D 150mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863323193
19 | K | 751792009 | Montáž izolace rozvodů vzduchotechniky | m | 29 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2121302245
20 | M | 63154410 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 108/25mm | m | 11.55 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00073 | 0.0084315 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1966797570
21 | M | 63154414 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 159/25mm | m | 20.35 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00101 | 0.020553 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774493982
8 | K | 751537131 | Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie D do 100 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1630111487
9 | M | 42981711 | hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 102mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0053 | 0.0053 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1546488789
| D | 763 | Konstrukce montované |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6142 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 65.69 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1975450269
4 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 73.803 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00011 | 0.0081183 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835988266
7 | K | 998763513 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | 2.14 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1614137067
2 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 65.693 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0065693 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 518304318
1 | K | 763161745 | SDK podkroví deska 1xDFH2 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 65.693 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0163 | 1.0708 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 557480502
6 | K | 763411126 | Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03058 | 0.27522 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -226571841
5 | K | 763411116 | Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky | m2 | 12.6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02012 | 0.25351 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1775590954
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.144 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 447042162
| VV |  | 5+3+2+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 54914123 | kování rozetové klika/klika | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 151405759
8 | K | 998766123 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0.144 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2107903730
2 | K | 61162085 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1994048257
4 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -355711669
5 | K | 5492400R | zámek zadlabací mezipokojový s dozickým klíčem rozteč 72x55mm | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -107501836
6 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 462993888
3 | M | 61162084 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.144 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1784066605
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.019827 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767646412 | Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy přes 0,5 do 1 m2 | m2 | 1.26 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0002268 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1756972112
2 | M | 59030711 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0196 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -602422079
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5278 |  | 2.2267 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 771577211 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 67.078 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1527113038
8 | K | 771474141 | Montáž soklů z dlaždic keramických s požlábkem nebo francouzských lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 90 mm | m | 17.315 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00043 | 0.0074455 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -865962538
13 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m | t | 2.528 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1033619415
12 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 142.519 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -452135156
11 | K | 771577114 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 67.078 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1574005860
7 | M | 59761166 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 72.262 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.022 | 1.5898 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425533951
5 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.006 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2114798427
4 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 65.693 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -413546947
2 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 65.693 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 233357868
6 | K | 771574416 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 65.693 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 0.39416 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1991306414
1 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 63.08 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 2.2267 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -884649394
3 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 65.693 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0075 | 0.4927 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -393243994
9 | M | 59761195 | sokl keramický mrazuvzdorný s požlábkem povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m | 19.046 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00198 | 0.037711 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321510353
| D | 781 | Obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6248 |  | 12.388 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 781492251 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 125.204 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1446532540
10 | M | 19416006 | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm | m | 150.245 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.018029 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1349497975
11 | K | 998781123 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 3.625 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1781930370
8 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 190.173 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1425271958
2 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 190.173 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 837135597
3 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 12.67 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.019005 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -88350994
5 | K | 781472217 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 190.173 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0053 | 1.0079 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 98752609
6 | M | 59761701 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 209.19 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01232 | 2.5772 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996282001
4 | K | 781131241 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout | kus | 12.335 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0025903 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -88949728
7 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 190.173 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1837105536
1 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 152 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 12.388 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2135768487
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 783100100 | Nátěr 1křídlových zárubní | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1057345160
| D | 784 | Malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19946 |  | 0.069624 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 196.065 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.19606 | 0.00031 | 0.06078 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 648564170
2 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 196.065 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 356233435
3 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 196.065 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1726036578
4 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 65.729 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0019719 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 517389087
5 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 229.063 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0068719 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -271003845
6 | M | 28323157 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m | m2 | 339.011 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0033901 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336059835
7 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 261.793 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1989765368
8 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 261.793 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1273322502
9 | K | 784215141 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za provádění pl do 5 m2 | m2 | 261.793 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1311498097
| D | V01 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská dokumentace dodavatele | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -714496208
2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1443213183
| D | V03 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1936919980
| D | V04 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 044002000 | Revize | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1949384943
4 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1117829791
2 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1945948811
1 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost dodavatele | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -686711286
| D | V06 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1433055096
| D | V07 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 343576257