Vybavení autodílny NENÍ součástí této veřejné zakázky

Přehled vybavení slouží pouze jako informace dodavatelům o potřebě stavební připravenosti pro instalaci a zapojení vybavení. Rozvody a požadavky na umístění jsou vyznačeny v příslušných částech projektové dokumentace. Umístění a napojení se bude koordinovat s dodavatelem technologie vybavení.

Položka č.1    Dvousloupový zvedák  - kotvený do země + přívod elektrické energie

Položka č.2    Nabíječka na elektromobily – přišroubovaná na stěnu – je třeba připravit přívod

Položka č. 3    Sestava odsávacího bubnu – napojený na odsávací potrubí

Položka č. 4   Dílenský stůl se svěrákem - přenosný

Položka č. 5   Elektro diagnostika  - Měřící systém FSA 740   - přenosná

Položka č. 6    Administrativní stůl pro PC - přenosný

Položka č. 7   Nůžkový zvedák – kotvený do země + přívod elektrické energie

Položka č. 8    Geometrie  - přišroubovaná na stěnu + přívod elektrické energie

Položka č. 9    Univerzální kalibrační a seřizovací zařízení DAS 3000  - přenosné

Položka č. 10  Dvojitý nůžkový zvedák – kotvený do podlahy+ přívod elektrické energie

Položka č. 11 Zouvačka - Montážní stroj - přišroubovaná do podlahy + přívod elektrické energie

Položka č. 12   Vyvažovací stroj – přišroubovaný do podlahy + přívod elektrické energie

Položka č. 13  Hydraulický dílenský lis – přišroubovaný do podlahy

Položka č. 14  Mycí stůl  - přenosný

Položka č. 15  Regál průmyslový – přenosný

Položka č. 16  Záchytná vana na dva sudy  - přenosná