Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Č.j.:	KK/7215/IN/24

Vyřizuje: 	Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

veřejné zakázky

„Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P24V00000448“

Dne 18.07.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujících znění:

Dotaz č. 1:

Žádáme o bližší specifikaci všech položek objektu SO 09 Nábytek a poskytnutí samostatné projektové dokumentace vybavení učeben, o které je zmínka v technické zprávě.

Dotaz č. 2:

k pol. SO 02 Zámečnické konstrukce poř. č. 116-122

V TZ je uvedeno, že vzhled oken bude přizpůsoben stávajícímu stavu. Otvírání – výklopné křídlo. Ovládání horních částí bude pomocí pákového ovladače. VV jsou uvedeny jen m2 výplní a dle výpočtu se jedná o výměnu 30 ks oken různých rozměrů v 1.PP. V PD – půdorys 1.PP je uvedena výměna jen O1 – 1 ks, O2 – 4 ks

| - 116 | - B | - 767620312 | - Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 0,6 do 1,5 m2 | - m2 | - 25,445 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Výkaz výměr: | - 1pp |  |  |
|  |  |  | - 1*0,5*4+0,9*0,5*4+0,75*0,5*7 |  | - 6,425 |
|  |  |  | - 1,2*0,9*4+0,5*0,6+1,2*1,2*10 |  | - 19,020 |
|  |  |  | - Součet |  | - 25,445 |

Žádáme proto o poskytnutí výpisu Al výplní otvorů k objektu SO 02, které jsou předmětem zakázky, z kterého bude patrné rozměry, členění, typ otvírání, ovládání výplní atd.

Dotaz č. 3:

k pol. SO 08 Zámečnické konstrukce poř. č. 29-33

V pol. 30 je uvedeno - stěna rámová prosklená izolační trojsklo Al komaxit dle RAL požární odolnosti, součástí těchto stěn jsou dveře uvedené v pol. 32,33 - dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou protipožární. Mají být opravdu interiérové stěny opatřeny trojsklem? Dveře mají být pravděpodobně prosklené, ale z výkazu výměr to není zřejmé. Žádáme proto o poskytnutí výpisu Al výplní k objektu SO 08, z kterého budou patrné rozměry, členění, materiál, typ výplně, barva, vybavení (madla, samozavírače atd.)

Výměra položky poř.č. 29 a 30 je chybná a neodpovídá poskytnuté PD (má být 3*(0,54*2+0,62*2)*3+0,9*1,8*6 = 30,6 m2)

| - 29; - B; - 767114121; - Montáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce s požární odolností plochy do 6 m2; - m2; - 94,080. - Výkaz výměr:; - 1np D14,15. - 3*(0,54*2+0,62*2)+0,9*1,8*4; - 13,440. - 2-4np. - 3*(0,54*2+0,62*2)*6+0,9*1,8*4*6; - 80,640. - Součet; - 94,080. - 30; - B; - 55341365; - stěna rámová prosklená izolační trojsklo Al komaxit dle RAL požární odolnosti EI30 C DP1 interiér s únikovými dveřmi; - m2; - 94,080. - 32; - B; - 55341225; - dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1600x2100mm; - kus; - 2,000. - 33; - B; - 55341225-1; - dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1800x2100mm; - kus; - 10,000. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dotaz č. 4:

V TZ je uvedeno: Vnitřní dveře budou dýhové s konstrukcí s konstrukcí s dřevěným rámem ze smrkového dřeva a výplní z odlehčené dřevotřískové desky. Dveře do učeben budou mít minimální neprůzvučnost Rw = 32 dB. Dveře stejné kvality doporučujeme osadit i do kanceláří … Další úpravy musí být provedeny podle Vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích bezbariérového užívání staveb.

Ve výkazu výměr jsou uvedeny dveře:

- dveře  navalovaná bílá barva eko

- dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 DP3

- Žádáme o poskytnutí výpisu truhlářských prvků, z kterého bude patrné materiálové provedení, u kterých dveří je požadovaná neprůzvočnost 32 dB, případné vybavení dveří dle Vyhl. 398/2009 a PBŘ (samozavírače) a doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 5:

- Ve výkazu výměr je uvedena montáž 3 ks dveří a dodávka celkem 9 kusů. Žádáme o opravu VV.

| - Objekt |  |  | - SO04: Stavební úpravy WC 1.PP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Oddíl |  |  | - 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |
| - 44 | - B | - 766660001 |  | - Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně |  | - kus | - 3,000 |
|  |  | - Výkaz výměr: |  | - 1pp nové WC |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3 |  |  | - 3,000 |
|  |  |  |  | - Součet |  |  | - 3,000 |
| - 45 | - B | - SPL.0028789.URS |  | - dveře navalovaná bílá barva eko 10 70/197 |  | - kus | - 3,000 |
| - 46 | - B | - SPL.0028790.URS |  | - dveře navalovaná bílá barva eko 10 80/197 |  | - kus | - 3,000 |
| - 47 | - B | - MSN.0027794.URS |  | - dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, hladké bílé, 90x197 |  | - kus | - 3,000 |

Dotaz č. 6:

- Pro zpracování cenové nabídky žádáme bližší specifikaci pol. 766 002 (materiálové provedení)

| - 28 | - B | - 766 002 | - D+M posuvná skládací stěna, vzduchová neprůzvučnost: Rw=58 dB, tl. 110 mm, 11x základní a 1x teleskopický segment, vč.kolejnice, závěsů ke stropu, parkování mimo osu kolejnice | - m2 | - 31,363 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dotaz č. 7:

- Pro zpracování cenové nabídky žádáme o bližší specifikaci pol. 767R (vzorový materiál, foto, rastr, atd.)

| - 115 | - B | - 767R | - D+M podhledů zhliníkových pororoštů | - m2 | - 138,860 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dotaz č. 8:

- Pro zpracování cenové nabídky žádáme o výkresy ocelové konstrukce pergoly a výpis zámečnických prvků. V PD ani ve výkazu není řešeno kotvení ocelové konstrukce, spojovací prvky.

- V pol. poř. č. 246-249 níže jsou chybné výpočty výměr. Žádáme o opravu.

|  | - Objekt |  | - SO02: Stavební úpravy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Oddíl |  | - 767: Konstrukce zámečnické |  |  |
| - 246 | - B | - 767995114 | - Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg | - kg | - 613,459 |
|  |  | - Výkaz výměr: | - Pergola |  |  |
|  |  |  | - 0,0304*(2*3,1+2*2,17+2*4,85) |  | - 0,615 (t ?) |
|  |  |  | - (3,6*4+3,9*5+5*2)*13,96 |  | - 612,844 |
|  |  |  | - Součet |  | - 613,459 |
| - 247 | - B | - 14550301 | - profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm | - t | - 0,613 |
|  |  | - Výkaz výměr: | - Poznámka k položce: Hmotnost: 13,97 kg/m (14,48 kg/m) |  |  |
|  |  |  | - Pergola |  |  |
|  |  |  | - (3,6*4+3,9*5+5*2)*0,013969 |  | - 0,613 |
| - 248 | - B | - 13010956 | - ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 | - t | - 0,615 |
|  |  | - Výkaz výměr: | - Poznámka k položce: Hmotnost: 31,20 kg/m |  |  |
|  |  |  | - 0,0304*(2*3,1+2*2,17+2*4,85) |  | - 0,615 |
| - 249 | - B | - RZ1 | - povrchová úprava oc. kcí pozinkováním | - kg | - 1 228,000 |
|  |  | - Výkaz výměr: | - 613+615 |  | - 1 228,000 |

Dotaz č. 9:

- Pro ocenění položek poř.č. 1-13 v SO12 Elektroinstalace, žádáme schéma rozvaděčů RE, RK, RH, R2, R5, R0B, R6, R7, R8, R9, R11, R12, R13.

Dotaz č. 10:

- Položka poř. č. 204 má měrnou jednotku m2, ale ve výpočtu výkazu výměr je jedna z hodnot v m běžných. Položka poř. č. 205 má měrnou jednotku metr běžný, ale ve výpočet ve výkazu výměr je v m2. Žádáme o opravu.

|  | - Oddíl |  | - 772: Podlahy z kamene |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 203 | - B | - 772231312 | - Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm | - m | - 11,720 |
|  |  | - Výkaz výměr: | - 1np |  |  |
|  |  |  | - 4*2,93 |  | - 11,720 |
|  |  |  | - Součet |  | - 11,720 |
| - 204 | - B | - 58381172 | - deska dlažební tryskaná žula 600x300mm tl 30mm | - m2 | - 14,275 |
|  |  | - Výkaz výměr: | - 11,72+2,006 |  | - 13,726 |
|  |  |  | - 13,726*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | - 14,275 |
| - 205 | - B | - 772231423 | - Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm | - m | - 2,006 |
|  |  | - Výkaz výměr: | - 1np |  |  |
|  |  |  | - 4*0,17*2,95 |  | - 2,006 |

Dotaz č. 11:

V TZ u objektu SO 08 je uvedeno: Bude vyměněn lehký obvodový plášť na schodišťovém zrcadle, okenní otvory dle PBŘ otvíravé. Tato prosklená stěna není obsažena ve výkazu výměr. Pokud je tato stěna předmětem zakázky žádáme o doplnění do výkazu výměr a upřesnění materiálu, rozměrů, vybavení a barevného provedení.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpovědi na došlé dotazy:

Ad 1)

Část výkazu výměr s označením SO 09 Nábytek – byla vyřazena a nebude se naceňovat.

Ad2)

Do projektové dokumentace byl doplněn dokument s označením „Výpis oken“

Ad3)

Opraveno – viz nový dokument – „Výpis oken“ a „Výpis dveří“

Ad4)

Opraveno – viz „Výpis dveří“

Ad5)

Opraveno – do ZD vložen nový výkaz výměr

Ad6)

Doplněn dokument „Posuvné dveře“

Ad7)

Doplněn dokument „Podhled kovový“

Ad8)

Doplněn výkres „Pergola“

Ad9)

Doplněna schémata rozvaděčů

Ad10)

Opraveno ve výkazu výměr

Ad11)

Doplněn výkres „Výpis oken“ a stěna zapracována do Výkazu výměr.

Na základě výše uvedených změn zadávací dokumentace, včetně doplnění výkresů a upřesňujících dokumentů a v souvislosti s uveřejněním vysvětlení č.1, č.2 a č.3 zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 13.08.2024 do 09:00 hodin.

V souvislosti s tím uveřejňuje zadavatel nový výkaz výměr a opravenou výzvu.

Karlovy Vary 23.07.2024

Jaroslav Štěpán

odbor investic

oddělení veřejných zakázek