Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Č.j.:	KK/7371/IN/24

Vyřizuje: 	Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

veřejné zakázky

„Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P24V00000448“

Dne 23.07.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujících znění:

Dotaz:

Dotaz 12

V poskytnuté projektové dokumentaci VZT je součástí výkaz výměr ve formátu PDF, který je zpracován v jiném rozsahu než výkaz výměr k vyplnění ve formátu xlsx. Ten je zredukován a neodpovídá poskytnuté projektové dokumentaci (chybí bližší specifikace položek – typy, rozměry, popisy, rozdílné výměry, některé prvky zcela chybí (talířové ventily, zpětné klapky, SPIRO potrubí, ventilátor, izolace potrubí odpadního vzduchu tl. 40 mm atd.). Žádáme o opravu a doplnění položek výkazu výměr v xlsx, které budou předmětem veřejné zakázky.

|  | - Objekt |  | - SO11: VZT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Oddíl |  | - D1.2: Zařízení |  |  |
| - 1 | - B | - Pol6 | - demontáž stávajícho potrubí | - bm | - 25,000 |
| - 2 | - B | - Pol7 | - demontáž staávajícího ventilátoru | - ks | - 3,000 |
| - 3 | - B | - Pol8 | - VZT JEDNOTKA vč. regulace, čidel | - ks | - 1,000 |
| - 4 | - B | - Pol9 | - TLUMIČ HLUKU - typ, rozměr ? | - ks | - 1,000 |
| - 5 | - B | - Pol10 | - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE – rozměr ? | - ks | - 1,000 |
| - 6 | - B | - Pol11 | - TLUMIČ HLUKU - typ, rozměr ? | - ks | - 1,000 |
| - 7 | - B | - Pol11 | - TLUMIČ HLUKU - typ, rozměr ? | - ks | - 5,000 |
| - 8 | - B | - Pol12 | - Přívodní jednotka s ohřevem | - ks | - 1,000 |
| - 9 | - B | - Pol13 | - čerpadlo pro odvod kondenzátu | - ks | - 1,000 |
| - 10 | - B | - Pol14 | - PKTM-90 TPM 018/01 .11 – rozměr ? | - ks | - 3,000 |
| - 11 | - B | - Pol15 | - 400x225 2/R2 – jedná se asi o výustky ?, nesouhlasí rozměry s PD | - ks | - 20,000 |
| - 12 | - B | - Pol16 | - 420x325 1/R1 – jedná se asi o výustky ?, nesouhlasí rozměry s PD | - ks | - 20,000 |
| - 13 | - B | - Pol17 | - tl 60 mm – jedná se o izolaci ? | - m2 | - 6,000 |
| - 14 | - B | - Pol18 | - do obvodu 1050 10% tvarovek – rozměr potrubí | - bm | - 12,000 |
| - 15 | - B | - Pol19 | - do obvodu 1500 20% tvarovek – rozměr potrubí | - bm | - 20,000 |
| - 16 | - B | - Pol20 | - do obvodu 1890 10% tvarovek – rozměr potrubí | - bm | - 75,000 |
| - 17 | - B | - Pol21 | - do obvodu 2630 40% tvarovek – rozměr potrubí | - bm | - 58,000 |
| - 18 | - B | - Pol22 | - do obvodu 3500 70% tvarovek – rozměr potrubí | - bm | - 4,000 |
| - 19 | - B | - Pol23 | - materiál celkem: co je obsahem položky ? | - kg | - 420,000 |

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpověď na došlý dotaz 12:

Na uvedený dotaz jsme již odpovídali (viz. vysvětlení ZD č. 3 a dotaz č. 13).

Účastník provede ocenění dle celkového výkazu výměr stavby (formát v excelu) – uvedeného v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Karlovy Vary 23.07.2024

Jaroslav Štěpán

odbor investic

oddělení veřejných zakázek