Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Č.j.:	KK/7399/IN/24

Vyřizuje: 	Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P24V00000448“

Dne 23.07.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujících znění:

Dotaz:

Prosím o upřesnění nosnosti výtahu, přičemž v textu tech. zprávy je uvedena nosnost 650 kg / 6 osob. Kapacitě šesti osob však odpovídá nosnost 450 kg. S nosností 450 kg koresponduje také velikost šachty a kabiny. Prosím tedy o sdělení, zda se nejedná o překlep a nemáme počítat nosnost 450kg.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpověď na došlý dotaz:

Jedná se o administrativní chybu v textu technických zpráv projektové dokumentace. Správná nosnost výtahu je: 450 kg / 6 osob.

Technické zprávy s označením: „B SZŠ a VOŠ TZ“ a s označením „D.1.1.a SZŠ a VOŠ TZ“ byly v příslušné části textu opraveny a uloženy zpět do Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Karlovy Vary 24.07.2024

Jaroslav Štěpán

odbor investic

oddělení veřejných zakázek