Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Č.j.:	KK/7401/IN/24

Vyřizuje: 	Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6

v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P24V00000448“

Dne 23.07.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujících znění:

Dotaz č. 1:

Žádáme o bližší specifikaci pol. :

| - 227 | - B | - 27251011 | - podlahovina pryžová sportovní | - m2 | - 103,851 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Výkaz výměr: | - 1np 115,116 |  |  |
|  |  |  | - 58,59+35,82 |  | - 94,410 |
|  |  |  | - 94,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | - 103,851 |

Dotaz č. 2:

V objektu SO 07 jsou ve výkazu výměr uvedeny vinylové dílce, ale v technické zprávě antistatické lino

Žádáme o vysvětlení, případně opravu.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr chybí obklady ocelových konstrukcí Z5 sádrokartonem s PO

Žádáme o doplnění.

Dotaz č. 4:

V PBŘ je uvedeno:

1.PP

V jižní části jsou železobetonové (trapézový plech s betonovou vrstvou na ocelových I nosnících, na kterých je zavěšen podhled bez požární odolnosti).

V nově zaslaném výkazu výměr je položka, která tomuto požadavku nevyhovuje

| 257 | K | 763131431 | SDK podhled deska 1x 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, REI do 90 | m2 | 980,610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 1pp |  |  |
|  | VV |  | 16,66+24,48+24,17+41,61+31,93+25,04+40,28+22,84+28,16 |  | 255,170 |
|  | VV |  | 1np |  |  |
|  | VV |  | 28+15,11+32,51+56,05+4,81+12,69+82,27 |  | 231,440 |
|  | VV |  | 56,94+58,59+6,72+9,69 |  | 131,940 |
|  | VV |  | 2np 201,202 |  |  |
|  | VV |  | 12,78+64,36 |  | 77,140 |
|  | VV |  | 3np 302,305 |  |  |
|  | VV |  | 67,17+67,01 |  | 134,180 |
|  | VV |  | 4np 401,402,405 |  |  |
|  | VV |  | 12,9+70,57+67,27 |  | 150,740 |
|  | VV |  | Součet |  | 980,610 |

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpovědi na došlé dotazy:

Ad1)

Jedná se o sportovní gumovou podlahu do fitness 8 mm, barva černo-šedá, 15 % vsyp

Ad2)

Doplněno do výkazu výměr SO 07: PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^8

Ad3)

Jedná se o konstrukci Z5 u výměny stropu v kabinetu v 1.NP. Ocelový prvek je zakryt požárním podhledem v místnosti.

Ad4)

Ve výkazu výměr opraveno, deska 1x 15 – požární.

V souvislosti s došlými dotazy zadavatel uveřejňuje upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace výkaz výměr.

Karlovy Vary 24.07.2024

Jaroslav Štěpán

odbor investic

oddělení veřejných zakázek