Název zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Č.j.:	KK/7442/IN/24

Vyřizuje: 	Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 7

v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P24V00000448“

Dne 24.07.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb a bezbariérový přístup do školy“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujících znění:

Dotaz:

Dotaz 17

Z doplněného výpisu dveří a nového výkazu výměr stále není zřejmá povrchová úprava křídla vnitřních dveří (např. dýha, CPL, folie …) a ani u kterých dveří je požadavek na neprůzvučnost 32 dB.  (viz dotaz č.4 ze dne 18.7.)

Žádáme o upřesnění.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpověď na došlý dotaz:

Povrchová úprava dveří CPL – materiál byl vyznačen do výkresů dveří.

Neprůzvučnost 32 dB – platí pro dveře do učeben a kabinetů. Neprůzvučnost byla vyznačena do příslušných dokumentů projektové dokumentace.

V souvislosti s došlým dotazem zadavatel uveřejňuje nově doplněné dokumenty „výpis dveří 69“ a „výpis dveří 70“ do přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Karlovy Vary 24.07.2024

Jaroslav Štěpán

odbor investic

oddělení veřejných zakázek