Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/9273/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Revitalizace areálu Sokolovského zámku – stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000452

Dne 28. 8. 2024 a 2. 9. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den,

máme dotazy k PD a výkazu výměr:

Dotaz č. 1

v části SO.02 chybí projektová dokumentace na elektroinstalaci

Odpověď

Zadavatel jako přílohu vysvětlení zadávací dokumentace přikládá chybějící část projektové dokumentace k elektroinstalaci SO.02.

Dotaz č. 2

jaké jsou rozměry komínů, které se mají čistit, jaký je přístup na střechu (zda se bude muset použít lešení nebo plošina)

Odpověď

Komín 1 (místnost 1.48):

- délka komínu – cca 15,5 m

- průměr průduchu – 250x250 mm

Komín 2 (místnost 1.50 a 1.52):

- délka komínu – cca 15,5 m

- průměr průduchu – 450x250 mm

Komín 3 (místnost 1.52):

- délka komínu – cca 15,5 m

- průměr průduchu – 250x250 mm

Zadavatel přikládá nové doplněné soupisy stavebních prací SO.01-A a SO.02-A. V soupisu staveních prací SO.01-A byla doplněna položka 988-R-53 – čištění komínových průchodů. V soupisu stavebních prací SO.02-A byla doplněna položka 988-R-73 – Sonda kamerová – prostupnost komínového průchodu. Postup zjištění stavu průduchů je popsán zejména v Technické zprávě SO.02 – Depozitáře a muzejní knihovna (část I) a Technické zprávě SO.01 – Kavárna a infocentrum (část I).

Dotaz č. 3

restaurátorské práce:

3.1. položka 63245-R-01 - Restaurátorská zkouška/sonda, čištění, jaký je zamýšlený rozsah restaurátorských sond – počet, umístění?

3.2. položka 63245-Oš.2/1 až 4 - Restaurování štukových výzdob OŠ.2/1 až 4, jaké variantní řešení restaurátorského zákroku máme nacenit?

(Ve výpisu restaurátorských prvků je případné zpevnění, doplnění, barevná úprava, hydrofibazace. V jakém rozsahu máme tyto restaurátorské práce nacenit?)

Odpověď

Popis činností je popsán v dokumentu SO.02 – depozitáře a muzejní knihovna (Výpis restaurátorských prvků). Další informace jsou uvedeny ve stavebně historickém průzkumu a dalších dokumentech tvořících uveřejněnou projektovou dokumentaci. Přesný rozsah bude určen pracovníky památkové péče na základě postupujících prací.

Dotaz č. 4

položka 63245-Oš.2/5 - Nástěnná výzdoba moderní OŠ.2/5 (odborné rozebrání, uložení) a položka 988-R-32 - Odborné rozebrání uměleckého díla restaurátorem, odborné uložení a uskladnění, vč. restaurátorské dokumentace pro opětovné osazení díla, je zřejmě duplikovaná

Odpověď

Položka 63245-Oš.2/5 - Nástěnná výzdoba moderní OŠ.2/5 (odborné rozebrání, uložení) zahrnuje rozebrání a uložení díla.

Položka 988-R-32 - Odborné rozebrání uměleckého díla restaurátorem, odborné uložení a uskladnění, vč. restaurátorské dokumentace pro opětovné osazení díla zahrnuje restaurátorskou dokumentaci pro rozebrání, uložení, osazení, manipulaci a případnou konzervaci uměleckého díla.

Dotaz č. 5

položka 011324000 - Archeologický průzkum, jaký je zamýšlený rozsah archeologického průzkumu?

Odpověď

Archeologický průzkum probíhá za předpokladu archeologického nálezu v době realizace stavební prací. Po dobu realizace bude probíhat archeologický dohled. Další informace jsou uvedeny zejména v Technické zprávě SO.02 – Depozitáře a muzejní knihovna (část G).

Dotaz č. 6

položka 011544000 - Průzkum restaurátorský, jaký je zamýšlený rozsah restaurátorského průzkumu?

Odpověď

Všechny požadavky jsou uvedeny v textu technické zprávy, soupisu restaurovaných prvků a dalších dokumentech uveřejněné projektové dokumentace.

Dotaz č. 7

Dobrý den,

k řádnému návrhu plošiny pro vozíčkáře žádáme o půdorys 2.NP a řez E.

Děkuji

Odpověď

Plošina pro vozíčkáře není předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel tedy nebude doplňovat požadovaný půdorys ani řez.

Zadavatel dále připojuje další část projektové dokumentace (zdravotechnika SO.02 a VZT nucené větrání SO.02.), která nebyla ke dni zahájení zadávacího řízení uveřejněna na profilu zadavatele.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel vkládá výše uvedené přílohy, aktualizovanou Výzvu a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 9. 2024 do 10:00 hodin.

Karlovy Vary, 6. 9. 2024