## Souhrn
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
STAVBA
| TÚ_M_038 - Modernizace mostu ev. č. 230 2 – 2 Chotěnov |  |  | 05.11.2024
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Objednatel: |  |  |  | Cena (bez DPH):
0
Zhotovitel: |  |  |  | Cena (s DPH):
|  |  | IČ: | 0
Nabídku vypracoval: |  |  | DIČ:
,
SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Objekt | Popis | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH)
| SO000 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 0 | 0 | 0
| SO151 | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ | 0 | 0 | 0
| SO201 | MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 230 2 - 2 CHOTĚNOV | 0 | 0 | 0
| SO202 | PROVIZORNÍ LÁVKA | 0 | 0 | 0

## 0 - SO000
SOUPIS PRACÍ
STAVBA
TÚ_M_038 - Modernizace mostu ev. č. 230 2 – 2 Chotěnov
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Objekt: | [7 empty] | Celková cena (bez DPH): | 0
SO000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [7 empty] | Celková cena (s DPH): | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
SOUHRN
| Kód |  |  | Název | [5 empty] | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH)
| 0 |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
POLOŽKY ROZPOČTU
| P.č. | Kód | Var | Název | Skupina měření | MJ | Množství MJ | JOC | Cena (bez DPH) | DPH % | Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce
| 1 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | OCHRANA STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SLOUPU NADZEMNÍHO VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE a.s.
| výměra |  |  | 1 = 1,000000 => A
| 2 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby, vč. zákresu do katastrální mapy, formáty DWG či DGN (otevřené i uzavřené formáty) - včetně formátu pro přenesení do digitální technické mapy Karlovarského kraje
| výměra |  |  | 1 = 1,000000 => A
| 3 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ STAVBY, VČETNĚ VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - veškeré geodetické práce před výstavbou a během výstavby
| výměra |  |  | 1 = 1,000000 => A
| 4 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY
| výměra |  |  | 1 = 1,000000 => A
| 5 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | skutečné provedení stavby - dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS v počtu 3 paré + elektronická verze (uzavřené + otevřené formáty)
| výměra |  |  | 1 = 1,000000 => A
| 6 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | PODKLADY PRO MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ, GEOMETRICKÝ PLÁN BUDE POTVRZEN A SCHVÁLEN PŘÍSLUŠNÝM KATASTRÁLNÍM ÚŘADEM
| výměra |  |  | 1 = 1,000000 => A
| 7 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE |  | KUS | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | DLE PODMÍNEK UVEDENÝCH V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, min. rozměr 2x1m
| výměra |  |  | 1 = 1,000000 => A
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0

## 1 - SO151
SOUPIS PRACÍ
STAVBA
TÚ_M_038 - Modernizace mostu ev. č. 230 2 – 2 Chotěnov
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Objekt: | [7 empty] | Celková cena (bez DPH): | 0
SO151 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ | [7 empty] | Celková cena (s DPH): | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
SOUHRN
| Kód |  |  | Název | [5 empty] | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH)
| 0 |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
POLOŽKY ROZPOČTU
| P.č. | Kód | Var | Název | Skupina měření | MJ | Množství MJ | JOC | Cena (bez DPH) | DPH % | Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce
| 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY |  | KPL | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | KOMPLETNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY, DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, SCHVÁLENÉHO PLÁNU ZOV A VYJÁDŘENÍ POLICIE ČR A JINÝCH S TÍMTO SOUVISEJÍCÍCH VYJÁDŘENÍ. VČETNĚ PŘECHODNÉHO SVISLÉHO I VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, ZÁBRAN A OPLOCENÍ A POD (DODÁVKA, MONTÁŽ, PRONÁJEM, KONTROLA, ÚDRŽBA, PŘEMÍSŤOVÁNÍ, PŘEDZNAČOVÁNÍ, DEMONTÁŽ) VČETNĚ NEZBYTNÉ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ, VČETNĚ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ SOUČÁSTÍ FAKTURACE BUDE PODROBNÝ ROZPIS POUŽITÝCH ZNAČEK A ZAŘÍZENÍ V RÁMCI TÉTO POLOŽKY
| výměra |  |  | 1 = 1,000000 => A
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0

## 2 - SO201
SOUPIS PRACÍ
STAVBA
TÚ_M_038 - Modernizace mostu ev. č. 230 2 – 2 Chotěnov
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Objekt: | [7 empty] | Celková cena (bez DPH): | 0
SO201 - MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 230 2 - 2 CHOTĚNOV | [7 empty] | Celková cena (s DPH): | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
SOUHRN
| Kód |  |  | Název | [5 empty] | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH)
| 0 |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | Zemní práce | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 2 |  |  | Základy | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 3 |  |  | Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 4 |  |  | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 5 |  |  | Komunikace | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 6 |  |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 7 |  |  | Přidružená stavební výroba | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 8 |  |  | Potrubí | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 9 |  |  | Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
POLOŽKY ROZPOČTU
| P.č. | Kód | Var | Název | Skupina měření | MJ | Množství MJ | JOC | Cena (bez DPH) | DPH % | Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce
| 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU |  | t | 184.914 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - výkopek, ornice
| výměra |  |  | z pol. č. 12930: 10,5m3*1,8t/m3 = 18,900000 => A t z pol. č. 12960: 5,0m3*1,8t/m3 = 9,000000 => B t z pol. č. 129946: 0,2m3/m*(6,5m+6,0m)*1,8m3/t = 4,500000 => C t z pol. č. 17120: 69,83m3*1,8t/m3 = 125,694000 => D t z pol. č. 12110: 6,9m3*1,8 = 12,420000 => E z pol. č. 17780: 8m3*1,8 = 14,400000 => F A+B+C+D+E+F = 184,914000 => G
| 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU |  | t | 41.25 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | STÁVAJÍCÍ NESTMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY
| výměra |  |  | z pol. č. 11332: 18,75m3*2,2t/m3 = 41,250000 => A t
| 3 | 014102 | c | POPLATKY ZA SKLÁDKU |  | t | 45.1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | STÁVAJÍCÍ STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY VOZOVKY
| výměra |  |  | z pol. č. 11334: 20,5m3*2,2t/m3 = 45,100000 => A t
| 4 | 014102 | d | POPLATKY ZA SKLÁDKU |  | t | 25.177 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ŽELEZOBETON
| výměra |  |  | z pol. č. 96616: 8,878m3*2,5t/m3 = 22,195000 => A t z pol. č. 966346: 8,9m*335kg/m/1000 = 2,981500 => B t Celkem: A+B = 25,176500 => C t
| 5 | 014102 | e | POPLATKY ZA SKLÁDKU |  | t | 4.8 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | PROSTÝ BETON
| výměra |  |  | z pol. č. 96715: 2,0m3*2,4t/m3 = 4,800000 => A t
| 6 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) |  | t | 0.335 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | IZOLACE
| výměra |  |  | z pol. č. 97817: 78,0m2*0,0043t/m3 = 0,335400 => A t
| 7 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU |  | KUS | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
doplňující popis
| výměra |  |  | 1 = 1,000000 => A
| 8 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA |  | KUS | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | PROVEDENÍ 1. HMP
| výměra |  |  | 1 = 1,000000 => A
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0
1 - Zemní práce
| 9 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN |  | M2 | 15 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - součástí kácení jsou i případné vzrostlé náletové dřeviny - včetně naložení a odvozu dřevní hmoty - dřevní hmota bude odkoupena zhotovitelem stavby na základě kupní smlouvy
| výměra |  |  | 15,0m2 = 15,000000 => A m2
| 10 | 11201 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ |  | KUS | 4 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně naložení a odvozu dřevní hmoty - dřevní hmota bude odkoupena zhotovitelem stavby na základě kupní smlouvy nebo předána vlastníkovi pozemku
| výměra |  |  | dle přílohy č. H.8 - Výkres kácení: 4ks = 4,000000 => A ks
| 11 | 11202 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ |  | KUS | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně naložení a odvozu dřevní hmoty - dřevní hmota bude odkoupena zhotovitelem stavby na základě kupní smlouvy nebo předána vlastníkovi pozemku
| výměra |  |  | dle přílohy č. H.8 - Výkres kácení: 2ks = 2,000000 => A ks
| 12 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO |  | M3 | 18.75 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - podkladní vrstvy vozovky - včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.b
| výměra |  |  | odměřeno digitálně z podélného řezu odstranění podkladních vrstev vozovky na předpolích- předpokládaná tl. 0,15 m: (165,0m2-40,0m2)*0,15m = 18,750000 => A m3
| 13 | 11334 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM |  | M3 | 20.5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - podkladní vrstvy vozovky - včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.c
| výměra |  |  | odměřeno digitálně z podélného řezu odstranění podkladních vrstev vozovky na mostě - předpokládaná tl. 0,2 m: 4,0m*10,0m*0,2m = 8,000000 => A m3 na předpolích- předpokládaná tl. 0,1 m: (165,0m2-40,0m2)*0,1m = 12,500000 => B m3 Celkem: A+B = 20,500000 => C m3
| 14 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH |  | M3 | 27.8 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU NA DEPONII K DALŠÍMU VYUŽITÍ NA STAVBĚ - předpoklad využití na stavbě: pol. č. 56360 (SO 201) - 5,85 m3 pol. č. 56960 (SO 201) - 12,69 m3 pol. č. 027121 (SO 202) - 9,26 m3
| výměra |  |  | odměřeno digitálně ze situace vozovka: 278,0m2*0,1m = 27,800000 => A m3
| 15 | 113763 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE |  | M | 11 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně likvidace vzniklého odpadu
| výměra |  |  | podél obrubníků: 2,5m+4,0m+2,5m+2,0m = 11,000000 => A m
| 16 | 113766 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE |  | M | 32 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně likvidace vzniklého odpadu
| výměra |  |  | pro zálivku řezané spáry ve vozovce na mostě: 2*5,5m = 11,000000 => A m pro zálivku podél římsy vpravo: 10,5m = 10,500000 => B m pro zálivku podél římsy vlevo: 10,5m = 10,500000 => C m Celkem: A+B+C = 32,000000 => D m
| 17 | 11525 |  | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M |  | M | 14 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - provizorní zatrubnění potoka pomocí plného HDPE potrubí SN8 DN 600 MM, délky 14 m
| výměra |  |  | 14,0m = 14,000000 => A m
| 18 | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY |  | M3 | 21 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - tl. 150 mm - včetně naložení, odvozu na mezideponii v místě stavby - ornice bude použitá pro zpětné ohumusování v rámci stavby (do položky 18220 - 14,1 m3) - přebytečná ornice (6,9 m3) bude odvezena a uložena na skládku - poplatek za skládkovné viz položka 014102.a
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z dispozičního výkresu č. 3: na vtoku: 100,0m*0,15m = 15,000000 => A m3 na výtoku: 40,0m2*0,15m = 6,000000 => B m3 Celkem: A+B = 21,000000 => C m3
| 19 | 12930 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU |  | M3 | 10.5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.a
| výměra |  |  | prohloubení a pročištění stáv. příkopu před mostem vpravo: 0,5m2*21,0m = 10,500000 => A m3
| 20 | 12960 |  | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ |  | M3 | 5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.a
| výměra |  |  | odstranění nánosů - odhad: 5,0m3 = 5,000000 => A m3
| 21 | 129946 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM |  | M | 12.5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.a
| výměra |  |  | pročištění stáv. betonového potrubí: 6,5m+6,0m = 12,500000 => A m
| 22 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I |  | M3 | 69.83 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.a
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresuč. 4 výkopv rubu rámů Beneš: 2,8m2*6,2m = 17,360000 => A m3 výkopv rubu rámů IZM: 4,9m2*6,3m = 30,870000 => B m3 výkop za křídly na vtoku: 1,8m2*(1,5m+2,5m) = 7,200000 => C m3 výkop za křídly na výtoku: 1,8m2*(1,5m+6,5m) = 14,400000 => D m3 Celkem: A+B+C+D = 69,830000 => E m3
| 23 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ |  | M3 | 69.83 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - trvalá skládka
| výměra |  |  | zemina na skládku z pol. č. 13173: 69,83m3 = 69,830000 => A m3
| 24 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |  | M3 | 30.1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ŠD FR. 0-63 MM, HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 MM - včetně dodání, dovozu a nákupu vhodného materiálu
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 4 za rubem rámů Beneš: 1,0m2*6,2m = 6,200000 => A m3 za rubem rámů IZM: 2,0m2*6,3m = 12,600000 => B m3 za rubem křídel navazujících na rámy Beneš: 1,0m2*(1,5m+1,2m) = 2,700000 => C m3 za rubem křídel navazujících na rámy IZM: 1,0m2*(3,1m+5,5m) = 8,600000 => D m3 Celkem: A+B+C+D = 30,100000 => E m3
| 25 | 17581 | a | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |  | M3 | 4.228 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ŠP, FR. 0-16 MM - včetně dodání, dovozu a nákupu vhodného materiálu
| výměra |  |  | ochranný obsyp u těsnící fólie tl. 150 mm za rubem rámů Beneš: 0,15m*1,5m*6,2m = 1,395000 => A m3 za rubem rámů IZM: 0,15m*2,1m*6,3m = 1,984500 => B m3 za rubem křídel navazujících na rámy Beneš: 0,15m*0,5m*(1,5m+1,2m) = 0,202500 => C m3 za rubem křídel navazujících na rámy IZM: 0,15m*0,5m*(3,1m+5,5m) = 0,645000 => D m3 Celkem: A+B+C+D = 4,227000 => E m3
| 26 | 17581 | b | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |  | M3 | 11.907 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ŠP, FR. 8-32 MM - včetně dodání, dovozu a nákupu vhodného materiálu
| výměra |  |  | ochranný obsyp tl. 600 mm za rubem rámů Beneš: 0,6m*1,0m*6,2m = 3,720000 => A m3 za rubem rámů IZM: 0,6m*1,0m*6,3m = 3,780000 => B m3 ochranný obsyp tl. 300 mm za rubem křídel navazujících na rámy Beneš: 0,3m*1,3m*(1,5m+1,2m) = 1,053000 => C m3 za rubem křídel navazujících na rámy IZM: 0,3m*1,3m*(3,1m+5,5m) = 3,354000 => D m3 Celkem: A+B+C+D = 11,907000 => E m3
| 27 | 17780 |  | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |  | M3 | 8 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ZŘÍZENÍ - včetně natěžení, dovozu, včetně PE FÓLIE tl. 2 mm - včetně dodání, dovozu a nákupu vhodného materiálu ODSTRANĚNÍ - včetně odstranění a likvidace - včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.a
| výměra |  |  | provizorní těsnící hrázky: 1,0m2*(4,0m+4,0m) = 8,000000 => A m3
| 28 | 18220 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU |  | M3 | 14.1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - tl. 150 mm - využití materiálu z položky 12110 - včetně naložení, dovozu z mezideponie v místě stavby
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z dispozičního výkresu vlevo: (51,0m2+5,2m2+19,6m2)*0,15m = 11,370000 => A m3 vpravo: (3,2m2+15,0m2)*0,15m = 2,730000 => B m3 Celkem: A+B = 14,100000 => C m3
| 29 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI |  | M2 | 94 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - hydroosev travní směsi podléhají schválení TDS - včetně následné péče, ošetřování a zalévání vodou
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z dispozičního výkresu vlevo: 51,0m2+5,2m2+19,6m2 = 75,800000 => A m2 vpravo: 3,2m2+15,0m2 = 18,200000 => B m2 Celkem: A+B = 94,000000 => C m2
|  | 1 |  | Zemní práce |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0
2 - Základy
| 30 | 21331 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) |  | M3 | 1.925 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - ochrana drenáže drenážním betonem
| výměra |  |  | obsyp podélné drenáže podélná drenáž: 0,07m2*(11,0m+16,5m) = 1,925000 => A m3
| 31 | 21341 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) |  | M3 | 0.079 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | POLYMERBETON
| výměra |  |  | odvodnění izolace drenážním betonem: 0,15m*0,05m*10,5m = 0,078750 => A m3
| 32 | 26155 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM |  | M | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | JÁDROVÝ VRT D 220 MM
| výměra |  |  | vrt skrz betonové panely pro vyústění drenážní trubky: 1,0m = 1,000000 => A m
| 33 | 285391 |  | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ |  | KUS | 190 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
doplňující popis
| výměra |  |  | spřahující trny spřažené desky v otvorech a spodní desky stávajícího rámu - D 10 mm, dl. 0,25 m, 5ks/m2, do vrtu D 12 mm: 19ks*5ks/m2*2otvory = 190,000000 => A ks
| 34 | 285392 |  | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ |  | KUS | 559 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
doplňující popis
| výměra |  |  | spřahující trny spřažené desky a stávající NK - D 12 mm, dl. 0,4 m, rastr 500 x 500 mm, do vrtu D 14 mm: 13ks*20ks = 260,000000 => A ks spřahující trny přibetonávky a stávajících stojek rámů - D 12 mm, dl. 0,3 m, rastr 500 x 500 mm, do vrtu D 12 mm: (13ks*4ks+13ks*5ks) = 117,000000 => B ks spřahující trny dobetonávky dříků křídel - D 16 mm, dl. 0,55 m, rastr 300 x 200 mm, do vrtu D 16 mm: (5ks+10ks+4ks*19ks)*2ks = 182,000000 => C ks Celkem: A+B+C = 559,000000 => D ks
| 35 | 28997F |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 |  | M2 | 56.36 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
doplňující popis
| výměra |  |  | ochranná geotextilie pod a nad těsnící fólií za rubem rámů Beneš: 2vrstvy*1,5m*6,2m = 18,600000 => A m2 za rubem rámů IZM: 2vrstvy*2,1m*6,3m = 26,460000 => B m2 za rubem křídel navazujících na rámy Beneš: 2vrstvy*0,5m*(1,5m+1,2m) = 2,700000 => C m2 za rubem křídel navazujících na rámy IZM: 2vrstvy*0,5m*(3,1m+5,5m) = 8,600000 => D m2 Celkem: A+B+C+D = 56,360000 => E m2
| 36 | 28999 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE |  | M2 | 28.18 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | PEHD FÓLIE TL. 2 MM
| výměra |  |  | za rubem rámů Beneš: 1,5m*6,2m = 9,300000 => A m2 za rubem rámů IZM: 2,1m*6,3m = 13,230000 => B m2 za rubem křídel navazujících na rámy Beneš: 0,5m*(1,5m+1,2m) = 1,350000 => C m2 za rubem křídel navazujících na rámy IZM: 0,5m*(3,1m+5,5m) = 4,300000 => D m2 Celkem: A+B+C+D = 28,180000 => E m2
|  | 2 |  | Základy |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0
3 - Svislé konstrukce
| 37 | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY |  | KG | 104.8 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | KOTVENÍ ŘÍMSY DO VÝVRTU, KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. PKO, VČ. VRTŮ A ZÁLIVKY
| výměra |  |  | rozmístění kotev á 1,0 m, viz výkres č. 6 2*10ks*5,24kg/ks = 104,800000 => A kg
| 38 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) |  | M3 | 6.6 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | C30/37-XF4, XD3, XC4, VČ. DILATAČNÍCH SPAR
| výměra |  |  | dle přílohy č. 6: 6,6m3 = 6,600000 => A m3
| 39 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B |  | t | 1.554 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | B500B
| výměra |  |  | 3% z pol. č. 317325: 6,6m3*7,85t/m3*0,03 = 1,554300 => A t
| 40 | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 |  | M3 | 6.064 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | C30/37-XF2, XD1, XC4, VČ. NÁTĚRU 1 X ALP + 2 X ALN
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 4 přibetonávka v rubu krajních stojek rámů: 0,15m*1,9m*6,3m+0,15m*2,4m*6,3m = 4,063500 => A m3 dobetonávka dříků křídel na vtoku: 1,0m2*0,4m*2 = 0,800000 => B m3 na výtoku: 1,0m2*0,4m+2,0m2*0,4m = 1,200000 => C m3 Celkem: A+B+C = 6,063500 => D m3
| 41 | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B |  | t | 1.428 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | B500B
| výměra |  |  | 3% z pol. č. 333325: 6,064m3*7,85t/m3*0,03 = 1,428072 => A t
|  | 3 |  | Svislé konstrukce |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0
4 - Vodorovné konstrukce
| 42 | 421325 |  | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 |  | M3 | 19.158 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | C30/37-XF2, XD1, XC4, VČETNĚ ÚPRAVY POVRCHU BROUŠENÍM A BROKOVÁNÍM PRO POKLÁDKU IZOLACE
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 4 spřahující deska: 10,3m*6,2m*0,3m = 19,158000 => A m3
| 43 | 42136 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI |  | t | 4.512 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | B500B
| výměra |  |  | 3% z pol. č. 421325: 19,158m3*7,85t/m3*0,03 = 4,511709 => A t
| 44 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 |  | M3 | 5.306 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | C12/15-X0
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 4 podkladní beton tl. 300 mm pod výplňovým betonem v rubu: 0,21m2*6,2m*2 = 2,604000 => A m3 podkladní beton tl. 200 mm pod rubovou drenáží za křídly: 0,6m*0,2m*(1,5m+3,0m+3,1m+7,5m) = 1,812000 => B m3 podkladní beton potrubí propustku před mostem vpravo: 0,1m2*8,9m = 0,890000 => C m3 Celkem: A+B+C = 5,306000 => D m3
| 45 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 |  | M3 | 3.672 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | C25/30n-XF3
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 3 pod zádlažbou na konci křídel - levá římsa: (2,1m2+3,5m2)*0,15m = 0,840000 => A m3 pod zádlažbou na konci křídel - pravá římsa: (1,7m2+1,1m2)*0,15m = 0,420000 => B m3 pod odlážděním svahů na vtoku: (1,3m2+7,0m2)*1,2koef.*0,15m = 1,494000 => C m3 pod odlážděním svahů na výtoku: (2,5m2+1,1m2)*1,2koef.*0,15m = 0,648000 => D m3 pod odlážděním svahu na vtoku u potrubí pod sjezdem: 1,5m2*1,2koef.*0,15m = 0,270000 => E m3 Celkem: A+B+C+D+E = 3,672000 => F m3
| 46 | 457315 |  | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37 |  | M3 | 3.72 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | BETON C30/37-XF4, XD3, XC4
| výměra |  |  | spřažená deska v inundačních otvorech: 3,0m*6,2m*0,1m*2otvory = 3,720000 => A m3
| 47 | 457366 |  | VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ |  | t | 0.382 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | KARI SÍTĚ 8-100/100 MM
| výměra |  |  | hmotnost KARI sítě 7,9 kg/m2: výztuž spřažené desky v inundačních otvorech: 3,0m*6,2m*1,3přesahy*2otvory*7,9kg/m2/1000 = 0,382044 => A t
| 48 | 458311 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C8/10 |  | M3 | 17.36 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | C8/10-X0
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 4 výplňový beton v rubu: (0,8m2+2,0m2)*6,2m = 17,360000 => A m3
| 49 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC |  | M3 | 4.896 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | LOMOVÝ KÁMEN TL. 200 MM, VČ. SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU M25-XF4
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 3 zádlažba na konci křídel - levá římsa: (2,1m2+3,5m2)*0,2m = 1,120000 => A m3 zádlažba na konci křídel - pravá římsa: (1,7m2+1,1m2)*0,2m = 0,560000 => B m3 odláždění svahů na vtoku: (1,3m2+7,0m2)*1,2koef.*0,2m = 1,992000 => C m3 odláždění svahů na výtoku: (2,5m2+1,1m2)*1,2koef.*0,2m = 0,864000 => D m3 odláždění svahu na vtoku u potrubí pod sjezdem: 1,5m2*1,2koef.*0,2m = 0,360000 => E m3 Celkem: A+B+C+D+E = 4,896000 => F m3
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0
5 - Komunikace
| 50 | 56333 | a | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM |  | M2 | 248 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ŠD, A, FR. 0/32 MM, TL. 150 MM
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 3: vozovka "B": 158,0m2 = 158,000000 => A m2 vozovka "D": 90,0m2 = 90,000000 => B m2 Celkem: A+B = 248,000000 => C m2
| 51 | 56333 | b | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM |  | M2 | 158 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ŠD, B, FR. 0/32 MM, TL. 150 MM
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 3: vozovka "B": 158,0m2 = 158,000000 => A m2
| 52 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM |  | M2 | 158 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ŠD, B, FR. 0/32 MM
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 3: doplnění štěrkodrti - vozovka "B": 158,0m2 = 158,000000 => A m2
| 53 | 56360 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU |  | M3 | 5.85 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | R - MATERIÁL TL. 150 MM - materiál z položky 11372 (SO 201) - včetně naložení a dovozu z deponie
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu - viz výkres č. C.3 - Koordinační situační výkres dosypání sjezdů: (13,0m2+26,0m2)*0,15m = 5,850000 => A m3
| 54 | 56960 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU |  | M3 | 12.69 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | R - MATERIÁL TL. 150 MM - materiál z položky 11372 (SO 201) - včetně naložení a dovozu z deponie
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu - viz výkres č. C.3 - Koordinační situační výkres krajnice: (8,5m2+9,1m2+30,0m2+17,0m2+20,0m2)*0,15m = 12,690000 => A m3
| 55 | 572133 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 |  | M2 | 294 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | PI-C 1,5 KG/M2
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 3: vozovka "A": 46,0m2 = 46,000000 => A m2 vozovka "B": 158,0m2 = 158,000000 => B m2 vozovka "D": 90,0m2 = 90,000000 => C m2 Celkem: A+B+C = 294,000000 => D m2
| 56 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 |  | M2 | 645 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | PS-C 0,30 KG/M2
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 3: vozovka "A": 2vrstvy*46,0m2 = 92,000000 => A m2 vozovka "B": 2vrstvy*158,0m2 = 316,000000 => B m2 vozovka "C": 57,0m2 = 57,000000 => C m2 vozovka "D": 2vrstvy*90,0m2 = 180,000000 => D m2 Celkem: A+B+C+D = 645,000000 => E m2
| 57 | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM |  | M2 | 351 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ACO 11 tl. 40 mm
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 3: vozovka "A": 46,0m2 = 46,000000 => A m2 vozovka "B": 158,0m2 = 158,000000 => B m2 vozovka "C": 57,0m2 = 57,000000 => C m2 vozovka "D": 90,0m2 = 90,000000 => D m2 Celkem: A+B+C+D = 351,000000 => E m2
| 58 | 574A43 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM |  | M2 | 57 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ACO 11 tl. 50 mm
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 3: ochrana izolace na mostě na nosné konstrukci pod vozovkou: 57,0m2 = 57,000000 => A m2
| 59 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM |  | M2 | 294 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ACL 16+ tl. 60 mm
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 3: vozovka "A": 46,0m2 = 46,000000 => A m2 vozovka "B": 158,0m2 = 158,000000 => B m2 vozovka "D": 90,0m2 = 90,000000 => C m2 Celkem: A+B+C = 294,000000 => D m2
| 60 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM |  | M2 | 294 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ACP 16+ tl. 50 mm
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 3: vozovka "A": 46,0m2 = 46,000000 => A m2 vozovka "B": 158,0m2 = 158,000000 => B m2 vozovka "D": 90,0m2 = 90,000000 => C m2 Celkem: A+B+C = 294,000000 => D m2
|  | 5 |  | Komunikace |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
| 61 | 626123 |  | REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM |  | M2 | 17 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | Sanace betonových ploch křídel: - reprofilace – dvouvrstvá jemná reprofilační stěrka do 60 mm. - nanesení hrubé tixotropní vysokopevnostní opravné malty na bázi nanotechnologie pro opravy se statickou funkcí dle EN 1504-3 v třídě R4 – strojní 20 mm, (celková tloušťka dle hloubky otryskání) – malta s hrubším zrnem (např. MasterEamco S 488) - první vrstva 30 % povrchu do 20 mm - druhá vrstva 100 % povrchu do 40 mm
| výměra |  |  | 100% povrchu pohledové plochy křídel na vtoku: 2,0m2+3,0m2 = 5,000000 => A na výtoku: 2,0m2+10,0m2 = 12,000000 => B A+B = 17,000000 => C
| 62 | 626132 |  | REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 80MM |  | M2 | 128.75 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | 1) sanace podhledu a pohledových ploch desky (podhled prefabrikovaných dílců a pohledové plochy horní desky) 2) pohledové plochy stěn rámů, čelních ploch a náběhů k hodní desce - reprofilace - dvouvrstvá jemná reprofilační stěrka do 80 mm - nanesení hrubé tixotropní vysokopevnostní opravné malty na bázi nanotechnologie pro opravy se statickou funkcí dle EN 1504-3 v třídě R4 – strojní 40 mm, (celková tloušťka dle hloubky otryskání) – malta s hrubším zrnem (např. MasterEamco S 488) - první vrstva 50 % povrchu do 40 mm - druhá vrstva 100 % povrchu do 40 mm (ve dvou vrstvách 20 + 20 mm)
| výměra |  |  | 100% povrchu digitálně odměřeno z výkresu č. 3 a 4 rámy Beneš v otvoru: 6,0m*6,2m*2ks = 74,400000 => A m2 rámy IZM v otvoru: 6,5m*6,3m = 40,950000 => B m2 pohledové plochy rámů: 4*2,1m2+2*2,5m2 = 13,400000 => C m2 A+B+C = 128,750000 => D
| 63 | 62643 | R | VODOTĚSNÁ POVLAKOVÁ STĚRKA TL. 3,5 MM |  | M2 | 145.75 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | Konečná povrchová úprava (100 % povrchu) - Hydroizolace tl. 3,5 mm (např. MasterSeal 531)
| výměra |  |  | 100% povrchu digitálně odměřeno z výkresu č. 3 a 4 rámy Beneš v otvoru: 6,0m*6,2m*2ks = 74,400000 => A m2 rámy IZM v otvoru: 6,5m*6,3m = 40,950000 => B m2 pohledové plochy rámů: 4*2,1m2+2*2,5m2 = 13,400000 => C m2 pohledové plochy křídel na vtoku: 2,0m2+3,0m2 = 5,000000 => D m2 na výtoku: 2,0m2+10,0m2 = 12,000000 => E m2 Celkem: A+B+C+D+E = 145,750000 => F m2
| 64 | 631400 | R | BAZALTOVÁ SÍŤ PR. 2,2 MM |  | M2 | 145.75 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - dvousměrná výztužná bazaltová síť pr. 2,2 mm ve vrchní vrstvě
| výměra |  |  | 100% povrchu digitálně odměřeno z výkresu č. 3 a 4 rámy Beneš v otvoru: 6,0m*6,2m*2ks = 74,400000 => A m2 rámy IZM v otvoru: 6,5m*6,3m = 40,950000 => B m2 pohledové plochy rámů: 4*2,1m2+2*2,5m2 = 13,400000 => C m2 pohledové plochy křídel na vtoku: 2,0m2+3,0m2 = 5,000000 => D m2 na výtoku: 2,0m2+10,0m2 = 12,000000 => E m2 Celkem: A+B+C+D+E = 145,750000 => F m2
|  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0
7 - Přidružená stavební výroba
| 65 | 711442 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU |  | M2 | 100.8 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | NAIP TL. 5 MM
| výměra |  |  | izolace NK + rub opěr: 16,0m*6,3m = 100,800000 => A m2
| 66 | 711502 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY |  | M2 | 10.5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
| výměra |  |  | ochrana izolace pod římsou vpravo: 0,5m*10,5m = 5,250000 => A m2 vlevo: 0,5m*10,5m = 5,250000 => B m2 Celkem: A+B = 10,500000 => C m2
| 67 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ |  | M2 | 63.65 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | GEOTEXTILIE MIN. 600 G/M2
| výměra |  |  | ochrana izolace na svislých stěnách přibetonávky stojek rámů: 2,6m*6,2m+3,1m*6,3m = 35,650000 => A m2 v rubu křídel na vtoku: 2,0m*(2,0m+4,0m) = 12,000000 => B m2 v rubu křídel na výtoku: 2,0m*(2,0m+6,0m) = 16,000000 => C m2 Celkem: A+B+C = 63,650000 => D m2
| 68 | 76792 |  | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM |  | M2 | 9.36 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - zpětné osazení demontovaného oplocení (oplocení výšky 1,8 m z taženého pletiva na ocelových sloupcích á 2 m) - včetně sloupků a patek - včetně naložení a dovozu z dočasné deponie
| výměra |  |  | oplocení za mostem vlevo: 1,8m*5,2m = 9,360000 => A m2
| 69 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) |  | M2 | 41.07 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | TYP S2 DLE TKP 31
| výměra |  |  | hydrofobní nátěr římsy vpravo: (0,15m+0,65m+0,65m+0,3m)*10,5m-(0,15m+0,15m)*10,5m = 15,225000 => A m2 vlevo: (0,15m+0,65m+0,65m+0,3m)*10,5m-(0,15m+0,15m)*10,5m = 15,225000 => B m2 římsa na křídlech na vtoku: (0,5m+0,15m+0,1m)*(1,5m+3,4)*1,2koef. = 4,410000 => C m2 římsa na křídlech na výtoku: (0,5m+0,15m+0,1m)*(1,2m+5,7)*1,2koef. = 6,210000 => D m2 Celkem: A+B+C+D = 41,070000 => E m2
| 70 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) |  | M2 | 6.3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | TYP S4 DLE TKP 31
| výměra |  |  | obrubníková hrana římsy vpravo: (0,15m+0,15m)*10,5m = 3,150000 => A m2 vlevo: (0,15m+0,15m)*10,5m = 3,150000 => B m2 Celkem: A+B = 6,300000 => C m2
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0
8 - Potrubí
| 71 | 875332 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH |  | M | 27.5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | POLODĚROVANÁ TRUBKA HDPE DN 150 MM, VČ. ŠP PODSYPU A OBSYPU POTRUBÍ V MÍSTĚ VYÚSTĚNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY NA TERÉN
| výměra |  |  | podélná drenáž: 11,0m+16,5m = 27,500000 => A m
| 72 | 87534 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM |  | M | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | PLNÁ TRUBKA HDPE DN 200 MM, VČ. ŠIKMÉHO SEŘÍZNUTÍ DLE SKLONU SVAHU, VČ. OBETONOVÁNÍ
| výměra |  |  | vyústění rubové drenáže 2*1,0m = 2,000000 => A m
| 73 | 87633 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM |  | M | 21 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | DN 110/94 MM
| výměra |  |  | rezervní chráničky římsa vpravo: 1ks*10,5m = 10,500000 => A m římsa vlevo: 1ks*10,5m = 10,500000 => B m Celkem: A+B = 21,000000 => C m
| 74 | 899524 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 |  | M3 | 4.45 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
doplňující popis
| výměra |  |  | obetonování potrubí propustku před mostem vpravo: 0,5m2*8,9m = 4,450000 => A m3
|  | 8 |  | Potrubí |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0
9 - Ostatní konstrukce a práce
| 75 | 9111A1 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ |  | M | 10 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | DVOUMADLOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1 M, VČ. BET. PATEK 400X400X600 MM Z BETONU C30/37-XF3
| výměra |  |  | zábradlí před mostem vlevo: 10,0m = 10,000000 => A m
| 76 | 9111A3 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM |  | M | 10 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně naložení a odvozu na místo určení - včetně případného odvozu do sběrných surovin
| výměra |  |  | zábradlí před mostem vlevo: 10,0m = 10,000000 => A m
| 77 | 9112A3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM |  | M | 32 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně naložení a odvozu na místo určení - včetně případného odvozu do sběrných surovin
| výměra |  |  | na římsách vlevo: 10,0m+2,1m+3,2m = 15,300000 => A m na římsách vpravo: 10,5m+6,2m = 16,700000 => B m Celkem: A+B = 32,000000 => C m
| 78 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ |  | M | 32.3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | VÝŠKY 1,1 M, VČ. PŘEDEPSANÉ PKO
| výměra |  |  | na římse vlevo: 10,5m = 10,500000 => A m na římse vpravo: 10,5m = 10,500000 => B m na římse na křídlech na vtoku: 1,5m+3,1m = 4,600000 => C m na římse na křídlech na výtoku: 1,2m+5,5m = 6,700000 => D m Celkem: A+B+C+D = 32,300000 => E m
| 79 | 91356 | R | LETOPOČET VÝSTAVBY |  | KUS | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | GUMOVÁ MATRICE PRO VYZNAČENÍ LETOPOČTU
výměra
| 80 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ |  | KUS | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně naložení a odvozu na místo určení
| výměra |  |  | dle zaměření stáv. stavu 2ks = 2,000000 => A ks
| 81 | 914A21 |  | EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ |  | KUS | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
doplňující popis
| výměra |  |  | 2ks = 2,000000 => A ks
| 82 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM |  | M | 14.916 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | OBRUBNÍK 100/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4, VČ. SPÁROVÁNÍ CEM. MALTOU M25-XF4
| výměra |  |  | podél zádlažby na konci křídel - levá římsa: 3,0m = 3,000000 => A m podél zádlažby na konci křídel - pravá římsa: 2,0m+2,5m = 4,500000 => B m podél odláždění svahů na vtoku: (3,53m+2,65m)*1,2koef. = 7,416000 => C m Celkem: A+B+C = 14,916000 => D m
| 83 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM |  | M | 11 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | OBRUBNÍK 150/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4, VČ. SPÁROVÁNÍ CEM. MALTOU M25-XF4
| výměra |  |  | 2,5m+4,0m+2,5m+2,0m = 11,000000 => A m
| 84 | 9183B1 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM BETONOVÝCH |  | M | 8.9 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | VČ. ŠIKMÉHO SEŘÍZNUTÍ NA VTOKU A VÝTOKU DLE SKLONU SVAHU
| výměra |  |  | nové potrubí propustku před mostem vpravo: 8,9m = 8,900000 => A m
| 85 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM |  | M | 8 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | PRACOVNÍ SPÁRA SE OŠETŘÍ DLE VL2.2 211.07 A TP 115
| výměra |  |  | oddělujicí řez ve stávající vozovce: 3,9m+4,1m = 8,000000 => A m
| 86 | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 |  | M | 41.5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ROZMĚR 20 X 40 MM
| výměra |  |  | výplň řezané spáry ve vozovce v místě napojení na stávající vozovku: 3,9m+4,1m = 8,000000 => A m podél římsy vpravo: 10,5m = 10,500000 => B m podél římsy vlevo: 10,5m = 10,500000 => C m podél obrubníků: 2,5m+4,0m+2,5m+1,5m+2,0m = 12,500000 => D m Celkem: A+B+C+D = 41,500000 => E m
| 87 | 93135 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM |  | M | 21 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
doplňující popis
| výměra |  |  | předtěsnění podél římsy vpravo: 10,5m = 10,500000 => A m podél římsy vlevo: 10,5m = 10,500000 => B m Celkem: A+B = 21,000000 => C m
| 88 | 93139 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ |  | M3 | 0.009 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
doplňující popis
| výměra |  |  | výplň řezané spáry ve vozovce na mostě: 0,02m*0,04m*5,5m*2 = 0,008800 => A m3
| 89 | 935832 |  | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM |  | M2 | 5.76 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | SKLUZ ŠÍŘKY 600 MM Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 MM DO BETONU S KYNETOU
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 3 skluzy: 0,6m*(3,3m+6,3m) = 5,760000 => A m2
| 90 | 93651 | a | LIMNIGRAFICKÁ LAŤ KOVOVÁ |  | KUS | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ LIMNIGRAFU
| výměra |  |  | dočasná demontáž a zpětná montáž limnigrafu: 1ks = 1,000000 => A ks
| 91 | 93651 | b | LIMNIGRAFICKÁ LAŤ KOVOVÁ |  | KUS | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VODOMĚRNÉ LATĚ
| výměra |  |  | dočasná demontáž a zpětná montáž vodoměrné latě: 1ks = 1,000000 => A ks
| 92 | 93852 | a | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE |  | M2 | 91.5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - očištění betonových ploch lemujících břehové hrany vodoteče a betonové plochy před a za inundačními otvory od vegetace - včetně likvidace případného odpadu
| výměra |  |  | 100% povrchu digitálně odměřeno z výkresu č. 3 a 4 betonové opevnění koryta na vtoku: 50,0m2 = 50,000000 => A m2 na výtoku: 25,0m2 = 25,000000 => B m2 opevnění břehů z panelů na vtoku: 1,0m*4,5m+1,0m*4,0m = 8,500000 => C m2 na výtoku: 2,0m*4,0m = 8,000000 => D m2 Celkem: A+B+C+D = 91,500000 => E m2
| 93 | 93852 | b | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE |  | M2 | 381.99 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - mechanické očištění povrchu ručním nářadím a ručním pneumatickým nářadím - odstranění odloučený nesoudržných částí betonu - včetně likvidace případného odpadu
| výměra |  |  | 100% povrchu digitálně odměřeno z výkresu č. 3 a 4 rámy Beneš v otvoru: 9,0m*6,2m*2ks = 111,600000 => A m2 rámy IZM v otvoru: 9,0m*6,3m = 56,700000 => B m2 rub rámů Beneš a IZM: 1,9m*6,2m+10,3m*6,3m+2,4m*6,3m = 91,790000 => C m2 pohledové plochy rámů: 4*2,1m2+2*2,5m2 = 13,400000 => D m2 pohledové plochy křídel na vtoku: 2,0m2+3,0m2 = 5,000000 => E m2 na výtoku: 2,0m2+10,0m2 = 12,000000 => F m2 betonové opevnění koryta na vtoku: 50,0m2 = 50,000000 => G m2 na výtoku: 25,0m2 = 25,000000 => H m2 opevnění břehů z panelů na vtoku: 1,0m*4,5m+1,0m*4,0m = 8,500000 => I m2 na výtoku: 2,0m*4,0m = 8,000000 => J m2 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 381,990000 => K m2
| 94 | 938544 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ |  | M2 | 381.99 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - otryskání povrchu betonové konstrukce vodním paprskem s příměsí abraziva o tlaku do 2500 Bar
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu č. 3 a 4 otryskání rámů Beneš v otvoru: 9,0m*6,2m*2ks = 111,600000 => A m2 otryskání rámů IZM v otvoru: 9,0m*6,3m = 56,700000 => B m2 otryskání rubu rámů Beneš a IZM: 1,9m*6,2m+10,3m*6,3m+2,4m*6,3m = 91,790000 => C m2 pohledové plochy rámů: 4*2,1m2+2*2,5m2 = 13,400000 => D m2 otryskání pohledových ploch křídel na vtoku: 2,0m2+3,0m2 = 5,000000 => E m2 na výtoku: 2,0m2+10,0m2 = 12,000000 => F m2 otryskání betonového opevnění koryta na vtoku: 50,0m2 = 50,000000 => G m2 na výtoku: 25,0m2 = 25,000000 => H m2 otryskání opevnění břehů z panelů na vtoku: 1,0m*4,5m+1,0m*4,0m = 8,500000 => I m2 na výtoku: 2,0m*4,0m = 8,000000 => J m2 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 381,990000 => K m2
| 95 | 96616 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU |  | M3 | 8.878 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.d
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z dispozičního výkresu stávajícího stavu římsa vpravo: 0,1m2*10,53m = 1,053000 => A m3 římsa vlevo: 0,1m2*10,3m = 1,030000 => B m3 římsa na křídlech na vtoku: 0,5m*0,1m*(1,5m+3,4m) = 0,245000 => C m3 římsa na křídlech na výtoku: 0,5m*0,1m*2,0m = 0,100000 => D m3 spřažená deska na prefabrikovaných dílcích: 5,4m*10,0m*0,1m = 5,400000 => E m3 betonové opevnění svahů - panely na vtoku a výtoku: 1,0m*5,0m*0,15m+2,0m2*0,15m = 1,050000 => F m3 Celkem: A+B+C+D+E+F = 8,878000 => G m3
| 96 | 966346 |  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM |  | M | 8.9 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.d
| výměra |  |  | potrubí propustku před mostem vpravo: 8,9m = 8,900000 => A m
| 97 | 966842 |  | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA |  | M | 5.2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - odstranění stávajícího oplocení (oplocení výšky 1,8 m z taženého pletiva na ocelových sloupcích á 2 m) - včetně odvozu a naložení a odvozu na místo určení (dočasná deponie)
| výměra |  |  | oplocení za mostem vlevo: 5,2m = 5,200000 => A m
| 98 | 96715 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON |  | M3 | 2 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - poplatek za uložení na skládce viz položka 014102.e
| výměra |  |  | odbourání dříků křídel na požadovanou úroveň na vtoku: 1,0m2*0,4m*2 = 0,800000 => A m3 na výtoku: 1,0m2*0,4m+2,0m2*0,4m = 1,200000 => B m3 Celkem: A+B = 2,000000 => C m3
| 99 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE |  | M2 | 78 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - poplatek za uložení na skládce viz položka 014132
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z dispozičního výkresu stávajícího stavu izolace: 6,0m*13,0m = 78,000000 => A m2
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0

## 3 - SO202
SOUPIS PRACÍ
STAVBA
TÚ_M_038 - Modernizace mostu ev. č. 230 2 – 2 Chotěnov
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Objekt: | [7 empty] | Celková cena (bez DPH): | 0
SO202 - PROVIZORNÍ LÁVKA | [7 empty] | Celková cena (s DPH): | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
SOUHRN
| Kód |  |  | Název | [5 empty] | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH)
| 0 |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | Zemní práce | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| 4 |  |  | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
POLOŽKY ROZPOČTU
| P.č. | Kód | Var | Název | Skupina měření | MJ | Množství MJ | JOC | Cena (bez DPH) | DPH % | Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce
| 1 | 014102 | f | POPLATKY ZA SKLÁDKU |  | t | 37.4 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | - provizorní přístupový chodník (R-materiál)
| výměra |  |  | z pol. č. 027123: 34*0,5*2,2 = 37,400000 => A
| 2 | 027121 |  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ |  | M2 | 34 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | PROVIZORNÍ CHODNÍK PRO PĚŠÍ Z R- MATERIÁLU TL. 500 MM SE ZHUTNĚNÍM, ŠÍŘKA 1,5 M - materiál z položky 11372 (SO 201) - 9,26 m3 - včetně naložení a dovozu z deponie - včetně nákupu, dodání a dovozu chybějícího materiálu - 7,74 m3
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu 2,0m*(7,0m+10,0m) = 34,000000 => A m2
| 3 | 027123 |  | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ |  | M2 | 34 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | PROVIZORNÍ CHODNÍK PRO PĚŠÍ - včetně naložení, odvozu a uložení vybouraného materiálu na skládce - poplatek za skládku viz položka 014102.f
| výměra |  |  | digitálně odměřeno z výkresu 2,0m*(7,0m+10,0m) = 34,000000 => A m2
| 4 | 02742 |  | PROVIZORNÍ LÁVKY |  | M2 | 37.5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | PROVIZORNÍ MODULÁRNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ DL. 15,0 M, VČETNĚ ZŘÍZENÍ, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, VČ. UVEDENÍ TERÉNU V MÍSTĚ ULOŽENÍ LÁVKY DO PŮVODNÍHO STAVU, PŘEDPOKLAD PRONÁJMU LÁVKY 4 MĚSÍCE
| výměra |  |  | 2,5m*15,0m = 37,500000 => A m2
| 5 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA |  | KUS | 1 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | PROVEDENÍ 1. HMP
| výměra |  |  | 1 = 1,000000 => A
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0
1 - Zemní práce
| 6 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I |  | M3 | 3.3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
doplňující popis
| výměra |  |  | materiál z mezideponie pro pol. č. 17110: 3,3m3 = 3,300000 => A m3
| 7 | 13173 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I |  | M3 | 3.3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU NA MEZISKLÁDKU, PO ODSTRANĚNÍ LÁVKY BUDE TERÉN V MÍSTĚ PODPĚR UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU
| výměra |  |  | výkop pro panelovou rovnaninu: 0,3m2*3,0m+0,8m2*3,0m = 3,300000 => A m3
| 8 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM |  | M3 | 3.3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | MATERIÁL ZE STAVBY
| výměra |  |  | zásyp jámy po odstranění panelové rovnaniny: 0,3m2*3,0m+0,8m2*3,0m = 3,300000 => A m3
| 9 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ |  | M3 | 3.3 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | MEZISKLÁDKA
| výměra |  |  | z pol. č. 13173: 3,3m3 = 3,300000 => A m3
| 10 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ |  | M3 | 4.5 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ZEMINA VHODNÁ DO NÁSYPU, HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH TL. MIN. 300 MM - včetně nákupu, naložení a dodání materiálu
| výměra |  |  | 0,5m2*3,0m+1,0m2*3,0m = 4,500000 => A m3
|  | 1 |  | Zemní práce |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0
4 - Vodorovné konstrukce
| 11 | 45212 |  | PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON |  | M3 | 8.775 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
| doplňující popis |  |  | ROVNANINA ZE SILNIČNÍCH PANELŮ, VČETNĚ DODÁNÍ, DOVOZU, NALOŽENÍ A ODSTRANĚNÍ
| výměra |  |  | opěry pro uložení provizorní modulární lávky: 1,5m*3,0m*0,75m+1,5m*3,0m*1,2m = 8,775000 => A m3
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  | Celkem (bez DPH): | 0 | za DPH 21 %: | 0 | Celkem (s DPH): | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkový součet (bez DPH): | 0 | Celkový součet DPH: | 0 | Celkový součet (s DPH): | 0