**Seznam zařízení VZT pav. C**

VZT 1 pro ambulantní část a zákrokový sál

VZT 2 pro lůžkovou část a infekční pokoj

**Chráněné únikové cesty:**

VZT 4 - Větrání CHÚC – Západ:

VZT 5 - Větráni CHÚC – Východ:

**Větrání oddělení intervenční kardiologie:**

Přívod:

podokenní souprava typ Geko, výrobce GEA, rok výroby 2004, větrání v prostoru rentgenu 1 np.