Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/11653/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Pasportizace“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000875

Dne 11. 11. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den,

Společnost XXXX by v rámci výše uvedené předmětné veřejné zakázky (syst. č. P24V00000875), jejímž předmětem je pasportizace objektů areálu Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace a Bazénu Karlovy Vary, příspěvková organizace, požádala o vysvětlení, resp. upřesnění zadávací dokumentace.

V části zadávací dokumentace „Technická specifikace předmětu plnění“ je uveden základní popis předmětu plnění: Pasportizace bude zpracována v modelu systému ArchiCAD, formát PLN, PLA, BPN a IFC. Model budov kompletní 3D včetně okolního terénu dle rozsahu geodetického zaměření, generovaná 2D dokumentace v plném rozsahu dle vyhlášky NSZ, ZSS metodou 3D skenování v plném rozsahu.

dále pak: S ohledem na existenci relevantních podkladů dokumentujících současný stav jednotlivých budov areálu se jedná o ověření stávajícího stavu objektů v jejich současné podobě a o aktualizaci a kompletaci těchto podkladů pro účely zpracování pasportizace.

a dále: Protože pro potřeby pasportizace objektů areálu není nutné naprosto přesné zaměření jejich stávajícího stavu, bude zpracováno pouze ověření současné jejich podoby. To spočívá v kontrole a doplnění podkladů, které jsou k dispozici do podoby, která umožňuje kompletaci informací o tom, kterém objektu. Přesné zaměření stávajícího stavu jednotlivých budov areálu musí být zpracováno až před započetím prací na přípravných předprojektových a následně projektových dokumentacích.

Dotaz č. 1:

Ve vyznačených pasážích vidíme rozpor, zejména v použití metody kompletního zaměření 3D skenerem a vytvoření kompletního 3D modelu budovy, jestliže má být pouze ověřen stávající stav. V jiné části se totiž zároveň hovoří o generování 2D dokumentace právě z 3D modelu. Může tedy zadavatel lépe upřesnit předmět díla, zejména tedy zda bude vytvářen kompletní 3D model a s ním nově celá 2D dokumentace?

Odpověď

ANO, bude vytvářen kompletní 3D model objektů a jejich okolí podle zadání a s ním nově celá 2D dokumentace ve specifikované formě a formátech s tím, že výsledná finální dokumentace ověření stávajícího stavu nemusí mít formální náležitosti podle předpisu 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (např. kompletní detailní kótování a další náležitosti). Tyto budou předmětem následně zadávaného zaměření stávajícího stavu celku, které bude na ověření stávajícího stavu navazovat a údaje z něj bude přebírat. Proto musí dokumentace ve 2D i 3D formě absolutně odpovídat realitě. Dokumentace jak 3D modelu, tak 2D formátu musí být dále editovatelná, proto nepřipadá do úvahy pouze mechanické převedení mračna bodů získané z prostorového skenování do dokumentace bez jejich další úpravy.

Dále, v části zadávací dokumentace „Technická specifikace předmětu plnění“ je požadováno mj.:  popis technických zařízení budov (dále jen TZB) - trasy, materiál a popis rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalací, systému vytápění, vzduchotechniky a dalších součástí technických zařízení budov generálně v plném rozsahu s definicí stavu těch kterých konstrukcí.

Dotaz č. 2:

Znamená to, že zadavatel požaduje vyhledání detektorem vnitřních rozvodů vody, elektroinstalace apod. tedy i těch, které jsou zapravené do zdiva a jiných konstrukcí?

Odpověď

ANO, toto bude požadováno s tím, že k definování stávajícího stavu bude využita jak stávající dokumentace, která je uložena v archivu, tak detekce těch částí rozvodů, které nebudou zachyceny v dokumentaci, nebo budou provedeny od ní odlišně. Výsledný stav bude definovat co možná nejpřesněji trasy, dimenze a kondici těchto zařízení včetně koncových prvků.

Dotaz č. 3:

V rámci výše uvedené odrážky a s ohledem na informace z prohlídky místa plnění bychom chtěli upřesnění, jakým způsobem zadavatel požaduje v dokumentaci vyhodnocení rozsáhlé armaturní technologie bazénu? Bude dostačovat, když bude technologie zobrazena ve stavební části konstrukce např. ve formě 3D mračna bodů?

Odpověď

Nebude, dokumentace musí být dále editovatelná, to znamená, že jednotlivé rozvody musí být vymodelovány a do 2D dokumentace zaneseny v editovatelné podobě. To platí i pro ostatní profese a technické instalace. Předpokládá se, že jednotlivé technické instalace a profese budou mít v dokumentaci samostatné vyčleněné části oddělené od části stavební.

V části zadávací dokumentace „Technická specifikace předmětu plnění“, odst. „Stavebně technický průzkum“ je požadováno mj. provedení kopaných a vrtaných sond.

Dotaz č. 4:

Bude požadovat zadavatel místa po sondách uvést do původního stavu?

Odpověď

Ano, bude.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 11. 2024 do 10:00 hodin a vkládá aktualizovanou výzvu.

Karlovy Vary, 12. 11. 2024