Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/13091/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000933

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-061871

Dne 12. 11. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Součástí projektové dokumentace není Plán organizace výstavby, včetně situačních výkresů. Z dokumentace tak není zřejmé, kde bude zařízení staveniště – zda v areálu, nebo mimo areál.

Dotaz uchazeče: Doplní zadavatel dokumentaci POV?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel poskytuje požadovanou dokumentaci POV. Dále uvádí, že dokumentace POV je zpracována a rozdělena na dvě části. První část se nazývá stavba urgentního příjmu nemocnice, zde jsou řešeny stavební úpravy části 1.PP (část A), stavební úpravy 1.NP (část B) a přístavbu na úrovni 1.PP a 1.NP. Dále se jedná o opravy střešního pláště na všech úrovních – střecha nad 2., 4., 5. a 6.NP. Druhá část se nazývá odpočinková zóna s kavárnou, zde jsou řešeny stavební úpravy 1.NP spojovacího krčku mezi pavilony B a C a nepodsklepenou přístavbu na úrovni 1.NP. V rámci veřejné zakázky „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“ bude realizována pouze první část, tj. stavební úpravy části 1.PP (část A), stavební úpravy 1.NP (část B) a přístavbu na úrovni 1.PP a 1.NP, tj. bez opravy střešního pláště na všech úrovních – střecha nad 2., 4., 5. a 6.NP a bez odpočinkové zóny s kavárnou.

Druhá část odpočinková zóna s kavárnou je zde uvedena pouze z důvodu poskytnutí informace dodavatelům, aby bylo zřejmé umístění odpočinkové zóny vůči stavbě, která je předmětem plnění veřejné zakázky „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“ a dále byly patrné všechny návaznosti mezi realizacemi obou staveb.

Dotaz č. 2

Zadavatel v projektové dokumentaci požaduje zachovat provoz nemocnice, včetně provozu sanitních vozů, zásobování a s tím související přístupové komunikace. Konkrétní informace však chybí – například kudy bude prováděno zásobování stavby; zda a kde se bude křížit provoz sanitních vozů se stavbou; časové intervaly provádění hlučných stavebních prací v návaznosti na ambulance, lůžková oddělení a další důležité informace pro vyloučení nadměrného narušování provozu nemocnice.

Dotaz uchazeče: Poskytne zadavatel upřesňující informace pro zachování nerušeného provozu nemocnice ve vztahu ke stavbě?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že provoz nemocnice Sokolov je řešen v dokumentaci POV v části 11.2. Pohyb sanitek je řešen v dokumentaci POV zejména v části 9.1.1.

Dotaz č. 3

Současně s těmito stavebními pracemi má/může po dobu 5-6 měsíců probíhat výstavba „kavárny“, kde investorem bude provozovatel nemocnice. V zadávací dokumentaci je uveden požadavek společného zařízení stavby a umožnění provozovateli nemocnice provést stavbu „kavárny“.

Z toho vyplývá, že se na stavbě urgentního příjmu budou pohybovat pracovníci provádějící výstavbu „kavárny“ a naopak. Bude se jednat o dvě různé stavby a dva různé zadavatele.

Dotazy uchazeče:

- Kdo bude odpovídat za součinnost při dodržování BOZP a požární opatření?

- Kdo bude odpovědný za případné narušování provozu nemocnice, resp. kdo bude koordinovat postupy obou staveb?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel u svých odpovědí vychází z předpokladu, že staveniště bude předáno zhotoviteli stavby realizované v rámci veřejné zakázky „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“, které bude zahrnovat prostory dotčené samotnou stavbou urgentního příjmu a stavbou v 1. PP (dáno jasně projektovou dokumentací), včetně spojovacího krčku mezi pavilony B a C, a dále plochy před pavilonem C a okolo pavilonu C dle doplněného situačního výkresu, které jsou dotčeny stavebními pracemi zahrnutými do plnění veřejné zakázky. Zhotovitel odpočinkové zóny – kavárny bude přebírat staveniště jen v ploše dotčené svou stavbou.

Zadavatel uvádí k dotazu pod písm. a) tedy následující:

Zhotovitel veřejné zakázky „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“ bude odpovídat za součinnost při dodržování BOZP a požární opatření v rámci probíhajících stavebních prací, tj. prací na urgentním příjmu nemocnice a odpočinkové zóny s kavárnou. Oba zhotovitelé si musí navzájem poskytnout maximální součinnost při realizaci. Jakožto zhotovitel, který bude přebírat výše popsané staveniště, a který ho bude případně poskytovat dále jinému subjektu pro dopravu materiálů a pracovníků, bude na něj kladen také požadavek, aby přenesl povinnost dodržovat BOZP a požární opatření na zhotovitele odpočinkové zóny – kavárny.

Zadavatel uvádí k dotazu pod písm. b) následující:

Každý ze zhotovitelů zodpovídá za svůj harmonogram prací, který konzultuje se zadavatelem a provozovatelem nemocnice. Zadavatel předpokládá, že v rámci některých kontrolních dnů může být diskutována problematika koordinace prací, pokud to bude nutné. Zadavatel počítal s výše uvedenými nároky při tvorbě návrhu smlouvy o dílo, a proto požaduje ocenit tyto nároky tak, jak je dáno smlouvou o dílo a výzvou.

Dotaz č. 4

Po prostudování zveřejněné zadávací dokumentace, jsme dospěli k závěru, že bychom se rádi zúčastnili výběrového řízení na tuto zakázku. Zadavateli bychom chtěli předat kvalitní a kvalifikovanou nabídku.

Vzhledem k rozsahu prací a velmi blízkému termínu pro podání nabídek, který je stanoven již na 10.1.2025, žádáme zadavatele v zájmu kvality odevzdaných nabídek i s ohledem na vánoční svátky a dny pracovního klidu, o posun termínu pro podání nabídek. Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku, která přesahuje hodnotu více jak 114 milionů korun českých s termínem na zpracování méně jak 30 kalendářních dní. V těchto 30 dnech je několik dnů pracovního klidu a Státních svátků což může významně zasáhnout na kvalitu a množství nabídek, které zadavatel může obdržet.

Dotaz uchazeče: Prodlouží zadavatel adekvátně termín odevzdání nabídek o dobu nezbytnou pro řádné zpracování nabídky? Optimální doba pro podání nabídek by mohla být v současné době a poznání projektové dokumentace do 30.1.2025.

Odpověď zadavatele:

Nad rámec zaslaných dotazů dodavatele bylo zjištěno, že nebyla uveřejněna drobná část projektové dokumentace a příloha návrhu smlouvy o dílo „BIM protokol včetně příloh“.  S ohledem na uveřejnění předmětných chybějících částí dokumentace, výše uvedených odpovědí a částečnému vyhovění žádosti dodavatele týkající se optimální doby na přípravu nabídky včetně poznání projektové dokumentace prodlužuje zadavatel termín pro podání nabídek do 22. 1. 2025.

Dne 16. 12. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 5

S odkazem na ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“) tímto podáváme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2024-061871:

Dodavatel namítá, že ačkoli zadavatelem stanovená lhůta pro podaní nabídek formálně těsně splňuje podmínky § 57 odst. 1 ZZVZ, s ohledem na čtyři státní svátky a obecně 12 dní, kdy prakticky nikdo pracovat nebude (21. 12. 2024 - 1. 1. 2025) lhůta pro podání nabídek zcela očividně nevyhovuje požadavku zakotvenému v kogentním ustanovení § 36 odst. 5 ZZVZ, dle kterého "délka lhůt musí být stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů.". S ohledem na rozsáhlost zakázky není v silách dodavatelů, aby zpracovali nabídky v tak krátkém čase. Dodavatel namítá, že zadavatelem stanovená lhůta rovněž odporuje zásadě přiměřenosti zakotvené v § 6 ZZVZ.

Dodavatel tak s ohledem na výše uvedené namítá, že lhůta k podání nabídek byla určena krátce a žádá, aby byla prodloužena o 12 dní, tedy do 22. 1. 2025. Zadavatelem stanovené lhůta pro podání nabídek z výše uvedených důvodů omezuje hospodářskou soutěž a základní principy, na kterých je ZZVZ vystavěn.

Děkujeme.

Odpověď zadavatele:

S ohledem na uveřejnění předmětných chybějících částí dokumentace, výše uvedených odpovědí a částečnému vyhovění žádostí dodavatelů týkající se optimální doby na přípravu nabídky včetně poznání projektové dokumentace prodlužuje zadavatel termín pro podání nabídek do 22. 1. 2025.

Dotaz č. 6.

Ve výzvě se hovoří "...Zadavatel v rámci nabídky požaduje po dodavatelích, aby tento PRE-BEP předložili zpracovaný a vyplněný, zejména kapitoly 2 a kapitoly 8, které se týkají jednotlivých funkcí/osob a rozpisu nasazení software. S vybraným dodavatelem bude následně na základě dokumentů EIR a předloženého PRE-BEP dopracovaný Plán realizace BIM („BEP“)...", ovšem v příloze jsme objevili pouze modely, žádný EIR ani PRE-BEP se zde nenacházel. Prosíme o jeho zaslání.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel vkládá složku „BIM protokol včetně příloh“.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel vkládá složky: BIM protokol včetně příloh, Doplnění PD a ZOV a aktualizovanou Výzvu a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 1. 2025 do 10:00 hodin.

Karlovy Vary, 17. 12. 2024