Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/202/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000933

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-061871

Dne 3. 1. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci D.1.1 ASR III.a-D.1.1.b.2.07. PUDORYS 1.NP - NS - 1470x841 je u lůžkových ramp naznačena sada ramen, prosím o upřesnění zda je součástí dodávky profese medicinálních plynů, zda ano prosíme o upřesnění parametrů, zejména délky a nosnosti ramen a výšku instalace.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že naznačená sada ramen je součástí lůžek, která nejsou předmětem plnění veřejné zakázky. Uvedené vyobrazení lůžka je pouze ilustrační pro představu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání lůžkových ramp, ke kterým jsou přivedeny mediciální plyny. Bližší specifikace jsou uvedeny ve výkresech III.a.-D.2.1.b.02 - Půdorys 1NP, III.a.-D.2.1.c Sokolov Nem. Urg.příjem spec. DPS, III.a.-D.2.1.b.04 - Detaily MP a III.a.-D.2.1.a Sokolov Nem. Urg.příjem TZ DPS.

Karlovy Vary, 8. 1. 2025

Ing. Andrea Singer

oddělení veřejných zakázek