Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/799/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000933

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-061871

Dne 14. 1. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Objednatel v dokumentu “2_EIR” odkazuje na dokument “5_Datový standard stavby – Nemocnice Sokolov”, konkrétně v kapitole 3.2 a 3.3 na listy:

- DS-PDPS

- Třídící systém

Uchazeč tyto listy v aktuální předané verzi dokumentu Datový standard nenašel. Nejedná se o omyl v dokumentu EIR a ve skutečnosti platí listy “Stavba” a “CAFM”, které se v souboru nacházejí?

Dotaz uchazeče: Mohl by Objednatel specifikovat, kde se tyto listy nacházejí?

Odpověď zadavatele:

Ano, jedná se o listy Stavba a CAFM v souboru 5_Datový standard stavby – Nemocnice Sokolov. Dokument “2_EIR” byl v této části opraven.

Dotaz č. 2

Objednatel v dokumentu “2_EIR”, v části 7.6.8, píše:

Z digitálního modelu stavby musí být možno automaticky vykazovat omítky, malby a nátěry. Konkrétní způsob vykazování (modelování vrstev omítek, vykazování pomocí povrchové úpravy konstrukcí atd.) bude navržen Dodavatelem a odsouhlasen Objednatelem a uveden v dodatcích a změnách projektových metod a postupů pro vytváření informací v rámci Plánu realizace BIM (BEP).

Uchazeč by rád upozornil, že předaný model ASR neobsahuje modelované omítky ani malby a zároveň prvky místností nejsou modelovány v celém rozsahu objektů.

Dotaz uchazeče: Uchazeč žádá o doplnění těchto prvků do modelů, aby je bylo možné automaticky vykázat a zkontrolovat.

Odpověď zadavatele:

Úpravy aktuálního modelu nejsou možné, účastník doplní tyto prvky do finálního modelu dokumentace skutečného provedení stavby.

Dotaz č. 3

Objednatel se v dokumentu “2_EIR”, v části 5.2 a v části 7.8.3 vyjadřuje ke kontrole kolizí.

Uchazeč prosí o vysvětlení požadavků na kontrolu kolizí. Objednatel v rámci výběrového řízení uveřejnil sadu dílčích modelů pro fázi DPS, které by ze své podstaty měly být již zkoordinované.

Dotaz uchazeče: Chápe Uchazeč správně, že tyto požadavky budou aplikovány pouze v případě změn projektu, které se dotknou již zkoordinovaných částí?

Odpověď zadavatele:

Ano. Zhotovitel je odpovědný za úpravy modelu tak, aby výsledkem byl model dokumentace skutečného provedení stavby bez kolizí.

Dotaz č. 4

Objednatel počítá s nasazením nástroje CAFM na tomto objektu. Mohl by Objednatel sdělit, o který konkrétní CAFM nástroj se bude jednat?

Uchazeč ze své zkušenosti z jiných projektů uvádí, že způsob tvorby a zápis parametrů pro budoucí převzetí do CAFM se v závislosti na zvoleném řešení může velice lišit. V pozdějších fázích projektu je tudíž velmi obtížné přizpůsobit modely konkrétnímu CAFM nástroji.

Dále Objednatel uvádí v dokumentu“2_EIR“ v části 3.3, že:

K prvkům v modelu budou ukládány související sobory viz. Kap. 6.1.5 Konvence pojmenování souvisejících dokumentů do předem stanovené lokaci ve složkové struktuře v CDE. Po výběru CAFM systému budou tyto soubory do něj přeneseny a následně ukládány jak do CDE, tak do CAFM řešení.

Dotaz uchazeče: Z důvodu eliminace možných chyb při přenosu a duplicity dat, Uchazeč navrhuje v průběhu projektu ponechat data v prostředí CDE a přenos do CAFM provést až po dokončení projektu. Je možné uvedené změnit?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel souhlasí s tím, že v průběhu fáze výstavby projektu budou pořizovaná data pouze ve zvoleném CDE, a následně přenesená do zvoleného CAFM systému. Dokument “2_EIR“ byl v této části a v tomto duchu upraven.

Dotaz č. 5

Objednatel v rámci EIR specifikuje předávání modelů prostavěnosti v intervalu 1x za tři měsíce. Tento požadavek si odporuje s požadavkem na předávání rozpracovaného modelu 1x měsíčně, který je uveden v “P5 závazném návrhu smlouvy”.

Dotaz uchazeče: Žádáme o upřesnění, se kterou frekvenci aktualizace modelů se má v tomto projektu počítat.

Odpověď zadavatele:

Model bude předáván dle požadavku v “P5 závazném návrhu smlouvy”, tedy 1x za měsíc. Dokument “2_EIR“ byl v této části a v tomto duchu upraven.

Dotaz č. 6

Objednatel v rámci zadání předal dílčí modely objektu ve formátu IFC.

Dotaz uchazeče: Uchazeč se ptá, zda Objednatel předá tyto dílčí modely také ve zdrojovém formátu, aby je bylo možné editovat v souladu s požadavky v zadání (editace parametrů)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel poskytne zhotoviteli stavby modely v nativním formátu (*.ndw) po podpisu smlouvy o dílo.

Dotaz č. 7

Zadavatel uvádí v dokumentu BIM protokol, kapitole 2.1 b požadavek na zřízení a provozování společného datové prostředí CDE ze strany dodavatele, avšak v poskytnutém soupisu prací není uvedena položka, která by tomuto požadavku odpovídala.

Dotaz uchazeče: Prosíme o doplnění položky nebo vypuštění zmíněného požadavků.

Odpověď zadavatele:

Položka je obsažena v závazném návrhu smlouvy o dílo.

Dotaz č. 8

Zároveň v dokumentu EIR (a navazujícím preBEP) kapitole 2.1, část Realizace stavby jsou uvedeny požadavky na využívání, zpracování a rozvoj modelu směrem k využití v CAFM systémech. Pro vyto činnosti jsme opět nenalezly odpovídající položky soupisu prací, které by je obsahovaly.

Dotaz uchazeče: Prosíme o doplnění nebo vypuštění zmíněných požadavků.

Odpověď zadavatele:

Účastník tyto činnosti zahrne do ocenění níže uvedené položky.

| 4 | K | 011002004 RTO | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS. | sada | 1,00000 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS. |  |  |  |  |

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel vkládá soubor: 2_EIR_17.01.2025, který je aktualizovaný.

Karlovy Vary, 17. 1. 2025