## Rekapitulace
Výkaz výměr - Rekapitulace
ISŠTE Sokolov – Zabezpečení vstupů do školních objektů
# | Popis | Materiál | Montáž | Sloupec1
1 | Školní budova | 0 | 0
2 | Tělocvična a praxe | 0 | 0
3 | EZS
Součet | bez DPH | 0 | 0
Celkem | bez DPH |  | 0
Celkem | včetně DPH |  | 0

## 04_ISŠTE Sokolov - ŠB
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov - školní budova
# | Název | Počet | M.j. | Materiál / m.j. | Montáž / m.j. | Materiál celkem | Montáž celkem
1 | Ústředna ACS a PZTS
2 | Ústředna PZTS a ACS, 512 uživatelů. |  | ks |  |  | 0 | 0
3 | Kryt pro ústřednu |  | ks |  |  | 0 | 0
4 | Syst. napájecí zdroj do ústředny 12V DC/26Ah, AUX 1,5A | 0 | ks |  |  | 0 | 0
5 | Licence - 512 uživatelů | 0 | ks |  |  | 0 | 0
6 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem | 0 | ks |  |  | 0 | 0
7 | Akumulátor 12V / 18Ah | 0 | ks |  |  | 0 | 0
8 | Editor karet | 0 | ks |  |  | 0 | 0
9 | Software pro správu kontrollerů | 0 | ks |  |  | 0 | 0
10 | Přenosný programátor | 0 | ks |  |  | 0 | 0
11 | LCD/LED Klávesnice (komplet), bílá, 19 tlačítek | 0 | ks |  |  | 0 | 0
12 | Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu | 0 | ks |  |  | 0 | 0
13 | Releový modul 4x230V/8A a 8x 24V/1A, PCB bez krytu | 0 | ks |  |  | 0 | 0
14 | Kovový kryt | 0 | ks |  |  | 0 | 0
15 | USB načítací stanice mifare Classic a DESFire | 0 | ks |  |  | 0 | 0
16 | Dveřní moduly čtečky a detektory
17 | Kontroler + licence pro integrovanou čtečku | 0 | ks |  |  | 0 | 0
18 | Konvertor pro čtečku, vst. Clk/Data, Wiegand, výst. Clk/Data, RS485, RS232 | 0 | ks |  |  | 0 | 0
19 | Dveřní modul, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře | 5 | ks |  |  | 0 | 0
20 | Čtečka Mifare, RS485 Clk/Data, bez klávesnice | 0 | ks |  |  | 0 | 0
21 | Zelené tlačítko s NO/NC výstupem,aktivačním prvkem je prolamovací sklo | 0 | ks |  |  | 0 | 0
22 | Plastový průhledný kryt tlačítka chránící proti náhodné aktivaci | 0 | ks |  |  | 0 | 0
23 | Mag.kontakt povrchový se svorkami, volitelné EOL rezistory | 4 | ks |  |  | 0 | 0
24 | Dveřní zámky a otvírače
27 | TURNIKET | 3 | ks |  |  | 0 | 0
26 | Kamerový systém
27 | 16 kanálový síťový digitální videorekordér s integrovaným 8 port. PoE | 0 | ks |  |  | 0 | 0
28 | 2 Mpx venkovní kamera, s IR přísvitem až 30 m a WDR 120dB | 4 | ks |  |  | 0 | 0
29 | Domovní videotelefony
33 | doplnit stávající VDT o kameru s distribucí na 3 místa (recepce a 2x sekretariát) | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
31 | Kabeláže
32 | Datový kabel 4x2x0,5 | 500 | m |  |  | 0 | 0
33 | Sdělovací kabel 3x2x0,5 | 200 | m |  |  | 0 | 0
34 | Trasový materiál / drážkování bez začištění | 500 | m |  |  | 0 | 0
35 | Oživení a ostatní náklady
36 | Programování systému | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
37 | Výchozí revize a funkční zkouška | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
38 | Vedlejší náklady | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
39 | Dorobný a nespecifikovaný | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0

## 04_ISŠTE Sokolov - TV a praxe
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov - tělocvična a praxe
# | Název | Počet | M.j. | Materiál / m.j. | Montáž / m.j. | Materiál celkem | Montáž celkem
1 | Ústředna ACS a PZTS
2 | Ústředna PZTS a ACS, 512 uživatelů. |  | ks |  |  | 0 | 0
3 | Kryt pro ústřednu |  | ks |  |  | 0 | 0
4 | Syst. napájecí zdroj do ústředny 12V DC/26Ah, AUX 1,5A |  | ks |  |  | 0 | 0
5 | Licence - 512 uživatelů |  | ks |  |  | 0 | 0
6 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem |  | ks |  |  | 0 | 0
7 | Akumulátor 12V / 18Ah |  | ks |  |  | 0 | 0
8 | Editor karet |  | ks |  |  | 0 | 0
9 | Software pro správu kontrollerů |  | ks |  |  | 0 | 0
10 | Přenosný programátor |  | ks |  |  | 0 | 0
11 | LCD/LED Klávesnice (komplet), bílá, 19 tlačítek |  | ks |  |  | 0 | 0
12 | Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu |  | ks |  |  | 0 | 0
13 | Releový modul 4x230V/8A a 8x 24V/1A, PCB bez krytu |  | ks |  |  | 0 | 0
14 | Kovový kryt |  | ks |  |  | 0 | 0
15 | USB načítací stanice mifare Classic a DESFire |  | ks |  |  | 0 | 0
16 | Dveřní moduly čtečky a detektory
17 | Kontroler + licence pro integrovanou čtečku |  | ks |  |  | 0 | 0
18 | Konvertor pro čtečku, vst. Clk/Data, Wiegand, výst. Clk/Data, RS485, RS232 |  | ks |  |  | 0 | 0
19 | Dveřní modul, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře | 4 | ks |  |  | 0 | 0
20 | Čtečka Mifare, RS485 Clk/Data, bez klávesnice | 2 | ks |  |  | 0 | 0
21 | Zelené tlačítko s NO/NC výstupem,aktivačním prvkem je prolamovací sklo | 2 | ks |  |  | 0 | 0
22 | Plastový průhledný kryt tlačítka chránící proti náhodné aktivaci | 2 | ks |  |  | 0 | 0
23 | Mag.kontakt povrchový se svorkami, volitelné EOL rezistory | 14 | ks |  |  | 0 | 0
24 | Dveřní zámky a otvírače
25 | Zámek, otvírač či přídržný elektromagnet. Např.: Dveřní elektromagnet 500kg,12/24V zvuková a optická signalizace | 2 | ks |  |  | 0 | 0
26 | Kamerový systém
27 | 16 kanálový síťový digitální videorekordér s integrovaným 8 port. PoE | 1 | ks |  |  | 0 | 0
28 | 2 Mpx venkovní kamera, s IR přísvitem až 30 m a WDR 120dB | 8 | ks |  |  | 0 | 0
29 | Domovní videotelefony
31 | Digitální systém domovního videotelefonu pro 2 účastníky, 2 vodiče | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
32 | Digitální systém domovního videotelefonu pro 3 účastníky, 2 vodiče | 2 | kpl |  |  | 0 | 0
33 | Interface pro 2 vstupy a 4 stoupačky, 10 DIN modulů | 2 | ks |  |  | 0 | 0
33 | Kabeláže
34 | Datový kabel 4x2x0,5 | 1500 | m |  |  | 0 | 0
35 | Sdělovací kabel 3x2x0,5 | 500 | m |  |  | 0 | 0
36 | Trasový materiál / drážkování bez začištění | 1500 | m |  |  | 0 | 0
37 | Oživení a ostatní náklady
38 | Programování systému | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
39 | Výchozí revize a funkční zkouška | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
40 | Vedlejší náklady | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
41 | Dorobný a nespecifikovaný | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
| Součet |  |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM | [5 empty] | 0