Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/1223/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000933

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-061871

Dne 30. 1. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

S odkazem na ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“) tímto podáváme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2024-061871:

- V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 17. 1. 2025 bylo odpovězeno že stávající kamerový systém je od firmy Hikvision. Ve vysvětlení ZD č. 12 ze dne 27. 1. 2025 byla doplněna specifikace k požadovaným kamerám, a to od firmy XXXX. Jsou skutečně požadovány kamery XXXX? Ve specifikaci statických kamer jsou uvedeny parametry pro otočné kamery. Mají být dodány statické kamery nebo otočné? Dále prosím o doplnění stávajícího náhledového softwaru pro kamery.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že v nemocnici v Sokolově jsou instalovány kamery zn. Hikvision, z tohoto důvodu je dán požadavek na plně kompatibilní systém se systémem stávajícím. Informace o stávajícím kamerovém systému CCTV (Kamery jsou od výrobce Hikvision, zapojené přes IP a napájené z PoE Switche, záznam je pak po IP nahráván v NVR – také firma Hikvision) byly uvedeny ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 17. 1. 2025 a následně ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 ze dne 27. 1. 2025. Dále zadavatel doplnil úvodní část a drobně upřesnil specifikaci seznamu strojů a zařízení (Záznamové zařízení CCTV), blíže viz I-D.1.4.8.c_a. SEZNAM STROJU A ZARIZENI – KML, která je přiložena k odpovědi zadavatele. Parametry uvedené v předmětné příloze jsou stanoveny jako minimální pro splnění projektových parametrů a vyobrazení jsou pouze ilustrativní. Zadavatel nepožaduje konkrétní výrobek od konkrétního výrobce. Je požadována kompatibilita se stávajícími systémy a vybavením.

Kamery mohou být statické s tím, že musí plně pokrýt sledovaný prostor – odpovídající úhel záběru objektivu.

Zadavatel vkládá spolu s tímto vysvětlením také soubor:

I-D.1.4.8.c_a. SEZNAM STROJU A ZARIZENI - KML_4_2_2025

Karlovy Vary, 4. 2. 2025