Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Č. j.:	KK/1599/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v souladu s ust. § 98 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Modernizace a vybudování odborných učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000957

Dne 30. 1. 2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov – stavební práce“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotazy:

Dobrý den, prosím o vysvětlení výkazu výměr.

1) Z jakého důvodu je zařízení staveniště s množstvím 0?

2) Z čeho vychází součet hodin v konstrukcích "Ostatní". O jaké zednické přípomoce by mělo jít? A pokud jsou potřeba, proč se nenachází i ve výkazu výměr u mč.305? Vzhledem k požadavku na maximální možnou nabídkovou cenu je nutné tyto položky buď podrobně popsat a nebo tento požadavek zrušit, aby nedocházelo k umělému zvedání ceny z položek ve výkazu výměr.

3) Úklid místnosti finální je duplicitní položkou, jelikož by měla být u každé místnosti zahrnuta v položce "Vyčištění budov" - konstrukce č.9.

Odpověď

- Je to z důvodu toho, že toalety a zázemí užívá dodavatel v objektu zdarma a za uložení materiálu na pozemku se taky nájem neplatí. Zařízení staveniště tedy nemá jak účtovat. Dodavatelé položku u kterých je množství 0 nevyplňují.

- Jedná se o odhad zednických přípomocí v hodinové sazbě. jsou to různé vysprávky, zahození, drobné opravy a přisekání. Celkový počet za všechny učebny je dostatečný a tedy není potřeba je mít i u 305. Není to umělé navýšení, ale naopak zajištění ceny, aby nedocházelo k vícepracem. Fakturuje se podle skutečnosti a to bude hlídat TDS.

- Finální úklid je něco jiného než vyčištění místnosti. Je to úklid před "nastěhováním a zahájení užívání". Tedy dokonalé umytí a vyčištění povrchů a oken. Vyčištění budou není takto koncipovaný úklid.

Vzhledem k tomu, že zadavatel nedodržel lhůtu pro podání vysvětlení, prodlužuje lhůtu k podání nabídek, a to do 20. 2. 2025 do 10:00 hodin.

Karlovy Vary, 5. 2. 2025

Ing. Veronika Redlová

oddělení veřejných zakázek

odbor investic