Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/2120/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Odborné učebny SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o.“ – 1. část - stavba

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P25V00000079

evidenční číslo ve VVZ: Z2025-006110

Dne 5. 2. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den,

mám dotaz k vnitřním dveřím. Jakou povrchovou úpravu a barvu máme ocenit?
V Technické zprávě je barevný CPL a ve Výkazu výměr lakovaný povrch.

Odpověď zadavatele:

Dle technické zprávy jsou uvedeny dveře typu CPL – laminát dřevotříska, protipožární EI (EW) 30 D3, barva RAL bude vybrána po předložení vzorníku zhotovitelem.  Ve VV jsou uvedeny lakované dřevotřísko-laminátové dveře. Je třeba nacenit dveře typu CPL.

Dne 6. 2. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den,

žádám o PD na Objekt 6.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel vkládá projektovou dokumentaci k objektu 6.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel vkládá tyto soubory:

- aktualizovanou Výzvu (prodloužení lhůty pro podání nabídek);

- přílohu PD_Objekt 6.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 3. 2025 do 10:00 hodin.

Karlovy Vary, 7. 2. 2025