Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Č. j.:	KK/2206/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Modernizace a vybudování odborných učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000957

Dne 10. 2. 2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov – stavební práce“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotazy:

Dobrý den,
v rámci modernizace má dojít i částečné rekonstrukci elektroinstalace včetně úpravy v rozvaděčích. Není k dispozici PD elektroinstalace? Případně alespoň schéma rozvaděčů? Bylo by to zapotřebí pro správné ocenění těchto prací.
Děkuji

Odpověď

K dispozici není PD elektroinstalace ani schéma rozvaděčů. PD elektroinstalace se nyní zpracovává. Projektant Ing. Volný to tam dal z důvodu možnosti odpojení některých kabelů a demontáže dodatečně prováděných zásuvkových rozvodů (určitě to bude nutné v B 307 a v C 306). Jen pokud je v PD uvedeno osazení podružného rozvaděče v místnosti, připojoval by se novým kabelem na nový jistič (v B 307 a v C 306 by se použily přívodní kabely ke zrušeným rozvodům). V 90% je ale požadavek na napojení ke stávajícím přívodům včetně zachování místa vývodů ze zdí a z podlah.

Karlovy Vary, 10. 2. 2025

Ing. Veronika Redlová

oddělení veřejných zakázek

odbor investic