## SOŠ logistická Dalovice
Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
# | Název | Počet | M.j. | Materiál / m.j. | Montáž / m.j. | Materiál celkem | Montáž celkem
1 | Ústředna ACS a PZTS
2 | Ústředna PZTS a ACS, 512 uživatelů. | 1 | ks |  |  | 0 | 0
3 | Kryt pro ústřednu | 1 | ks |  |  | 0 | 0
4 | Syst. napájecí zdroj do ústředny 12V DC/26Ah, AUX 1,5A | 1 | ks |  |  | 0 | 0
5 | Licence - 512 uživatelů | 0 | ks |  |  | 0 | 0
6 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem | 1 | ks |  |  | 0 | 0
7 | Akumulátor 12V / 18Ah | 2 | ks |  |  | 0 | 0
8 | Editor karet | 1 | ks |  |  | 0 | 0
9 | Software pro správu kontrollerů | 1 | ks |  |  | 0 | 0
10 | Přenosný programátor | 1 | ks |  |  | 0 | 0
11 | LCD/LED Klávesnice (komplet), bílá, 19 tlačítek | 1 | ks |  |  | 0 | 0
12 | Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu | 1 | ks |  |  | 0 | 0
13 | Releový modul 4x230V/8A a 8x 24V/1A, PCB bez krytu | 1 | ks |  |  | 0 | 0
14 | Kovový kryt | 2 | ks |  |  | 0 | 0
15 | USB načítací stanice mifare Classic a DESFire | 1 | ks |  |  | 0 | 0
16 | Dveřní moduly čtečky a detektory
17 | Kontroler + licence pro integrovanou čtečku | 2 | ks |  |  | 0 | 0
18 | Konvertor pro čtečku, vst. Clk/Data, Wiegand, výst. Clk/Data, RS485, RS232 | 2 | ks |  |  | 0 | 0
19 | Dveřní modul, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře | 6 | ks |  |  | 0 | 0
20 | Čtečka Mifare, RS485 Clk/Data, bez klávesnice | 7 | ks |  |  | 0 | 0
21 | Zelené tlačítko s NO/NC výstupem,aktivačním prvkem je prolamovací sklo | 3 | ks |  |  | 0 | 0
22 | Plastový průhledný kryt tlačítka chránící proti náhodné aktivaci | 3 | ks |  |  | 0 | 0
23 | Mag.kontakt povrchový se svorkami, volitelné EOL rezistory | 6 | ks |  |  | 0 | 0
24 | Dveřní zámky a otvírače
25 | Zámek, otvírač či přídržný elektromagnet. Např.: Dveřní elektromagnet 500kg,12/24V zvuková a optická signalizace | 3 | ks |  |  | 0 | 0
26 | Kamerový systém
27 | 16 kanálový síťový digitální videorekordér s integrovaným 8 port. PoE | 1 | ks |  |  | 0 | 0
28 | 2 Mpx venkovní kamera, s IR přísvitem až 30 m a WDR 120dB | 13 | ks |  |  | 0 | 0
29 | Domovní videotelefony
31 | Digitální systém domovního videotelefonu pro 2 účastníky, 2 vodiče | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
31 | Kabeláže
32 | Datový kabel 4x2x0,5 | 600 | m |  |  | 0 | 0
33 | Sdělovací kabel 3x2x0,5 | 400 | m |  |  | 0 | 0
34 | Trasový materiál / drážkování bez začištění | 700 | m |  |  | 0 | 0
35 | Oživení a ostatní náklady
36 | Programování systému | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
37 | Výchozí revize a funkční zkouška | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
38 | Vedlejší náklady | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
39 | Dorobný a nespecifikovaný | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0