Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/2504/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Odborné učebny SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o.“ – 1. část - stavba

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P25V00000079

evidenční číslo ve VVZ: Z2025-006110

Dne 12. 2. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den,

prosím o vysvětlení výkazu výměr. Pro montáž venkovních žaluzií je zde použito vnitřní lešení pomocné, což je nesmysl. Vzhledem k tomu, že se žaluzie nacházejí od 2.NP do 5.NP je nutné použít fasádní lešení. Prosím o opravu.

Odpověď zadavatele:

Venkovní žaluzie dodatečně montované se provádí ze vnitřního prostoru, přes otevřené okno, kdy se osadí konzoly a k nim se upevní žaluzie a krycí plech. Montér je zajištěn úvazem. Lešení se tedy nepožaduje.

Karlovy Vary, 14. 2. 2025