Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer

Č. j.:	KK/2763/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000933

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-061871

Dne 18. 2. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

1) Vysvětlení ZD č. 17 – dne 17. 2. ve 20:35 zadavatel zveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace o 31 stránkách a doplnil nový výkaz výměr, nicméně termín posunul pouze o dva pracovní dny. Zadavatel neumožňuje dostatek času dodavatelů pro prostudování a případné žádosti o vysvětlení s tímto související, jelikož v souladu odst. 3 § 98 zákona č. 134/2016 Sb. musí dodavatel písemně požádat zadavatele alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle odst. 1a) téhož paragrafu.

Žádáme zadavatele, aby postupoval podle ZZVZ a adekvátně posunul termín odevzdání nabídek.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 3. 2025 do 10:00 hodin.

2) Vnitřní posuvné dveře – v ZD jsou navrženy posuvné dveře do pouzdra s oboustranným madlem, kde šířka dveří je 700mm. Čistý průchod takovýchto dveří by byl kvůli madlům pouze 620mm. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že vnitřní posuvné dveře šířky 700 mm budou vybaveny oboustrannou mušlí. Čistý průchod těchto dveří tedy bude 700 mm.

Vnitřní posuvné dveře šířky 900 mm budou vybaveny oboustranným madlem.

Příslušné informace jsou upraveny ve výpise dveří, který je přikládán v rámci vysvětlení zadávací dokumentace.

Dále dne 19. 2. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

S odkazem na ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“) tímto podáváme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2024-061871:

- Vzhledem k velkému množství změn a úprav VV plynoucích z posledních dvou vydaných vysvětlení zadávací dokumentace Vás žádáme o posunutí termínu pro odevzdání nabídky. Změny a úpravy je třeba posílat i našim dodavatelům, kteří nám musí své nabídky aktualizovat. V současné době se všichni potýkáme s nedostatkem zaměstnanců vzhledem k vysoké nemocnosti. To má vliv na čas potřebný na zapracování všech vydaných změn. Na základě těchto uvedených důvodů Vás žádáme o posunutí termínu alespoň o týden, tj. do 7. 3. 2025.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 3. 2025 do 10:00 hodin.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 3. 2025 do 10:00 hodin a zároveň vkládá tyto soubory:

- Vyzva_upraveno_20_2_2025

- III.a-D.1.1.c.01_a. VYPIS DVERI

Karlovy Vary, 20. 2. 2025