Místní podmínky montáže

Místo realizace:

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

## Předmět projektu

|  | Předmětem projektu je modernizace zařízení a vybavení laboratoří v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov“ |  |
| --- | --- | --- |

Popis místních podmínek montáže:

Obecné podmínky v objektech realizace:

- Předložit přehled možných rizik, plynoucích z plánované činnosti stavby;

- Dodržovat zásady bezpečnosti práce na pracovišti, a to zejména v době kdy bude probíhat standardní výuka. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat pravidla bezpečnosti i s ohledem na výskyt zvýšeného počtu osob;

- Hlásit veškeré poranění, popř. úrazy žáků způsobených vlastní činností;

- Spolupracovat na objasnění okolností vzniku úrazu žáka školy, zajistit součinnost při řešení pracovních úrazů zaměstnanců školy;

- Hlásit poškození majetku nebo vybavení školy, popř. zajistit provedení fotodokumentace tohoto poškození;

- Používat elektrické nářadí s platnými revizemi;

- Dodržovat požární předpisy stanovené v požární dokumentaci školy (požární poplachové směrnice, požární řády apod.). Při opouštění pracoviště ho zanechat v požárně bezpečném stavu (vypojit spotřebiče, zhasnout světlo, uzamknout prostory, pokud je to možné);

- Udržovat volné únikové cesty a východy z prostor škol;

- Všichni dodavatelé musí disponovat patřičnými živnostenskými oprávněními k provádění smluvních prací;

- Neprovést nekontrolované a neschválené odpojení objektu od sítě (elektro, internetu);

- V případě nutnosti odpojení bude o tom informován pověřený zástupce školy (min. 2 pracovní dny předem) a doba odpojení, která omezí provoz školy, nesmí překročit 1 den;

- Při přesunu materiálu a při práci v prostorách školy je prioritou neohrozit životy a zdraví žáků školy a zaměstnanců;

- Neskladovat materiál, nářadí a komponenty ve společných prostorách, využít k tomu uzamykatelné prostory, určené pověřeným zástupcem školy;

- Hlučné a prašné práce směřovat do doby mimo výuku, pokud je to technicky možné provádět prašné práce výhradně s odsáváním (od 16:00 hodin, dny pracovního klidu a volna, prázdniny);

- Čas a rozsah uvolnění prostor, které bude dodavatel potřebovat k realizaci, se stanoví časovým harmonogramem, odsouhlaseným pověřeným zástupcem školy;

Konkrétní podmínky:

- Škola požaduje každodenní úklid.

- Provádění prací je směřováno na období hlavních letních prázdnin, ale částečně se předpokládá i v průběhu školního vyučování, tedy za provozu školy.

- Vstup do budovy bude umožněn hlavním vchodem, a to ve dnech školního vyučování od 07:00 do 18:00 hod. Práce v době, kdy nebude probíhat výuka (dny pracovního volna a klidu, prázdniny apod.) je možná po dohodě s pověřeným zástupcem školy od 08:00 do 18:00 hod.

- Parkování v areálu možné na místě vyhrazeném v Protokolu o předání pracoviště.

- Materiál se bude zavážet přes venkovní rampu a technické podlaží v pavilonu A výtahem do příslušného podlaží, tak aby se při manipulaci s materiálem co nejvíce zamezilo kontaktu s třetími osobami.

- Součástí uzavřené smlouvy o dílo bude interní „Poučení zhotovitele o zajištění BOZP, PO a povinnostech při stavebních, udržovacích a podobných pracích prováděných v objektech školy“.

- Součástí uzavřené smlouvy o dílo bude písemná informace zadavatele o rizicích spojených s realizací díla za provozu školy.