## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {4f77af7d-c8c9-47af-a43c-8679968f70d9}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2412171 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Muzeum Cheb2024 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 17. 12. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 25225049 | [14 empty] | False
|  |  | ICS - systémy s.ro. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ25225049 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2412171
| Stavba: | [6 empty] | Muzeum Cheb2024
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 17. 12. 2024
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  | ICS - systémy s.ro. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4f77af7d-c8c9-47af-a43c-8679968f70d9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2311301-1 |  |  |  | Muzeum Cheb - systém nouzového otevírání dveří | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {579fe566-9d72-44aa-9f2b-bb9faf019a84} | {4f77af7d-c8c9-47af-a43c-8679968f70d9} | 2
/ |  | 2311301-2 |  |  |  | Muzeum Cheb - stavební výplně | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7908fe40-acd9-4a98-9937-96701938ce77} | {4f77af7d-c8c9-47af-a43c-8679968f70d9} | 2

## 2311301-1 - Muzeum Cheb -...
{579fe566-9d72-44aa-9f2b-bb9faf019a84}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Muzeum Cheb2024
Objekt:
2311301-1 - Muzeum Cheb - systém nouzového otevírání dveří
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 17. 12. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 25225049
|  | ICS - systémy s.ro. |  |  |  | DIČ: | CZ25225049
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Muzeum Cheb2024
Objekt:
2311301-1 - Muzeum Cheb - systém nouzového otevírání dveří
Místo: | [5 empty] | Datum: | 17. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ICS - systémy s.ro.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| ACS - Únikový a přístupový systém - společné vybavení | [5 empty] | 0
| D01 - DVEŘE Č. 01 - 2.NP | [5 empty] | 0
| D02 - DVEŘE Č. 02 - 2.NP | [5 empty] | 0
| D03 - DVEŘE Č. 03 - 2.NP | [5 empty] | 0
| D04 - DVEŘE Č. 04 - 1.NP | [5 empty] | 0
| D05 - DVEŘE Č. 05 - venkovní vstup 1.NP | [5 empty] | 0
| D06 - DVEŘE Č. 06 - dveře z expozice 1.NP | [5 empty] | 0
| D07 - DVEŘE Č. 07 - dveře do dvora 1.NP | [5 empty] | 0
| D08 - DVEŘE Č. 08 - dveře z expozice 1.NP | [5 empty] | 0
| M01 - MŘÍŽ - Schodiště mezipatro | [5 empty] | 0
| M02 - MŘÍŽ 2 - Schodiště sál | [5 empty] | 0
| TRASY - Trasy, kabeláže a ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Muzeum Cheb2024
Objekt:
2311301-1 - Muzeum Cheb - systém nouzového otevírání dveří
Místo: | [5 empty] | Datum: | 17. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ICS - systémy s.ro.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6371 |  | 6.953 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6371 |  | 6.953 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6371 |  | 6.953 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | ACS | Únikový a přístupový systém - společné vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03901 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742240022 | Montáž elektronické kontroly vstupu instalace přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050406721
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240022 | [14 empty] | Online PSC | 3
2 | M | EL001936 | software OFFLINE Management kit, 100/30 dveří, včetně updateru pro programování karet Mifare | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1658276266
3 | K | 742240023 | Montáž elektronické kontroly vstupu nastavení PC, monitor, klávesnice, myš | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -274510981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240023 | [14 empty] | Online PSC | 3
4 | M | PC001ACS | PC pro systém ACS, klávesnice, myš, včetně OS | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273061374
| P |  | Poznámka k položce: Počítač procesor 2.1 až 4.9 GHz 12C/20T, integrovaná grafická karta, RAM 16GB DDR4, SSD 512 GB, Wi-Fi, HDMI a DisplayPort, 4× USB 3.2, 4× USB 2.0, myš a klávesnice, OS ve verzi pro rozšířenou podporu sítě | [14 empty] | P | 3
5 | M | PC002ACS | LCD monitor Full HD 1920 × 1080, 27", VA, 16:9, 8 ms, 75Hz, FreeSync, 250 cd/m2, kontrast 3000:1, HDMI 1.4, VGA, antireflexní povrch displeje, VESA | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -298185489
6 | K | 742240006 | Montáž elektronické kontroly vstupu klávesnicové čtečky USB k PC pro načítání karet do programu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1209962646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240006 | [14 empty] | Online PSC | 3
7 | M | 40467073 | čtečka stolní s USB | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1272477233
8 | K | 742240003 | Montáž elektronické kontroly vstupu aktivace bezkontaktní čipové karty | kus | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984324748
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240003 | [14 empty] | Online PSC | 3
9 | M | ADI.0033973.URS | Bezkontaktní přívěšek Mifare 1KB | kus | 100 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1235943614
10 | K | 742350004 | Montáž napájecího zdroje 24 V | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076279124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742350004 | [14 empty] | Online PSC | 3
11 | M | ADI.0036069.URS | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.5 A v krytu, aku max. 2 x 18 Ah | kus | 5 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.0059 | 0.0295 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241582432
12 | M | ADI.0036070.URS | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.10 A v krytu, aku max. 2 x 18 Ah | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 0.0062 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1405164147
13 | K | 742210041 | Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1503501739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210041 | [14 empty] | Online PSC | 3
14 | M | ADI.0033194.URS | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | kus | 8 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -386063609
15 | K | 741320105 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1092437444
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105 | [14 empty] | Online PSC | 3
16 | M | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100142950
17 | K | 742210305 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 565340243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210305 | [14 empty] | Online PSC | 3
18 | M | 59081390 | deska vstupně/výstupní, 8 x vstup (hlídaný, kontaktní, izolovaný), 8 x výstup hlídané relé | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204426226
19 | K | 742240007 | Montáž elektronické kontroly vstupu ovládacího scriptu | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1790687223
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240007 | [14 empty] | Online PSC | 3
20 | K | 742210401 | Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539921241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210401 | [14 empty] | Online PSC | 3
21 | K | 742210421 | Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1423117937
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210421 | [14 empty] | Online PSC | 3
22 | K | 742210521 | Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -282832433
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210521 | [14 empty] | Online PSC | 3
23 | K | 742210503 | Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214750694
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210503 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | D01 | DVEŘE Č. 01 - 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 742320011R | Montáž mechanických samozamykacích zámků s panikovou funkcí | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708256436
25 | M | AA001432 | Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 88,5 mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338719563
| P |  | Poznámka k položce: 72/55/20 PANIK ZZ KL/KL: Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 88,5 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený čtyřhran 9 mm, při zamknutí klíče a posléze použití panikové funkce jsou z venkovní (neúnikové) strany dveře průchozí = odemknuté i bez použití klíče | [14 empty] | P | 3
26 | M | AA001316 | Protiplech rovný 270/24MM Nerez | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1801484397
27 | K | 742320012 | Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřmi a přechodové krabice | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615641548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320012 | [14 empty] | Online PSC | 3
28 | M | PST404 | Elektrický otvírač 24V DC, set s mechanickou protistřelkou v krytu na povrchovou montáž | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 893698803
29 | M | PST405 | Přestříkání krytu otvírače a mechanické střelky na požadovanou RAL | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1158660746
| P |  | Poznámka k položce: Barva: Bílá - slonová kost. V barvě stávajícího samozavírače. | [14 empty] | P | 3
30 | K | 742240005R | Montáž únikového terminálu s tlačítkem pro nouzové otevření dveří | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442606978
31 | M | EL003753 | Dotykový únikový terminál pro dveře na únikových cestách s nouzovým tlačítkem pro otevření dveří. Otevření signálem z EPS. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2066833924
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový únikový terminál je elektrický uzamykací systém pro dveře na únikových cestách představují spolehlivé řešení pro blokaci únikových dveří, díky kterému dveře zůstávají bezpečně uzamčeny a pomocí nouzového tlačítka mohou být v případech nouze snadno uvolněny. Splňuje požadavky ČSN EN 13637. Hi-O komunikační rozhraní s ostatními prvky v systému. Součástí balení je rozhraní pro zamykací prvky, které slouží k ovládání zamykacích zařízení a připojení. Rozměry V x Š x H / 113 x 99 x 29 mm | [14 empty] | P | 3
32 | K | 742240001 | Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1090030050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240001 | [14 empty] | Online PSC | 3
33 | M | EL002298 | Čtečka karet MIFARE, černá, včetně 2x relé pro ovládání zámků | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285240224
| D | D02 | DVEŘE Č. 02 - 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 742320011R | Montáž mechanických samozamykacích zámků s panikovou funkcí | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -782318986
35 | M | AA001432 | Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 88,5 mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324165527
| P |  | Poznámka k položce: 72/55/20 PANIK ZZ KL/KL: Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 88,5 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený čtyřhran 9 mm, při zamknutí klíče a posléze použití panikové funkce jsou z venkovní (neúnikové) strany dveře průchozí = odemknuté i bez použití klíče | [14 empty] | P | 3
36 | M | AA001316 | Protiplech rovný 270/24MM Nerez | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1469932776
37 | K | 742320012 | Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřmi a přechodové krabice | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1220761885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320012 | [14 empty] | Online PSC | 3
38 | M | PST404 | Elektrický otvírač 24V DC, set s mechanickou protistřelkou v krytu na povrchovou montáž | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912251100
39 | M | PST405 | Přestříkání krytu otvírače a mechanické střelky na požadovanou RAL | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1221666589
| P |  | Poznámka k položce: Barva: Bílá - slonová kost. V barvě stávajícího samozavírače. | [14 empty] | P | 3
40 | K | 742240005R | Montáž únikového terminálu s tlačítkem pro nouzové otevření dveří | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -609516723
41 | M | EL003753 | Dotykový únikový terminál pro dveře na únikových cestách s nouzovým tlačítkem pro otevření dveří. Otevření signálem z EPS. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872556509
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový únikový terminál je elektrický uzamykací systém pro dveře na únikových cestách představují spolehlivé řešení pro blokaci únikových dveří, díky kterému dveře zůstávají bezpečně uzamčeny a pomocí nouzového tlačítka mohou být v případech nouze snadno uvolněny. Splňuje požadavky ČSN EN 13637. Hi-O komunikační rozhraní s ostatními prvky v systému. Součástí balení je rozhraní pro zamykací prvky, které slouží k ovládání zamykacích zařízení a připojení. Rozměry V x Š x H / 113 x 99 x 29 mm | [14 empty] | P | 3
42 | K | 742240001 | Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1890172930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240001 | [14 empty] | Online PSC | 3
43 | M | EL002298 | Čtečka karet MIFARE, černá, včetně 2x relé pro ovládání zámků | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27053598
| D | D03 | DVEŘE Č. 03 - 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 742320011R | Montáž mechanických samozamykacích zámků s panikovou funkcí | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -876914233
45 | M | AA001432 | Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 88,5 mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2132119004
| P |  | Poznámka k položce: 72/55/20 PANIK ZZ KL/KL: Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 88,5 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený čtyřhran 9 mm, při zamknutí klíče a posléze použití panikové funkce jsou z venkovní (neúnikové) strany dveře průchozí = odemknuté i bez použití klíče | [14 empty] | P | 3
46 | M | AA001316 | Protiplech rovný 270/24MM Nerez | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086415645
47 | K | 742320012 | Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřmi a přechodové krabice | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335310194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320012 | [14 empty] | Online PSC | 3
48 | M | PST404 | Elektrický otvírač 24V DC, set s mechanickou protistřelkou v krytu na povrchovou montáž | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1281503971
49 | M | PST405 | Přestříkání krytu otvírače a mechanické střelky na požadovanou RAL | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1709173481
| P |  | Poznámka k položce: Barva: Bílá - slonová kost. V barvě stávajícího samozavírače. | [14 empty] | P | 3
50 | K | 742240005R | Montáž únikového terminálu s tlačítkem pro nouzové otevření dveří | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975115028
51 | M | EL003753 | Dotykový únikový terminál pro dveře na únikových cestách s nouzovým tlačítkem pro otevření dveří. Otevření signálem z EPS. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763516952
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový únikový terminál je elektrický uzamykací systém pro dveře na únikových cestách představují spolehlivé řešení pro blokaci únikových dveří, díky kterému dveře zůstávají bezpečně uzamčeny a pomocí nouzového tlačítka mohou být v případech nouze snadno uvolněny. Splňuje požadavky ČSN EN 13637. Hi-O komunikační rozhraní s ostatními prvky v systému. Součástí balení je rozhraní pro zamykací prvky, které slouží k ovládání zamykacích zařízení a připojení. Rozměry V x Š x H / 113 x 99 x 29 mm | [14 empty] | P | 3
52 | K | 742240001 | Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670614711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240001 | [14 empty] | Online PSC | 3
53 | M | EL002298 | Čtečka karet MIFARE, černá, včetně 2x relé pro ovládání zámků | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775576188
| D | D04 | DVEŘE Č. 04 - 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 742320011R | Montáž mechanických samozamykacích zámků s panikovou funkcí | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1945530621
55 | M | PST403 | Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 45 mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1301193515
| P |  | Poznámka k položce: N1608 92/45/20 PANIK ZZ KL/KL: Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 45 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený čtyřhran 9 mm, při zamknutí klíče a posléze použití panikové funkce jsou z venkovní (neúnikové) strany dveře průchozí = odemknuté i bez použití klíče | [14 empty] | P | 3
56 | M | AA001316 | Protiplech rovný 270/24MM Nerez | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863415570
57 | K | 742320012 | Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřmi a přechodové krabice | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -445971640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320012 | [14 empty] | Online PSC | 3
58 | M | AA001665 | Dveřní samozavírač s vačkovou technologií pro blokaci únikoých cest s otvíračem a odpruženou střelkou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454177788
| P |  | Poznámka k položce: Dveřní samozavírač s vačkovou technologií pro blokaci únikoých cest, s kluzným ramínkem rozsah sil EN3-6, otvíračem a odpruženou střelkou , max váha dveřního křídla 120 kg, šířka dveří max 1400 mm, požární certifikace dle EN 1154, funkce back-check, úhel otevření 170° na straně pantů, instalace na straně pantů | [14 empty] | P | 3
59 | M | PST402 | Přestříkání krytu otvírače a mechanické střelky na požadovanou RAL | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -714745518
| P |  | Poznámka k položce: Barva: Kovářská čerň a zlatá. | [14 empty] | P | 3
60 | K | 742240005R | Montáž únikového terminálu s tlačítkem pro nouzové otevření dveří | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626939448
61 | M | EL003753 | Dotykový únikový terminál pro dveře na únikových cestách s nouzovým tlačítkem pro otevření dveří. Otevření signálem z EPS. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1270353247
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový únikový terminál je elektrický uzamykací systém pro dveře na únikových cestách představují spolehlivé řešení pro blokaci únikových dveří, díky kterému dveře zůstávají bezpečně uzamčeny a pomocí nouzového tlačítka mohou být v případech nouze snadno uvolněny. Splňuje požadavky ČSN EN 13637. Hi-O komunikační rozhraní s ostatními prvky v systému. Součástí balení je rozhraní pro zamykací prvky, které slouží k ovládání zamykacích zařízení a připojení. Rozměry V x Š x H / 113 x 99 x 29 mm | [14 empty] | P | 3
62 | K | 742240001 | Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14094530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240001 | [14 empty] | Online PSC | 3
63 | M | EL002298 | Čtečka karet MIFARE, černá, včetně 2x relé pro ovládání zámků | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -352845192
| D | D05 | DVEŘE Č. 05 - venkovní vstup 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 742320011R | Montáž mechanických samozamykacích zámků s panikovou funkcí | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1125131797
65 | M | PST403 | Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 45 mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813481345
| P |  | Poznámka k položce: N1608 92/45/20 PANIK ZZ KL/KL: Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 45 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený čtyřhran 9 mm, při zamknutí klíče a posléze použití panikové funkce jsou z venkovní (neúnikové) strany dveře průchozí = odemknuté i bez použití klíče | [14 empty] | P | 3
66 | M | AA001316 | Protiplech rovný 270/24MM Nerez | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1396961949
67 | K | 742320012 | Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřmi a přechodové krabice | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2139294878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320012 | [14 empty] | Online PSC | 3
68 | M | EL001374 | Reverzní elektrický otvírač pro dveře na únikových cestách skrytá montáž | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108366961
| P |  | Poznámka k položce: El. otvírač 24V DC: Reverzní elektrický otvírač pro dveře na únikových cestách, odolnost proti vylomení 290 kg, odblokování západky i pod zatížením 289 kg, napájení 24V DC, pravo/levý, rozsah stavitelné západky 4mm, monitorovací kontakt | [14 empty] | P | 3
69 | M | EL002818 | Odpružená střelka pro el. otvírače skrytá montáž | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616005439
70 | M | PST410 | Přestříkání vybavení dveří na požadovanou RAL. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 51507456
| P |  | Poznámka k položce: Barva: Zlatá. | [14 empty] | P | 3
71 | K | 767649198 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří dvoukřídlých | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -126573408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767649198 | [14 empty] | Online PSC | 3
72 | M | EL000028 | Bezpečnostní kování pro pro únikové východy, RC4, barva zlatá | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050040218
| P |  | Poznámka k položce: Bezpečnostní kování pro elektromechanické zámky, klika/klika, rozteč kování 92 mm, tl. dveří 70 - 80 mm, bezpečnostní třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179, požární certifikace dle EN 1634-1, dělený čtyřhran | [14 empty] | P | 3
73 | K | 742240005R | Montáž únikového terminálu s tlačítkem pro nouzové otevření dveří | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -160922806
74 | M | EL003753 | Dotykový únikový terminál pro dveře na únikových cestách s nouzovým tlačítkem pro otevření dveří. Otevření signálem z EPS. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160162007
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový únikový terminál je elektrický uzamykací systém pro dveře na únikových cestách představují spolehlivé řešení pro blokaci únikových dveří, díky kterému dveře zůstávají bezpečně uzamčeny a pomocí nouzového tlačítka mohou být v případech nouze snadno uvolněny. Splňuje požadavky ČSN EN 13637. Hi-O komunikační rozhraní s ostatními prvky v systému. Součástí balení je rozhraní pro zamykací prvky, které slouží k ovládání zamykacích zařízení a připojení. Rozměry V x Š x H / 113 x 99 x 29 mm | [14 empty] | P | 3
75 | K | 742240001 | Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -530904476
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240001 | [14 empty] | Online PSC | 3
76 | M | EL002298 | Čtečka karet MIFARE, černá, včetně 2x relé pro ovládání zámků | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -906660170
| D | D06 | DVEŘE Č. 06 - dveře z expozice 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 742320011R | Montáž mechanických samozamykacích zámků s panikovou funkcí | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841512073
78 | M | PST403 | Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 45 mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702224949
| P |  | Poznámka k položce: N1608 92/45/20 PANIK ZZ KL/KL: Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 45 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený čtyřhran 9 mm, při zamknutí klíče a posléze použití panikové funkce jsou z venkovní (neúnikové) strany dveře průchozí = odemknuté i bez použití klíče | [14 empty] | P | 3
79 | M | AA001316 | Protiplech rovný 270/24MM Nerez | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -175037772
| D | D07 | DVEŘE Č. 07 - dveře do dvora 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 742320011R | Montáž mechanických samozamykacích zámků s panikovou funkcí | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -628325033
81 | M | PST406 | Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 72 mm, backset 55 mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156153418
| P |  | Poznámka k položce: N1100 72/55/20 PANIK ZZ KL/KL : Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 88,5 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený ořech 9 mm | [14 empty] | P | 3
82 | M | AA001316 | Protiplech rovný 270/24MM Nerez | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -117272569
| D | D08 | DVEŘE Č. 08 - dveře z expozice 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 742320011R | Montáž mechanických samozamykacích zámků s panikovou funkcí | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -946164968
84 | M | PST403 | Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 45 mm | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472086432
| P |  | Poznámka k položce: N1608 92/45/20 PANIK ZZ KL/KL: Zadlabací zámek mechanický vložkový s panikovou funkcí, rozteč 92 mm, backset 45 mm, tichá střelka, pravo/levý, testován na 1 000 000 cyklů, možnost rozetového kování, klika/klika – dělený čtyřhran 9 mm, při zamknutí klíče a posléze použití panikové funkce jsou z venkovní (neúnikové) strany dveře průchozí = odemknuté i bez použití klíče | [14 empty] | P | 3
85 | M | AA001316 | Protiplech rovný 270/24MM Nerez | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2133987265
| D | M01 | MŘÍŽ - Schodiště mezipatro |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 742320012 | Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřmi a přechodové krabice | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1397871049
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320012 | [14 empty] | Online PSC | 3
87 | M | PST404 | Elektrický otvírač 24V DC, set s mechanickou protistřelkou v krytu na povrchovou montáž | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 493116292
88 | M | PST405 | Přestříkání krytu otvírače a mechanické střelky na požadovanou RAL | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614384637
| P |  | Poznámka k položce: Barva: Kovářská čerň. | [14 empty] | P | 3
89 | K | 742240005R | Montáž únikového terminálu s tlačítkem pro nouzové otevření dveří | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1853911473
90 | M | EL003753 | Dotykový únikový terminál pro dveře na únikových cestách s nouzovým tlačítkem pro otevření dveří. Otevření signálem z EPS. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2015382
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový únikový terminál je elektrický uzamykací systém pro dveře na únikových cestách představují spolehlivé řešení pro blokaci únikových dveří, díky kterému dveře zůstávají bezpečně uzamčeny a pomocí nouzového tlačítka mohou být v případech nouze snadno uvolněny. Splňuje požadavky ČSN EN 13637. Hi-O komunikační rozhraní s ostatními prvky v systému. Součástí balení je rozhraní pro zamykací prvky, které slouží k ovládání zamykacích zařízení a připojení. Rozměry V x Š x H / 113 x 99 x 29 mm | [14 empty] | P | 3
91 | K | 742240001 | Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -117453553
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240001 | [14 empty] | Online PSC | 3
92 | M | EL002298 | Čtečka karet MIFARE, černá, včetně 2x relé pro ovládání zámků | kus | 2 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1822378587
93 | K | PST110 | Kování pro stávající mříž, provedení klika / klika, barva kovářská čerň, úprava štítku dle tvaru mříže, včetně výroby, dodávky a montáže. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163284390
| D | M02 | MŘÍŽ 2 - Schodiště sál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 742320012 | Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřmi a přechodové krabice | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 385166882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320012 | [14 empty] | Online PSC | 3
95 | M | PST404 | Elektrický otvírač 24V DC, set s mechanickou protistřelkou v krytu na povrchovou montáž | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1654077186
96 | M | PST405 | Přestříkání krytu otvírače a mechanické střelky na požadovanou RAL | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536418835
| P |  | Poznámka k položce: Barva: Kovářská čerň. | [14 empty] | P | 3
97 | K | 742240005R | Montáž únikového terminálu s tlačítkem pro nouzové otevření dveří | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -312219133
98 | M | EL003753 | Dotykový únikový terminál pro dveře na únikových cestách s nouzovým tlačítkem pro otevření dveří. Otevření signálem z EPS. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1739226149
| P |  | Poznámka k položce: Dotykový únikový terminál je elektrický uzamykací systém pro dveře na únikových cestách představují spolehlivé řešení pro blokaci únikových dveří, díky kterému dveře zůstávají bezpečně uzamčeny a pomocí nouzového tlačítka mohou být v případech nouze snadno uvolněny. Splňuje požadavky ČSN EN 13637. Hi-O komunikační rozhraní s ostatními prvky v systému. Součástí balení je rozhraní pro zamykací prvky, které slouží k ovládání zamykacích zařízení a připojení. Rozměry V x Š x H / 113 x 99 x 29 mm | [14 empty] | P | 3
99 | K | 742240001 | Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -694906822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240001 | [14 empty] | Online PSC | 3
100 | M | EL002298 | Čtečka karet MIFARE, černá, včetně 2x relé pro ovládání zámků | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1342406663
101 | K | PST110 | Kování pro stávající mříž, provedení klika / klika, barva kovářská čerň, úprava štítku dle tvaru mříže, včetně výroby, dodávky a montáže. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145300540
102 | K | PST111 | Konstrukční prvek pro uchycení elekrického otvírače ke stávající mříži. Barva kovářská čerň, úprava dle tvaru mříže, včetně výroby, dodávky a montáže. | kus | 1 |  | 0 | R - položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939664788
| D | TRASY | Trasy, kabeláže a ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5981 |  | 6.953 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 998742202 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1976123452
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742202 | [14 empty] | Online PSC | 3
104 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1963954542
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 3
105 | M | 34111570 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 4x2,5mm2 | m | 840 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.2268 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1190568282
106 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1538837844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 3
107 | M | 34121134 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2 | m | 840 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0924 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 509106430
108 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 537133714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001 | [14 empty] | Online PSC | 3
109 | M | 34121134 | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2 | m | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0396 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788189295
110 | K | 742124003 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -465616633
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124003 | [14 empty] | Online PSC | 3
111 | M | 34121276 | kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a | m | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0288 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902916924
112 | K | 741122122 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1001461062
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122122 | [14 empty] | Online PSC | 3
113 | M | 34111633 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2 | m | 345 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.10695 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212453124
114 | K | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1914631881
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002 | [14 empty] | Online PSC | 3
115 | M | 34571063 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0294 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -481137544
116 | K | 977332112 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.012 | 0.003 | 1.2 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317610730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977332112 | [14 empty] | Online PSC | 3
117 | K | 971024481 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 5.753 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 421453031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971024481 | [14 empty] | Online PSC | 3
118 | K | 742110041 | Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1659213163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110041 | [14 empty] | Online PSC | 3
119 | M | 34571008 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.1638 | 0 | 0 | 32 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795457225
120 | K | HZS1302 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569066787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1302 | [14 empty] | Online PSC | 3
121 | K | HZS1312 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář - štukatér | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1943647042
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1312 | [14 empty] | Online PSC | 3
122 | K | HZS2132 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2067033535
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2132 | [14 empty] | Online PSC | 3
123 | K | HZS2172 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1379334543
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2172 | [14 empty] | Online PSC | 3
124 | K | HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1070666558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232 | [14 empty] | Online PSC | 3
125 | K | HZS2492 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1030653703
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492 | [14 empty] | Online PSC | 3
126 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -325677778
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 3
127 | K | HZS3222 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142685026
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3222 | [14 empty] | Online PSC | 3
128 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476174518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212 | [14 empty] | Online PSC | 3
129 | K | HZS4232 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 670313463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232 | [14 empty] | Online PSC | 3
130 | K | 612125100 | Vyplnění spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00571 | 0.1142 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1867565803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612125100 | [14 empty] | Online PSC | 3
131 | K | 612315101 | Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0.76 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1641011120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315101 | [14 empty] | Online PSC | 3
132 | K | 783813101 | Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0032 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -99763934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783813101 | [14 empty] | Online PSC | 3
133 | K | 783827161 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 akrylátový | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.0092 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -746102819
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827161 | [14 empty] | Online PSC | 3
134 | K | 742190005 | Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího materiálu pro prostup | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1842862498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190005 | [14 empty] | Online PSC | 3
135 | M | 23170003 | pěna montážní PUR protipožární jednosložková | litr | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.01177 | 0 | 0 | 1024 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1625376442
136 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 600187141
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000 | [14 empty] | Online PSC | 3
137 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1172212752
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000 | [14 empty] | Online PSC | 3
138 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1774409861
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/081002000 | [14 empty] | Online PSC | 3

## 2311301-2 - Muzeum Cheb -...
{7908fe40-acd9-4a98-9937-96701938ce77}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Muzeum Cheb2024
Objekt:
2311301-2 - Muzeum Cheb - stavební výplně
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 17. 12. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 25225049
|  | ICS - systémy s.ro. |  |  |  | DIČ: | CZ25225049
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Muzeum Cheb2024
Objekt:
2311301-2 - Muzeum Cheb - stavební výplně
Místo: | [5 empty] | Datum: | 17. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ICS - systémy s.ro.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| DV05 - Dveře č.05 - výměna vstupních dveří | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Muzeum Cheb2024
Objekt:
2311301-2 - Muzeum Cheb - stavební výplně
Místo: | [5 empty] | Datum: | 17. 12. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ICS - systémy s.ro.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06494 |  | 0.201 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06494 |  | 0.201 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06494 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 642953121 | Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně leštěných, plochy do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.06494 | 0.06494 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027629888
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642953121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.201 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.201 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1187056400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062456 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | MON002 | Odstranění stávající mříže | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157672721
4 | K | MON003 | Odstranění stávajících dveří | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623912538
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -711556363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1145803460
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013511 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724922848
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | DV05 | Dveře č.05 - výměna vstupních dveří |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | M | DOOR001 | DVEŘE DŘEVĚNÉ EXTERIÉROVÉ POLODRÁŽKOVÉ 2KŘ. OTOČNÉ, ASYMETRICKÉ, RÁMOVÉ, PLNÉ 2/3 SPODNÍ ČÁST + PROSKLEN1 Z 1/3 VRCHNÍ ČÁST, DO DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA MIN RC3. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1697691538
| P |  | Poznámka k položce: DVEŘE DŘEVĚNÉ EXTERIÉROVÉ POLODRÁŽKOVÉ 2KŘ. OTOČNÉ, ASYMETRICKÉ, RÁMOVÉ, PLNÉ 2/3 SPODNÍ ČÁST + PROSKLEN1 Z 1/3 VRCHNÍ ČÁST, DO DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA MIN RC3. SVĚTLOST-1260X1950MM/P ASYMETRICKÉ-900/360 STAVEBNÍ OTVOR-14500X2050MM PROFIL ZÁRUBNĚ 68X68MM, KŘÍDLO ALLWETTER DUB, TL. KŘÍDLA 68MM, ZASKLÍVACÍ LIŠTA S PROFILOVÁ S PŘESAHEM-MASIV DUB, KLAPAČKA-MASIV DUB, POVRCH SILNOVRSTVÁ LAZURA, VČETNĚ OBVODOVÝCH LIŠT. | [14 empty] | P | 2
9 | K | MON001 | Montáž dveří, zapravení, olištování, úprava pro instalaci elektroniky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -268820575
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2006566412
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301 | [14 empty] | Online PSC | 1
11 | K | HZS1311 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1696900270
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1311 | [14 empty] | Online PSC | 1
12 | K | HZS2112 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1451467383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2112 | [14 empty] | Online PSC | 1
13 | K | HZS2132 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1823549300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2132 | [14 empty] | Online PSC | 1
14 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1828103174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST