## Vseobecne podminky
Kód | Popis
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1 | OBECNĚ
1.01 | Tento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen "SP") je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen "PD"), jíž je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá členění této PD.
1.02 | Popisové položky uvedené přímo v SP slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky se neoceňují.
1.03 | Při práci se SP a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v PD uvedené. Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých položek je nutné vycházet z popisů uvedených v PD a v jejích příslušných částech včetně obrazových příloh a technologických předpisů. Zohlednit je třeba veškeré skutečnosti podmiňující řádnou realiazaci stavby, včetně požadavků vyplývajících z platné legislativy a požadvků DOSS stanovených v souvislosti s Územním rozhodnutím, Stavebním povolením, Společných povolením, případně dalšími povoleními, stanovisky a rozhodnutími.
1.04 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž. Jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností dodavatele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
1.05 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu a drobných instalací, přípomocí a dočasných úprav, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP. Jedná se o práce a dodávky, na něž není kladen zvláštní požadavek v PD.
1.06 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázány jako čisté. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
1.07 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré stavební přípomoce zohledněny v jednotkové ceně. Stavebními přípomocemi se rozumí vytvoření drážek, drobných stavebních otvorů včetně jejich následného zapravení a ostatní drobné stavební práce pro instalace infrastruktury techniky prostředí staveb (dále též jen "TZB").
1.08 | Pokud jsou v SP uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se vždy pouze o kvalitativní vymezení standardu. Všechny výrobky a materiály navržené jako referenční a je jimi vymezen minimální požadovaný standard a požadavky na minimální kvalitativní, technické, tvarové a materiálové řešení. Referenčním vzorkem se rozumí takový vzorek, který specifikuje požadavek na funkčnost, kvalitu, vzhled a rozměr v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a dokumentací pro provedení stavby. Referenční vzorek nespecifikuje požadavek na udaný typ a výrobce. Umožňuje zhotoviteli volný výběr různých typů vzorků na trhu a nepřikazuje dodat uvedený typ od uvedeného výrobce.
1.09 | Jednotková cena zahrnuje vždy veškeré náklady, které jsou spojené se vzorkováním na stavbě. V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení výrobní dokumentaci ve formě dílenských výkresů, včetně výrobních detailů atypických výrobků a katalogové materiály typových výrobků a předloží vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.
1.10 | Náklady na ochranu, údržbu a eventuální opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu její realizace až do jejího předání jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
1.11 | K výpočtu množství konstrukcí a prvků, které je ve VV označeno specifickým popisem, je jako zdroj využita digitální verze dokumentace. Ostatní množství jsou kalkulována běžnou výpočetní metodou ve standardu zhotovitele SP.
1.12 | Veškeré výměry jsou čisté plochy, případné ztratné, prořezy je nutné zohlednit v jednotkové ceně - pokud není uvedeno jinak
1.13 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
1.14 | Označení skladeb, fasád, zámečnických výrobků, ostatních výrobků apod. v jednotlivých položkách rozpočtu je podrobně rozepsáno v odpovídajících částech PD, jež tvoří s uvedeným výkazem výměr nedílnou součást a něž SP odkazuje. Výkaz výměr definuje označení a popis, jednoznačná technická specifikace výrobku, skladby, fasády je specifikována v těchto tabulkách a nacenění bude definovat takto stanovený technický a materiálový standard.
1.15 | Není-li uvedeno jinak a využívá-li dodavatel k realizaci zakázky v souladu se svým dodavavatelským POV zařízení nebo dočasné konstrukce, které nejsou v jeho vlastnictví a má v nájmu, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně dodávek a materiálů, jichž se to bezprostředně týká, a to po dobu odpovídající harmonogramu stavby.
1.16 | Cílem SP je vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na základě informacích zpracovaných projektantem. Cílem takto zpracovaného SP je vytvoření podkladu pro investora, na základě kterého vznikne relevantí porovonání potenciálních generálního dodoavatele, či subdodavatelů stavby. Uvedený SP nemusí být s ohledem na technologie a zvyklosti danných dodavatelů konečný a oslovený dodavatel je povinnen případně mimo uvedený SP specifikovat veškeré další činnosti, práce, dodávky a služby, které v rámci provádění bude uvažovat. SP zároveň neslouží ke kontrole skutečných výměr provedených na stavbě a nelze takto k němu přistupovat.
1.17 | V případě rozporu mezi zkráceným a plným popisem, je platný vždy popis zkrácený.
1.18 | D+M pro provedení detailů je nutné zahrnout, rozprostřít do položek soupisu prací, nebude samostatně hrazeno.
2 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
2.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní přípojky technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru.
2.2 | Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání kontrolních dnů stavby.
2.3 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, zhotovení dopravních komunikací a cest pro pohyb osob a přepravu materiálu na stavbě včetně jejich následného odstranění a znovuuvedení do původního stavu je zahrnuto v jednotkových cenách.
2.4 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.
2.5 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, zajištění záboru veřejných prostranství, dočasného značení dopravních omezení a dalších činností za účelem provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích a prostranstvích při zajištění bezpečného pohybu osob je zohledněno v jednotkových cenách.
2.6 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí před pojížděním.
2.7 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na odvodnění staveniště jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
2.8 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na dočasné opatření během zimního období (provizorní zateplení, požadavky na vnitřní klima..) jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
2.9 | Veškéré náklady spojené se zařízením staveniště, vnitrostaveništními přesuny hmot, dobami pronájmů odpovídajícího vybavení, ochranných prvků a informačního systému, musí zohledňovat dobu výstavby dle POV dodavatele.
2.10 | Není-li uvedeno jinak jednotkové ceny zahrnují náklady na úklid, v případě potřeby i opakovaný; v prostorech bez zavěšeného podhledu a v prostorech s kontrolovaným prostředím zahrnuje úklid i důkladné vyčištění všech tras a prvků TZB pod stropní deskou, v exteriéru náklady na uvedení stavbou dotčených ploch v rámci řešeného území i mimo něj do původního stavu a náklady na případné pasporty okolních staveb a komunikací před zahájením výstavby.
4 | BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
4.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, je provedení veškerých otvorů, rýh, otvorů pro kotvení zábradlí, výtahových konstrukcí, prostupů instalací a podobně zahrnuto v jednotkové ceně betonových a železobetonových konstrukcí. To se týká stejným způsobem uložení chrániček a obdobných ochranných prvků do bednění pro účely vedení instalačních rozvodů. Jednotková cena rovněž zahrnuje dodávku a montáž nutných kotevních prvků pro později instalované konstrukce.
4.2 | Jednotkové ceny zahrnují náklady na hutnění, přípravu armatury a její uložení do bednění, veškeré kropení, zakrytí a další ošetřování betonových konstrukcí v průběhu zrání, včetně veškerých nákladů spojených se zabezpečením optimální teploty po dobu zrání.
4.3 | Jednotkové ceny platí bez rozdílu, zda bude beton dovážen nebo přímo vyráběn na staveništi. Pokud je třeba vyrobit betony odlišného složení, než je předepsáno pevnostní třídou betonu, je třeba odlišnou recepturu zahrnout do jednotkové ceny.
4.4 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, v jednotlivých položkách výztuže jsou zahrnuty veškeré druhy uvažované výztuže a betonářské oceli, nutné k provedení železobetonových konstrukcí.
4.5 | V jednotkových cenách položek bednění a odbednění jsou zahrnuty náklady na provedení veškerých ztužujících prvků, vyplnění montážních otvorů a odbednění po vyzrání betonových konstrukcí a uplynutí předepsaných technologických lhůt.
4.6 | Výměry omítek a maleb stěn, jsou ponižovány, tak aby byly počítány kus nad podhled, malby po podhled, aby byly odečteny bezprašné nátěry, obklady, předstěny.
5 | ZDĚNÉ A MONTOVANÉ KONSTRUKCE
5.1 | Jednotkové ceny zahrnují náklady na uložení nosných kovových profilů příček na pružnou podložku a ošetření spáry mezi deskou, podlahou a stěnami trvale pružným tmelem.
5.2 | Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.
5.3 | Veškeré konzervační a protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.
6 | PODHLEDY
6.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázány jako čisté a zahrnují i provedení svislých částí podhledů tj. čelních ploch, provedení potřebných otvorů pro instalace a výústky VZT a provedení revizních dvířek. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
6.2 | Jednotkové ceny zahrnují náklady na výztužnou pásku, celoplošné tmelení a broušení spar.
7 | VNITŘNÍ OMÍTKY A OBKLADY
7.1 | Jednotkové ceny zahrnují náklady na podomítkové lišty pro ochranu veškerých rohů. Jejich specifikace vždy odpovídá požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci. Není-li uvedeno jinak, je nutné zohlednit omítky a obklady v rozsahu celé výšky místnosti.
7.2 | Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se obkladačky na střih nebo na vazbu podle výběru objednatele. Jednotkové ceny vždy zohledňují odpovídající prořez, není-li uvedeno jinak.
7.3 | Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty, i ostatních příprav povrchů potřebných pro řádnou realizaci povrchu dle specifikace v PD.
7.4 | Pokud není dále uvedeno jinak, je nutno do jednotkových cen zahrnout spárování spárovací hmotou, řezání obkladů a tmelení, silikon.
7.5 | Napojovací spáry mezi stěnou a zabudovanými díly a zařizovacími předměty musí být alespoň 5 mm a nesmějí být vyplněny tvrdnoucími těsnícími látkami. Vyspárování trvale pružnými tmely je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebude zvlášť hrazeno. V případě, že truhklářské výrobky /zejména obložky dveří/ nebudou vybaveny negativními polodrážkami, bude keramický obklad ukončen dle požadavku architekta.Pozitivní rohy keramických obkladů budou řešeny dle požadavku architekta. Obklady musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu materiálovým vzorkům, které je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli v dostatečném předstihu před zahájením prací
8 | MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
8.1 | Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických. Jednotková cena vždy zahrnuje kompletní systémové řešení pro realizaci finálního nátěru předepsaného PD pro všechny typy konstrukcí a zahrnuje také opravy poškozených míst během výstavby tak, aby finální nátěry a výmalby v době předání byly bezvadné.
8.2 | Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost. Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem.
8.3 | Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů.
9 | FASÁDY
9.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách dodávky fasády zahrnuty náklady veškeré systémové prvky jako je zakládací lišta, ukončovací lišta, parapetní lišta, dilatační lišta, těsnící pásky, rohové profily, okapní profily a vyztužení rohů oken, řemeslné a uměleckořemeslné výrobky. Jednotková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením detailů. V jednotkových cenách musí být zahrnuty specifikace uvedené v textových i výkresových částech PD.
9.2 | Součástí dodávky fasády jsou veškeré systémové prvky jako: zakládací lišta, ukončovací lišta, parapetní lišta, dilatační lišta, těsnící pásky, / rohové profily, okapní profily, vyztužení rohů oken
10 | IZOLACE
10.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na pokládku povlakových izolací, provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce. Veškerá ztratná a prořezy jsou zahrnuty v jednotkové ceně.
10.2 | Součástí dodávky, provedení izolací jsou veškeré systémové prvky jako: lišty, těsnící pásky, náběhové EPS pásky a veškeré detaily.
11 | STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
11.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují lišty, těsnící pásky, náběhové EPS pásky a provedení všech detailů.
12 | PODLAHY
12.1 | Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se dlaždice keramické a teracové dlažby na střih nebo na vazbu podle výběru objednatele. Veškeré jednotkové ceny zahrnují tratné a prořezy.
12.2 | Podlahové krytiny PVC, koberce se budou pokládat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. Veškeré jednotkové ceny zahrnují tratné a prořezy.
12.3 | Lité podlahy se budou realizovat podle schematických kladečských plánů, které předloží dodavatel objednateli před pokládkou. Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují smršťovacíc prořezy a dilatančí spáry.
12.4 | Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty dle specifikace v PD.
12.5 | Jednotkové ceny zahrnují náklady na přechodové lišty mezi různými druhy podlah, zahrnují prahové lišty, dilatační lišty po celém obvodu místnosti do výšky 60mm na úroveň čisté podlahy atp.
13 | TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A POŽÁRNÍ UCPÁVKY
13.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny potrubí vždy zahrnují náklady na veškeré tvarovky, kolena, příruby, přechodky, těsnící desky.
13.2 | Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu, označení tras potrubí dle ČN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky jsou zahrnuty v jednotkových cenách. Ceny musí zahrnovat kompletní provedení příslušné technologické části, tj. počínaje dodávkou a montáží všech prvků a zařízení, potrubí a tvarovek, koncových prvků atd., které vyplývají a odpovídají předložené dokumentaci včetně prořezů (ztratného), požárního utěsnění, kotvících prvků a závěsů, spojovacího a montážního materiálu, označení štítky, přesunů hmot a případného odvozu sutě a odpadu, končeje ostatními náklady jako jsou náklady na zkoušky a revize a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, kordinace mezi profesemi a stavebními přípomocemi atd.
13.3 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení veškerých potřebných nátěrů tepelně neizolované části potrubí, kovového kotvení a pomocných prvků.
13.4 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady spojené s přípravou stávajících zařízení a rozvodů a napojení nových zařízení a rozvodů na ně.
13.5 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou náklady na protipožární ucpávky vždy součástí jednotkových cen daného profesního oddílu.
13.6 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují zřízení informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu objektu, jako např. označení tras potrubí dle ČN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu. Tyto práce a dodávky jsou tak součástí SP a zvlášť se neoceňují.
13.7 | Jednotkové ceny zahrnují náklady na zjištění průběhu kolidujících inženýrských sítí a náklady na jejich ochranu.
14 | SADOVÉ ÚPRAVY
14.2 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na údržba zeleně po dobu min. dva roky od výsadby, včetně náhrad uhynulé zeleně v tomto období.
15 | LEŠENÍ
15.1 | Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny pronájmu lešení a ochranných sítí.
17 | OKNA A SKLENĚNÉ KONSTRUKCE
17.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
17.2 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na povrchovou úpravu, vybavení kováním a zamykacím zařízením, zasklení vč. slepých rámů, veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení, těsnění spar mezi rámem a stavební konstrukcí a spar mezi slepým a okenním rámem, difuzní, komprimační a parotěsné pásky.
17.3 | Jednotkové ceny zahrnují náklady na balení oken a skleněných konstrukcí, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení okenních křídel, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech oken a skleněných výplní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu.
18 | DVEŘE
18.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
18.2 | Jednotková cena zahrnuje náklady na veškeré zárubně, kování dveří, zamykací systémy a samozavírače, povrchovou úpravu a veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení.
18.3 | Jednotková cena zahrnuje náklady na nezbytné těsnící profily ze zvláštních materiálů pro požární dveře.
18.4 | Jednotková cena zahrnuje náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení dveřních křídel, montáž kování, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkových cen.
19 | KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
19.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně dodavatelské dokumentace, kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
19.2 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázány jako čisté. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
19.3 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu.
19.4 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení podkladních konstrukcí vč. nátěru. Dřevěné konstrukce pod vlastním oplechováním budou opatřeny ochranným protiplísňovým nátěrem.
20 | TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ KONSTRUKCE
20.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně dodavatelské dokumentace, kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
20.2 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, nátěry a impregnace proti dřevokazným houbám a plísním, kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.
21 | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
21.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně dodavatelské dokumentace, kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
21.2 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, zasklení prosklených konstrukcí a prvků, vybavení kováním a zamykacím zařízením, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.
21.3 | Veškeré konzervační a protipožární nátěry konstrukcí jsou zahrnuty v jednotkové ceně.
22 | SDK STĚNY A PŘÍČKY
22.2 | Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
22.3 | Nosné kovové profily příček budou uloženy na pružnou podložku. Spára mezi sádrokartonem, podlahou a stěnami bude ošetřena silikonovým, trvale pružným tmelem, pokud není uvedeno jinak.
22.4 | Do jednotkové ceny SDK příček, stěn je nutné zahrnout provedení výztuh v místě připojení zařizovacích předmětů.

## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {0eaafa43-f508-4605-a44d-9f1dab292dc6}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [30 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | SUPS Karlovy Vary - Kaceni | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Nám. 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary – Rybáře | [8 empty] | Datum: |  | 2025-01-19 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70891168 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Karlovarský kraj | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70891168 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 29029210 | [14 empty] | False
|  |  | Energy Benefit Centre a.s. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ29029210 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 17516706 | [14 empty] | 0,01
|  |  | rubim s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 328297.28
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 328297.28 |  |  |  |  | 68942.43
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 397239.71
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 0
| Stavba: | [6 empty] | SUPS Karlovy Vary - Kaceni
| Místo: | [6 empty] | Nám. 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary – Rybáře | [6 empty] | Datum: |  | 2025-01-19
| Zadavatel: | [6 empty] | Karlovarský kraj | [6 empty] | Projektant: |  | Energy Benefit Centre a.s. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | rubim s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat._x000d_ náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená_x000d_ [CZK] | DPH snížená přenesená_x000d_ [CZK] | Základna_x000d_ DPH základní | Základna_x000d_ DPH snížená | Základna_x000d_ DPH zákl. přenesená | Základna_x000d_ DPH sníž. přenesená | Základna_x000d_ DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 328297.28 |  |  |  |  | 397239.71 |  |  | 0 | 68942.43 | 434.908 | 68942.43 | 0 | 0 | 0 | 328297.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0eaafa43-f508-4605-a44d-9f1dab292dc6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Kácení S0 102 etapa I. | [6 empty] | 328297.28 |  |  |  |  | 397239.71 | STA |  | 0 | 68942.43 | 434.908 | 68942.43 | 0 | 0 | 0 | 328297.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {44f5555d-4ee4-4c9e-992b-a6f98391952f} | {0eaafa43-f508-4605-a44d-9f1dab292dc6} | 2

## 01 - Kácení S0 102 etapa I.
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {44f5555d-4ee4-4c9e-992b-a6f98391952f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SUPS Karlovy Vary - Kaceni
Objekt:
01 - Kácení S0 102 etapa I.
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-01-19
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70891168
|  | Karlovarský kraj |  |  |  | DIČ: | CZ70891168
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29029210
|  | Energy Benefit Centre a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ29029210
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 17516706
|  | rubim s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 328297.28
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 328297.28 |  |  | 21% | 68942.43
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 397239.71
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SUPS Karlovy Vary - Kaceni
Objekt:
01 - Kácení S0 102 etapa I.
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-01-19
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | rubim s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 328297.28 | [12 empty] | -1
| 001 - Zemní práce | [5 empty] | 298297.28
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 30000
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 15000
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 10000
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 5000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SUPS Karlovy Vary - Kaceni
Objekt:
01 - Kácení S0 102 etapa I.
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-01-19
Zadavatel: |  |  | Karlovarský kraj |  |  | Projektant: | Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | rubim s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 328297.28 | [5 empty] | 434.908 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 328297.28
| D | 001 | Zemní práce |  |  |  | 298297.28 | [5 empty] | 434.908 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 298297.28
1 | K | 111212211 | Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 16 | 31.49 | 503.84 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.075 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 503.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 503.84 | 4 | 2
| PP |  | Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | keře - porosty nízké - položky 5 a 36 9+7=16,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 111212361 | Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 757 | 98.81 | 74799.17 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.22 | 166.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 74799.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74799.17 | 4 | 4
| PP |  | Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | keře - porosty střední a vysoké - položky 3,4,6,7,12,17,18,26,29,30,33,34,35,37,65,81,88,90,93,94,99,102,104 a 106 67+92+69+8+40+22+5+31+36+21+23+21 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 757 |  | 757 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 757 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 43 | 198.94 | 8554.42 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.49 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 8554.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8554.42 | 4 | 6
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 43=43,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43 |  | 43 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 23 | 357.28 | 8217.44 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.88 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 8217.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8217.44 | 4 | 8
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 23=23,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 112101103 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 3 | 576.52 | 1729.56 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 1.42 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 1729.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1729.56 | 4 | 10
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 3=3,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 112101104 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm | kus | 3 | 820.12 | 2460.36 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 2.02 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 2460.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2460.36 | 4 | 12
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 3=3,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 112101121 | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 10 | 113.68 | 1136.8 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.28 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 1136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1136.8 | 4 | 14
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 10=10,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 112101122 | Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 | 223.3 | 223.3 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223.3 | 4 | 16
| PP |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 1=1,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 112155215 | Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením | kus | 53 | 434.54 | 23030.62 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.27 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 23030.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23030.62 | 4 | 18
| PP |  | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 43+10=53,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53 |  | 53 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 112155221 | Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením | kus | 24 | 637.58 | 15301.92 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.39 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 15301.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15301.92 | 4 | 20
| PP |  | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 23+1=24,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 112155225 | Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením | kus | 6 | 931.23 | 5587.38 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.564 | 3.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 5587.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5587.38 | 4 | 22
| PP |  | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 3+3=6,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 112155311 | Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením | m2 | 773 | 22.1 | 17083.3 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.014 | 10.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 17083.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17083.3 | 4 | 24
| PP |  | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 16+757=773,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 773 |  | 773 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 773 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm | kus | 53 | 398.01 | 21094.53 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.389 | 20.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 21094.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21094.53 | 4 | 26
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 43+10=53,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53 |  | 53 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 24 | 753.2 | 18076.8 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.734 | 17.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 18076.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18076.8 | 4 | 28
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 23+1=24,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 112251103 | Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm | kus | 3 | 1204.86 | 3614.58 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 1.175 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 3614.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3614.58 | 4 | 30
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm | [15 empty] | PP | 1
16 | K | 112251104 | Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm | kus | 3 | 1903.15 | 5709.45 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 1.856 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 5709.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5709.45 | 4 | 32
| PP |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | PP | 1
17 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 43 | 33.55 | 1442.65 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.057 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 1442.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1442.65 | 4 | 34
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 1
18 | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 23 | 180.41 | 4149.43 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.314 | 7.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 4149.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4149.43 | 4 | 36
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 1
19 | K | 162201403 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | kus | 3 | 489.31 | 1467.93 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.847 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 1467.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1467.93 | 4 | 38
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | [15 empty] | PP | 1
20 | K | 162201404 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm | kus | 3 | 738.72 | 2216.16 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 1.306 | 3.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 2216.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2216.16 | 4 | 40
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | [15 empty] | PP | 1
21 | K | 162201405 | Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 10 | 41.87 | 418.7 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.072 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 418.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 418.7 | 4 | 42
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 1
22 | K | 162201406 | Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 | 193.01 | 193.01 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.331 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 193.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193.01 | 4 | 44
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 1
23 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 43 | 505.4 | 21732.2 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.62 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 21732.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21732.2 | 4 | 46
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 1
24 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 23 | 1069.31 | 24594.13 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 1.24 | 28.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 24594.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24594.13 | 4 | 48
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 1
25 | K | 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | kus | 3 | 2468.9 | 7406.7 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 2.783 | 8.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 7406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7406.7 | 4 | 50
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm | [15 empty] | PP | 1
26 | K | 162201414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm | kus | 3 | 4324.94 | 12974.82 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 4.839 | 14.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 12974.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12974.82 | 4 | 52
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | PP | 1
27 | K | 162201415 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 10 | 477.14 | 4771.4 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.582 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 4771.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4771.4 | 4 | 54
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 1
28 | K | 162201416 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 | 973.21 | 973.21 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 1.129 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 973.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 973.21 | 4 | 56
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 1
29 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm | kus | 53 | 104.52 | 5539.56 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 5539.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5539.56 | 4 | 58
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 1
30 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm | kus | 24 | 402.21 | 9653.04 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.444 | 10.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 9653.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9653.04 | 4 | 60
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 1
31 | K | 162201423 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm | kus | 3 | 745.26 | 2235.78 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.786 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 2235.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2235.78 | 4 | 62
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm | [15 empty] | PP | 1
32 | K | 162201424 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm | kus | 3 | 924.16 | 2772.48 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.962 | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 2772.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2772.48 | 4 | 64
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | PP | 1
33 | K | 162301931 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 473 | 1.73 | 818.29 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.001 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 818.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 818.29 | 4 | 66
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 43*11=473,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 473 |  | 473 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 473 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 162301932 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 253 | 6.68 | 1690.04 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.003 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 1690.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1690.04 | 4 | 68
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 23*11=253,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 253 |  | 253 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 253 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 162301933 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km | kus | 33 | 18.22 | 601.26 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.009 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 601.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 601.26 | 4 | 70
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 3*11=33,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 162301934 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km | kus | 33 | 28.7 | 947.1 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.014 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 947.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 947.1 | 4 | 72
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 3*11=33,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 162301941 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 110 | 1.73 | 190.3 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.001 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190.3 | 4 | 74
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 10*11=110,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110 |  | 110 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 162301942 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 11 | 7.02 | 77.22 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.003 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 77.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.22 | 4 | 76
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 1*11=11,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 162301971 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 583 | 4.11 | 2396.13 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.001 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 2396.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2396.13 | 4 | 78
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 53*11=583,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 583 |  | 583 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 583 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 162301972 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 264 | 8.21 | 2167.44 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.002 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 2167.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2167.44 | 4 | 80
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 24*11=264,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264 |  | 264 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 264 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 162301973 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km | kus | 33 | 20.94 | 691.02 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.005 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 691.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 691.02 | 4 | 82
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 3*11=33,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 162301974 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km | kus | 33 | 27.52 | 908.16 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.006 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 908.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 908.16 | 4 | 84
| PP |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 3*11=33,000000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 171209R01 | Skládkovné - pařezy - předpoklad LB spol s r.o. Nová Role | t | 7.45 | 2000 | 14900 | R - položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14900 | 4 | 86
| PP |  | Skládkovné - pařezy - předpoklad LB spol s r.o. Nová Role | [15 empty] | PP | 1
| VV |  | 53*0,05=2,650000 24*0,1=2,400000 3*0,3=0,900000 3*0,5=1,500000 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,45 |  | 7.45 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.45 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 171209R02 | Odprodej štěpkovaných větví soukromým osobám | t | -4.119 | 2650 | -10915.35 | R - položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -10915.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10915.35 | 4 | 88
| PP |  | Odprodej štěpkovaných větví soukromým osobám | [15 empty] | PP | 1
45 | K | 171209R03 | Odprodej kmenů soukromým osobám | t | -25.839 | 1000 | -25839 | R - položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -25839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25839 | 4 | 90
| PP |  | Odprodej kmenů soukromým osobám | [15 empty] | PP | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 30000
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 15000
46 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 15000 | 15000 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 4 | 92
| PP |  | Zařízení staveniště | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 10000
47 | K | 060001000 | Územní vlivy | kpl | 1 | 5000 | 5000 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 4 | 94
| PP |  | Územní vlivy | [15 empty] | PP | 2
48 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | kpl | 1 | 5000 | 5000 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 4 | 96
| PP |  | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 5000
49 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1 | 5000 | 5000 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 4 | 98
| PP |  | Provozní vlivy | [15 empty] | PP | 2