### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„Laboratorní nábytek – opakované vyhlášení“

Popis předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka laboratorního nábytku do laboratorní přípravny za podmínek sjednaných kupní smlouvou.

Dodavatel [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ], se sídlem [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ], IČO: [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] tímto čestně prohlašuje, že nabízený předmět plnění má veškeré technické vlastnosti a splňuje veškeré technické parametry uvedené zadavatelem v tomto dokumentu (příloha č. 4 ZD – Technická specifikace), když níže blíže specifikuje vlastnosti jím nabízeného předmětu plnění.

Absolutní minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, tj. nábytek do laboratorní přípravny, a jejich splnění dodavatelem:

Položka 1: Laboratorní stůl oboustranný (1 Ks)

| Výrobce: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| --- | --- |
| Typ: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  | Požadovaný parametr: | Splnění parametru: | Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | rozměry minimálně (ŠxVxH) 240x86x150 cm a maximálně 260x90x160 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 1.2 | mezi stoly kovový médiový stojan - min 6x elektrická zásuvka 220-230V, min 1x laboratorní kohout na vodu s kalíškovou výlevkou | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 1.3 | povrch pracovního stolu - jednolitý materiál s chemickou a mechanickou odolností | [ANO/NE] |  |
| 1.4 | 1x výlevka z nerezového nebo kameninového materiálu | [ANO/NE] |  |
| 1.5 | 1x páková baterie s přívodem teplé a studené vody - speciální laboratorní baterie se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností | [ANO/NE] |  |
| 1.6 | 1x ruční bezpečnostní sprcha oční | [ANO/NE] |  |
| 1.7 | zásuvkové a dvířkové skříňky součástí stolu | [ANO/NE] |  |
| 1.8 | včetně montáže a zapojení médií | [ANO/NE] |  |
| 1.10 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem |  |  |

Položka 2: Laboratorní stůl pod přístroje (2 Ks)

| Výrobce: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| --- | --- |
| Typ: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  | Požadovaný parametr: | Splnění parametru: | Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Rozměry (ŠxVxH) 150-180x75-78x60-65 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2.2 | kovová konstrukce | [ANO/NE] |  |
| 2.3 | nosnost minimálně 120 kg | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2.4 | možnost uložit pod stůl pojízdný zásuvkový box | [ANO/NE] |  |
| 2.5 | deska stolu - materiál s chemickou a mechanickou odolností | [ANO/NE] |  |
| 2.6 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem |  |  |

Položka 3: Mobilní prvek pod laboratorní stůl - zásuvkový (2 Ks)

| Výrobce: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| --- | --- |
| Typ: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  | Požadovaný parametr: | Splnění parametru: | Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem: |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Rozměry (ŠxVxH) 40-50x50-55x55-60 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 3.2 | 3 zásuvky – dvě mělké, jedna hluboká | [ANO/NE] |  |
| 3.3 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem |  |  |

Položka 4: Mobilní prvek pod laboratorní stůl - jednodvířkový (2 Ks)

| Výrobce: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| --- | --- |
| Typ: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  | Požadovaný parametr: | Splnění parametru: | Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem: |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Rozměry (ŠxVxH) 40-50x50-55x55-60 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 4.2 | 1 plné dveře | [ANO/NE] |  |
| 4.3 | 1 dělící police | [ANO/NE] |  |
| 4.4 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem |  |  |

Položka 5: Úložná skříň nástěnná nad laboratorní stůl  (1 Ks)

| Výrobce: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| --- | --- |
| Typ: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  | Požadovaný parametr: | Splnění parametru: | Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem: |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Rozměry (ŠxVxH) 90-100x90-100x38-45 | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 5.2 | 2 plné dveře | [ANO/NE] |  |
| 5.3 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem |  |  |

Položka 6: Laboratorní židle (3 Ks)

| Výrobce: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| --- | --- |
| Typ: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  | Požadovaný parametr: | Splnění parametru: | Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem: |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | otočná | [ANO/NE] |  |
| 6.2 | na kolečkách | [ANO/NE] |  |
| 6.3 | Nosnost minimálně 100 kg | [ANO/NE] |  |
| 6.4 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem |  |  |

Položka 7: Regál (1 Ks)

| Výrobce: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| --- | --- |
| Typ: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  | Požadovaný parametr: | Splnění parametru: | Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem: |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Šířka maximálně 120 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.2 | Výška 150 – 200 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.3 | Hloubka maximálně 40 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.4 | Počet polic 4-5 | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.5 | Materiál nerezová ocel | [ANO/NE] |  |
| 8.6 | Nosnost minimálně 50 kg na jednu polici | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.7 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem |  |  |

Položka 8: Laboratorní úložná skříň kombinovaná (1 Ks)

| Výrobce: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| --- | --- |
| Typ: | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  | Požadovaný parametr: | Splnění parametru: | Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem: |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Šířka maximálně 110 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.2 | Hloubka maximálně 40 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.3 | Výška 190-200 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.4 | 2 plné dveře | [ANO/NE] |  |
| 8.5 | Vzorové vyobrazení položky zadavatelem |  |  |

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě, že nabízené plnění nesplňuje zadavatelem shora uvedené technické vlastnosti a parametry (tj. v případě, že účastník ve shora uvedené tabulce uvede v části výběru odpovědi „ANO/NE“ odpověď „NE“, popř. ve sloupci „Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem“ uvede údaj či informace, které budou v rozporu s požadavky zadavatele, nebo jeho závazné požadavky nebudou splňovat), nesplňuje nabídka účastníka zadávací podmínky a požadavky zadavatele a účastník, který podal takovou nabídku  může být vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nevyplněné políčko vyznačené k doplnění může znamenat vyloučení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a vyplněná tabulka Technické specifikace bude přílohou č. 1 kupní smlouvy.

Pozn.: Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli dodatečné předložení:

- technických listů (popř. dalších dokumentů jako např. katalogový list výrobce aj.) ze kterého bude patrné splnění stanoveného podmínek technické specifikace.

Já, níže podepsaný zástupce účastníka výběrového řízení čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že v případě úspěchu ve výběrovém řízení dodáme zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

| V [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] dne [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
| --- | --- |
|  | ___________________________ Podpis prodávajícího1 |

1Při podání nabídky elektronickou formou, postačí zadavateli podpis Přílohy č. 4 ZD (přílohy č. 1 smlouvy) elektronicky tak, že účastník podá nabídku do elektronického nástroje zadavatele pod svým jménem a heslem.