## Sheet1
Výkaz výměr, Střední škola logistická Dalovice, elektro
REKAPITULACE
1) Rozvaděče a dodávky
2) Kabely a vodiče
3) Ostatní instalační materiál
4) Zemní a zednické práce
5) HZS-Koordinace řemesel |  | 5 | hodin
6) HZS-Revize a revizní zpráva |  | 8 | hodin
1) Rozvaděče a dodávky
Označení | Popis rozvaděče, náplně, skříně
RH | Přesná specifikace viz. níže, doplnění stávajícího rozvaděče
R1 | Přesná specifikace viz. níže, doplnění stávajícího rozvaděče
2) Kabely a vodiče (např. NKT Cables)
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet
Kabel | CXKH-V 5C*2,5 B2ca, s1, d0, P30-R |  |  | 35m
Kabel | CHAH-V 1*6 ZŽ B2ca, s1, d0 |  |  | 35m
Kabel | JYTY 4*1 |  |  | 30m
Svorka | Svorka ochranného pospojení, připojovací |  |  | 5
3) Ostatní instalační materiál (např. viz. níže)
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet
FLM1000 | Transformátor ABB ENSTO |  |  | 1
FEH2001 | Kontrolní modul s alarmem ABB ENSTO |  |  | 1
FAP2001 | Resetovací tlačítko ABB ENSTO |  |  | 1
FAP3002 | Tlačítko signální tahové ABB ENSTO |  |  | 1
Krabice | Krabice instalační KU68/71L1 |  |  | 4
1R | Rámeček jednonásobní ABB Reflex SI |  |  | 2
2R | Rámeček dvojnásobní ABB Reflex SI |  |  | 1
4) Zemní a zednické práce
Označení / typ | Popis materiálu |  |  | Počet
Drážkování | Drážkování (frézování) pro uložení kabelů a vodičů |  |  | 20,0 hod
Zazdění | Začištění spár pro uložení kabelů a vodičů |  |  | 20,0 hod