## 1 Ruk. vyšetř. nitril. bez pudr
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Dodávky jednorázových rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Část 1 - Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru, nesterilní
DODAVATEL, IČO
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních (žlutě podbarvených) sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd.) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů. Dále dodavatel předloží Prohlášení o shodě, případně další související dokumenty.
Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru, nesterilní
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Výrobce | Počet ks v 1 balení | Katalogové (objednací) číslo | EAN | Třída ZP
1. | 183594, 181818, 181609, 181831, 183690 | Rukavice nitrilové, vel. XS | 1 ks | 67000 |  |  | 0 | 0
2. | 183595, 181817, 180012, 181607, 181829, 183688 | Rukavice nitrilové, vel. S | 1 ks | 2048600 |  |  | 0 | 0
3. | 183596, 181819, 180013, 181606, 181828, 183687 | Rukavice nitrilové, vel. M | 1 ks | 3138200 |  |  | 0 | 0
4. | 183597, 181820, 180014, 181605, 181827 | Rukavice nitrilové, vel. L | 1 ks | 1745600 |  |  | 0 | 0
5. | 183598, 181821, 180015, 181608, 181830, 183689 | Rukavice nitrilové, vel. XL | 1 ks | 329000 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 1 (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru, nesterilní (dále jen "Zboží") | [7 empty] | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální mediánová síla při přetržení před stárnutím 6.0 N | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka rukavice min. 240 mm | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Bezprašné pravolevé | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 2 roky od data výroby | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
ČSN EN 455-1 + A1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 21420: Obecné požadavky a zkušební metody | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. S rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody k výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 2 Ruk. operační latex. bez pudr
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Dodávky jednorázových rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Část 2 - Rukavice operační latexové bez pudru, sterilní
DODAVATEL, IČO
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních (žlutě podbarvených) sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů. Dále dodavatel předloží Prohlášení o shodě, případně další související dokumenty.
Rukavice operační latexové bez pudru, sterilní
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v párech) | Cena za 1 pár měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Výrobce | Počet párů v 1 balení | Katalogové (objednací) číslo | EAN | Třída ZD
1. | 179594 | Rukavice operační latexové bez pudru, vel. 5,5 | 1 pár | 200 |  |  | 0 | 0
2. | 179595, 164578 | Rukavice operační latexové bez pudru, vel. 6 | 1 pár | 5000 |  |  | 0 | 0
3. | 179596, 164579 | Rukavice operační latexové bez pudru, vel. 6,5 | 1 pár | 12600 |  |  | 0 | 0
4. | 179597 | Rukavice operační latexové bez pudru, vel. 7 | 1 pár | 12700 |  |  | 0 | 0
5. | 179598, 164581 | Rukavice operační latexové bez pudru, vel. 7,5 | 1 pár | 12900 |  |  | 0 | 0
6. | 179599, 164582, 179686 | Rukavice operační latexové bez pudru, vel. 8 | 1 pár | 8900 |  |  | 0 | 0
7. | 179600, 164583 | Rukavice operační latexové bez pudru, vel. 8,5 | 1 pár | 1800 |  |  | 0 | 0
8. | 179601, 164584 | Rukavice operační latexové bez pudru, vel. 9 | 1 pár | 200 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 2 (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Rukavice operační latexové bez pudru, sterilní (dále jen "Zboží") | [7 empty] | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Rolovaná manžeta | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Barva bílá nebo lehce krémová | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka rukavice min. 280 mm | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 2 roky od data výroby | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
ČSN EN 455-1 + A1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 21420: Obecné požadavky a zkušební metody | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. S rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i mokrém prostředí | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšší odolnost proti protržení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné proti mechanickému poškození | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Značení rukavic viditelně na manžetě | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 3 Ruk. operační latex. s pudr
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Dodávky jednorázových rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Část 3 - Rukavice operační latexové s pudrem, sterilní
DODAVATEL, IČO
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních (žlutě podbarvených) sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů. Dále dodavatel předloží Prohlášení o shodě, případně další související dokumenty.
Rukavice operační latexové s pudrem, sterilní
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v párech) | Cena za 1 pár měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Výrobce | Počet párů v 1 balení | Katalogové (objednací) číslo | EAN | Třída ZP
1. | 179624 | Rukavice operační latexové, s pudrem, vel. 6 | 1 pár | 420 |  |  | 0 | 0
2. | 179625 | Rukavice operační latexové, s pudrem, vel. 6,5 | 1 pár | 980 |  |  | 0 | 0
3. | 179626 | Rukavice operační latexové, s pudrem, vel. 7 | 1 pár | 1680 |  |  | 0 | 0
4. | 179627 | Rukavice operační latexové, s pudrem, vel. 7,5 | 1 pár | 1960 |  |  | 0 | 0
5. | 179628 | Rukavice operační latexové, s pudrem, vel. 8 | 1 pár | 1260 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 3 (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Rukavice operační latexové s pudrem, sterilní (dále jen "Zboží") | [7 empty] | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Rolovaná manžeta | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Barva bílá nebo lehce krémová | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka rukavice min. 280 mm | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 2 roky od data výroby | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
ČSN EN 455-1 + A1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 21420: Obecné požadavky a zkušební metody | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. S rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i mokrém prostředí | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšší odolnost proti protržení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné proti mechanickému poškození | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 4 Ruk. vyšetř. nitril prodlouž
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Dodávky jednorázových rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Část 4 - Rukavice vyšetřovací nitrilové prodloužené bez pudru 9 N, nesterilní
DODAVATEL, IČO
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních (žlutě podbarvených) sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů. Dále dodavatel předloží Prohlášení o shodě, případně další související dokumenty.
Rukavice vyšetřovací nitrilové prodloužené bez pudru 9 N, nesterilní
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Výrobce | Počet ks v 1 balení | Katalogové (objednací) číslo | EAN | Třída ZP
1. | 2453, 34553 | Rukavice vyšetřovací, nitrilové, prodloužené, vel. S | 1 ks | 274200 |  |  | 0 | 0
2. | 34555, 2454, 35185 | Rukavice vyšetřovací, nitrilové, prodloužené, vel. M | 1 ks | 323400 |  |  | 0 | 0
3. | 2455, 35186, 34554 | Rukavice vyšetřovací, nitrilové, prodloužené, vel. L | 1 ks | 216600 |  |  | 0 | 0
4. | 34556, 35187, 2456 | Rukavice vyšetřovací, nitrilové, prodloužené, vel. XL | 1 ks | 34400 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 4 (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Rukavice vyšetřovací nitrilové prodlužené bez pudru 9 N, nesterilní (dále jen "Zboží") | [7 empty] | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální mediánová síla při přetržení před stárnutím 9.0 N | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka 300 mm - tolerance +/- 10 mm | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Bezprašné pravolevé | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 2 roky od data výroby | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
ČSN EN 455-1 + A1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 21420: Obecné požadavky a zkušební metody | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. S rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 5 Ruk. chir. oper. pro ortop
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Dodávky jednorázových rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Část 5 - Rukavice chirurgické operační pro ortopedii - extra silné, sterilní
DODAVATEL, IČO
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních (žlutě podbarvených) sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd.) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů. Dále dodavatel předloží Prohlášení o shodě, případně další související dokumenty.
Rukavice chirurgické operační pro ortopedii - extra silné, sterilní
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v párech) | Cena za 1 pár měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Výrobce | Počet párů v 1 balení | Katalogové (objednací) číslo | EAN | Třída ZP
1. | 180108 | Rukavice ortopedické, vel. 6 | 1 pár | 1200 |  |  | 0 | 0
2. | 180118 | Rukavice ortopedické, vel. 6,5 | 1 pár | 2800 |  |  | 0 | 0
3. | 180119 | Rukavice ortopedické, vel. 7 | 1 pár | 3800 |  |  | 0 | 0
4. | 180120 | Rukavice ortopedické, vel. 7,5 | 1 pár | 3500 |  |  | 0 | 0
5. | 180121 | Rukavice ortopedické, vel. 8 | 1 pár | 2900 |  |  | 0 | 0
6. | 180122 | Rukavice ortopedické, vel. 8,5 | 1 pár | 700 |  |  | 0 | 0
7. | 180123 | Rukavice ortopedické, vel. 9 | 1 pár | 800 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 5 (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Rukavice chirurgické operační pro ortopedii - extra silné, sterilní (dále jen "Zboží") | [7 empty] | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální mediánová síla při přetržení před stárnutím 9 N | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Materiálové složení: přírodní pryžový latex | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vnitřní polymerové pokrytí bez obsahu latexu | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Nepudrované | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka 270 mm - 290 mm (tolerance +/- 5 mm) | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Bezprašné pravolevé | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 2 roky od data výroby | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 0,65 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Mikrodrsný vnější povrch při zachování citlivosti v pstech | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
ČSN EN 455-1 + A1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 21420: Obecné požadavky a zkušební metody | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ISO 9001 a/nebo ISO 13485 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. S rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 6 Ruk. chir. oper. podvl. ortop
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Dodávky jednorázových rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Část 6 - Rukavice chirurgické operační podvlékací pro ortopedii - sterilní
DODAVATEL, IČO
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních (žlutě podbarvených) sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd.) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů. Dále dodavatel předloží Prohlášení o shodě, případně další související dokumenty.
Rukavice chirurgické operační podvlékací pro ortopedii - sterilní
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v párech) | Cena za 1 pár měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Výrobce | Počet párů v 1 balení | Katalogové (objednací) číslo | EAN | Třída ZP
1. | 180110 | Rukavice podvlékací ortopedické, vel. 6 | 1 pár | 1600 |  |  | 0 | 0
2. | 180111 | Rukavice podvlékací ortopedické, vel. 6,5 | 1 pár | 3000 |  |  | 0 | 0
3. | 180112 | Rukavice podvlékací ortopedické, vel. 7 | 1 pár | 3400 |  |  | 0 | 0
4. | 180113 | Rukavice podvlékací ortopedické, vel. 7,5 | 1 pár | 3100 |  |  | 0 | 0
5. | 180114 | Rukavice podvlékací ortopedické, vel. 8 | 1 pár | 4200 |  |  | 0 | 0
6. | 180115 | Rukavice podvlékací ortopedické, vel. 8,5 | 1 pár | 1600 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 6 (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Rukavice chirurgické operační podvlékací pro ortopedii - sterilní (dále jen "Zboží") | [7 empty] | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální mediánová síla při přetržení před stárnutím 9 N | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Materiálové složení: přírodní pryžový latex | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vnitřní polymerové pokrytí bez obsahu latexu | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Nepudrované | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka 270 mm - 290 mm (tolerance +/- 5 mm) | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Bezprašné pravolevé | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 2 roky od data výroby | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 0,65 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
ČSN EN 455-1 + A1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 21420: Obecné požadavky a zkušební metody | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ISO 9001 a/nebo ISO 13485 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. S rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 7 Ruk. oper. se zvýš. cit.
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Dodávky jednorázových rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Část 7 - Rukavice operační latexové se zvýšenou citlivostí bez pudru, sterilní
DODAVATEL, IČO
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních (žlutě podbarvených) sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů. Dále dodavatel předloží Prohlášení o shodě, případně další související dokumenty.
Rukavice operační latexové se zvýšenou citlivostí bez pudru, sterilní
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v párech) | Cena za 1 pár měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Výrobce | Počet párů v 1 balení | Katalogové (objednací) číslo | EAN | Třída ZD
1. | 180046 | Rukavice operační latexové se zvýšenou citlivostí bez pudru, vel. 6 | 1 pár | 7500 |  |  | 0 | 0
2. | 180047 | Rukavice operační latexové se zvýšenou citlivostí bez pudru, vel. 6,5 | 1 pár | 17000 |  |  | 0 | 0
3. | 180048 | Rukavice operační latexové se zvýšenou citlivostí bez pudru, vel. 7 | 1 pár | 6700 |  |  | 0 | 0
4. | 180049 | Rukavice operační latexové se zvýšenou citlivostí bez pudru, vel. 7,5 | 1 pár | 12500 |  |  | 0 | 0
5. | 180050 | Rukavice operační latexové se zvýšenou citlivostí bez pudru, vel. 8 | 1 pár | 10800 |  |  | 0 | 0
6. | 180051 | Rukavice operační latexové se zvýšenou citlivostí bez pudru, vel. 8,5 | 1 pár | 5900 |  |  | 0 | 0
7. | 180052 | Rukavice operační latexové se zvýšenou citlivostí bez pudru, vel. 9 | 1 pár | 100 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 7 (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Rukavice operační latexové se zvýšenou citlivostí bez pudru, sterilní (dále jen "Zboží") | [7 empty] | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Rolovaná manžeta | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Barva bílá nebo lehce krémová | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka rukavice min. 280 mm | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 2 roky od data výroby | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
ČSN EN 455-1 + A1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 21420: Obecné požadavky a zkušební metody | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. S rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i mokrém prostředí | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšší odolnost proti protržení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné proti mechanickému poškození | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Značení rukavic viditelně na manžetě | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 8 Ruk. gyn. prodl. sterilní
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Dodávky jednorázových rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  | Část 8 - Rukavice gynekologické prodloužené latexové bez pudru, sterilní
DODAVATEL, IČO
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních (žlutě podbarvených) sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované technické (produktové) listy s podrobným popisem zboží, aby zadavatel mohl ověřit splnění požadovaných parametrů. Dále dodavatel předloží Prohlášení o shodě, případně další související dokumenty.
Rukavice gynekologické prodloužené latexové bez pudru, sterilní
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v párech) | Cena za 1 páru měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Výrobce | Počet párů v 1 balení | Katalogové (objednací) číslo | EAN | Třída ZD
1. |  | Rukavice gynekologické prodloužené latexové bez pudru, vel. 7 | 1 pár | 200 |  |  | 0 | 0
2. |  | Rukavice gynekologické prodloužené latexové bez pudru, vel. 8 | 1 pár | 200 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 8 (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Rukavice gynekologické prodloužené latexové bez pudru, sterilní (dále jen "Zboží") | [7 empty] | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Rolovaná manžeta | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Barva bílá nebo lehce krémová | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka rukavice min. 400 mm | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Doba skladování min. 2 roky od data výroby | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Maximální hodnota AQL 1,5 | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyhovuje normám:
ČSN EN 455-1 + A1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 21420: Obecné požadavky a zkušební metody | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Veškeré nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. S rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí. | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i mokrém prostředí | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšší odolnost proti protržení | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné proti mechanickému poškození | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
Značení rukavic viditelně na manžetě | [7 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
V ....................... dne ...................2025
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce