## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {64110f1b-4a15-44b7-a695-7edcfb09f79a}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 01_06_2025 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Zřízení EPS v objektu Domova pro seniory Spáleniště v Chebu | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 2025-06-09 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | 01_06_2025
| Stavba: | [5 empty] | Zřízení EPS v objektu Domova pro seniory Spáleniště v Chebu
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 2025-06-09
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 39.726 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {64110f1b-4a15-44b7-a695-7edcfb09f79a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01_06_2025 |  |  | 1 Ústředny a jejich vybavení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 39.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {64110f1b-4a15-44b7-a695-7edcfb09f79a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01_06_2025 |  |  | 2 Detekce a linkové moduly | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | Nh celkem [h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {64110f1b-4a15-44b7-a695-7edcfb09f79a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01_06_2025 |  |  | 3 Signalizace a ovládání | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 39.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {64110f1b-4a15-44b7-a695-7edcfb09f79a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01_06_2025 |  |  | 4 Pomocné zdroje | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 39.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {64110f1b-4a15-44b7-a695-7edcfb09f79a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01_06_2025 |  |  | 5 Kabeláž, instalační materiál | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 39.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 01_06_2025 |  |  | 6 Ostatní | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 01_06_2025 Zřízení EPS
VÝKAZ VÝMĚR pro akci "Zřízení EPS v objektu Domova pro seniory Spáleniště v Chebu"
položka | název | počet | jednotka | jednotková cena (Kč bez DPH) | cena celkem (Kč bez DPH)
1 Ústředny a jejich vybavení
E101 | redundantní modulární ústředna, základní verze včetně čelního ovládacího panelu, bluetooth servisní rozhraní, LAN port | 1 | ks |  | 0
E102 | výměnné popisné pole na ovládací panel – česky | 1 | ks |  | 0
E103 | karta pro připojení externích monitorovacích a ovládacích zařízení, rozhraní pro OPPO, 2 monitorované výstupy, 3 monitorované vstupy, 3 releové výstupy, pro modulární ústředny | 1 | ks |  | 0
E104 | karta dvou kruhových adresných linek, až 250 adres/kruh, až 3500m/kruh, pro modulární ústředny | 2 | ks |  | 0
E105 | karta redundantního propojení ústředen, 2x rozhraní RS-485 a 2x rozhraní 10/100 Base TX pro síťové propojení a pro připojení IP aplikací | 1 | ks |  | 0
E106 | karta 8 monitorovaných výstupů 24V, max 1,3A/výstup | 1 | ks |  | 0
E107 | karta 16ti bistabilních relé, 30V/3A | 2 | ks |  | 0
E108 | karta 4 seriových rozhraní | 1 | ks |  | 0
E109 | externí zobrazovací panel, rozhraní pro datový panel OPPO, český popis | 1 | ks |  | 0
E110 | OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. Skříně | 1 | ks |  | 0
E111 | VPN router, LTE-LAN ​​pro připojení ke cloudové platformě, včetně VPN certifikátu | 1 | ks |  | 0
E112 | Základní licence mobilní aplikace Integral Mobile pro 2 současná připojení | 1 | ks |  | 0
E113 | Akumulátor 12V / 38Ah | 2 | ks |  | 0
2 Detekce a linkové moduly
E201 | multisenzorový detektor kouře a tepla | 225 | ks |  | 0
E202 | sokl USB 502-6 bez loop kontaktu | 225 | ks |  | 0
E203 | popiska se symblolem "ruky" pro tlačítkový hlásič | 40 | ks |  | 0
E204 | tlačítkový hlásič, RAL 3001 | 40 | ks |  | 0
E205 | vstupní modul, 4 mon.vstupy | 10 | ks |  | 0
E206 | nasávací systém kouřový detektor, 1 nasávací trubice, 2 sokly bez hlásiče,s SL-Indikátorem | 3 | ks |  | 0
E207 | kouřový hlásič pro nasávací kouřový detektor vč. krytu a kabelu | 3 | ks |  | 0
E208 | interface modul pro nasávací kouřový detektor | 3 | ks |  | 0
E209 | Filtr - 80 x 80 x 20 mm | 3 | ks |  | 0
E210 | ABS trojcestný ventil d=25 | 6 | ks |  | 0
E211 | ABS koncovka d=25mm | 6 | ks |  | 0
E212 | ABS oblouk 45° d=25mm | 9 | ks |  | 0
E213 | ABS trubka d25mm | 18 | m |  | 0
E214 | ABS spojka d=25mm | 12 | ks |  | 0
E215 | ABS oblouk 90° d=25mm | 6 | ks |  | 0
E216 | ABS lepidlo 1kg | 6.5 | ks |  | 0
3 Signalizace a ovládání
E301 | siréna červená, oranžový zábleskový maják | 33 | ks |  | 0
E302 | přídržný magnet dveří | 10 | ks |  | 0
4 Pomocné zdroje
E401 | zdroj 24V/3A ve skříni IP30, max. 26Ah akumulátory, s termistorem | 3 | ks |  | 0
E402 | Akumulátor 12V / 18Ah | 6 | ks |  | 0
5 Kabeláž, instalační materiál
E501 | kabel pro detekční linky, odolnost P30R | 1393 | m |  | 0
E502 | kabel s funkcí při požáru, odolnost P30R | 484 | m |  | 0
E503 | příchytkya s kotvícím materiálem | 6190 | ks |  | 0
E504 | propojovací krabice s funkcí při požáru, odolnost P30R | 28 | ks |  | 0
6 Ostatní
E601 | rozvaděč (požární obložení) pro UPS s požární odolností P30R | 1 | ks |  | 0
E602 | UPS pro zálohování EPS a ZDP viz PBŘ | 1 | ks |  | 0
E603 | koordinace se subdodavateli (zapojení posuvných dveří a výtahů na EPS, zapojení ZDP) | 1 | kpl |  | 0
E604 | požární prostupy P30R po instalaci EPS vč. revize | 1 | kpl |  | 0
E605 | Instalace nových kabelových tras | 1 | kpl |  | 0
E606 | Instalace prvků EPS | 1 | kpl |  | 0
E607 | Pomocné montážní práce | 1 | kpl |  | 0
E608 | Výchozí revize, koordinační funkční zkoušky, kontrola provozuschopnosti, | 1 | kpl |  | 0
E609 | zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0
E610 | vedlejší rozpočtové náklady | 4 | % |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  | 0
Tento soupis prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Dodavatel si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz odpadu, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Náklady na běžně se vyskytující ztížené pracovní podmínky, vyplývající z charakteru montáží, zakalkuluje dodavatel do celkové ceny montáže. Ztížené pracovní podmínky nezakalkulované do položek jsou uvedeny individuálně. Výchozím podkladem pro určení počtu měrných jednotek je projektová (výkresová) dokumentace.
Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu.Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Při použití navrhovaných obdobných řešení musí být zachována plná kompatibilita a funkčnost všech systémů, včetně provázanosti na další technologické celky, jež jsou s realizací obnovy EPS spojena či jinak dotčena. V případě náhrady technologií a prvků je nutné zapracovat tyto změny do výrobní či dílenské dokumentace včetně případné provázanosti na ostatní technologické celky tak, aby systémy byly plně funkční a technicky proveditelné.