## Rekapitulace
Rekapitulace | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH
Soubor prvků 1.PP | 0 | 0 | 0
Soubor prvků 1.NP | 0 | 0 | 0
Soubor prvků 2.NP | 0 | 0 | 0
Soubor prvků 4.NP | 0 | 0 | 0
Cena celkem | 0 | 0 | 0

## 1.PP
Tabulka prvků 1.PP
Číslo místnosti | Jméno místnosti | Název položky | Počet | Rozměry |  |  | 2D symbol výkres | 3D náhled | Příklad řešení | Popis | jednotková cena | Cena celkem
|  |  |  | Délka | Šířka | Výška
16
| CT | Zdravotní skříň | 1 | 400 | 800 | 1840 |  |  |  | skříň léková viz obecné specifikace barva: světlý dekor dřeva (bříza) |  | 0
0

## 1.NP
Tabulka prvků 1.NP
Číslo místnosti | Jméno místnosti | Název položky | Počet | Rozměry |  |  | 2D symbol výkres | 3D náhled | Příklad řešení | Popis | jednotková cena | Cena celkem
|  |  |  | Délka | Šířka | Výška
101
| Pokoj 2L | Nemocniční lůžko | 2 | 980 | 2200 | 1000 |  |  |  | Pojízdná polohovací postel s elektrickým ovládáním možnost polohování jak zad a hlavy, tak nohou sklápěcí boční zábradlí součástí matrace, infuzní stojan barva:světlý dekor dřeva Referenční výrobek: Eleganza 1, Linet |  | 0
| Pokoj 2L | Nemocniční noční stolek | 2 | 510 | 410 | 760 |  |  |  | výsuvný stolek na kolečkách barva: bílá s dekorem dřeva rozměr: orientační |  | 0
103
| Pokoj 1L | Nemocniční lůžko | 1 | 980 | 2200 | 1000 |  |  |  | Pojízdná polohovací postel s elektrickým ovládáním možnost polohování jak zad a hlavy, tak nohou sklápěcí boční zábradlí součástí matrace, infuzní stojan barva:světlý dekor dřeva Referenční výrobek: Eleganza 1, Linet |  | 0
| Pokoj 1L | Nemocniční noční stolek | 1 | 510 | 410 | 760 |  |  |  | výsuvný stolek na kolečkách barva: bílá s dekorem dřeva rozměr: orientační |  | 0
106
| Pokoj 2L | Nemocniční lůžko | 2 | 980 | 2200 | 1000 |  |  |  | Pojízdná polohovací postel s elektrickým ovládáním možnost polohování jak zad a hlavy, tak nohou sklápěcí boční zábradlí součástí matrace, infuzní stojan barva:světlý dekor dřeva Referenční výrobek: Eleganza 1, Linet |  | 0
| Pokoj 2L | Nemocniční noční stolek | 2 | 510 | 410 | 760 |  |  |  | výsuvný stolek na kolečkách barva: bílá s dekorem dřeva rozměr: orientační |  | 0
109
| Pokoj 2L | Nemocniční lůžko | 2 | 980 | 2200 | 1000 |  |  |  | Pojízdná polohovací postel s elektrickým ovládáním možnost polohování jak zad a hlavy, tak nohou sklápěcí boční zábradlí součástí matrace, infuzní stojan barva:světlý dekor dřeva Referenční výrobek: Eleganza 1, Linet |  | 0
| Pokoj 2L | Nemocniční noční stolek | 2 | 510 | 410 | 760 |  |  |  | výsuvný stolek na kolečkách barva: bílá s dekorem dřeva rozměr: orientační |  | 0
113
| Pokoj 2L | Nemocniční lůžko | 2 | 980 | 2200 | 1000 |  |  |  | Pojízdná polohovací postel s elektrickým ovládáním možnost polohování jak zad a hlavy, tak nohou sklápěcí boční zábradlí součástí matrace, infuzní stojan barva:světlý dekor dřeva Referenční výrobek: Eleganza 1, Linet |  | 0
| Pokoj 2L | Nemocniční noční stolek | 2 | 510 | 410 | 760 |  |  |  | výsuvný stolek na kolečkách barva: bílá s dekorem dřeva rozměr: orientační |  | 0
116
| Pokoj 2L | Nemocniční lůžko | 2 | 980 | 2200 | 1000 |  |  |  | Pojízdná polohovací postel s elektrickým ovládáním možnost polohování jak zad a hlavy, tak nohou sklápěcí boční zábradlí součástí matrace, infuzní stojan barva:světlý dekor dřeva Referenční výrobek: Eleganza 1, Linet |  | 0
| Pokoj 2L | Nemocniční noční stolek | 2 | 510 | 410 | 760 |  |  |  | výsuvný stolek na kolečkách barva: bílá s dekorem dřeva rozměr: orientační |  | 0
118
| Pokoj 2L | Nemocniční lůžko | 2 | 980 | 2200 | 1000 |  |  |  | Pojízdná polohovací postel s elektrickým ovládáním možnost polohování jak zad a hlavy, tak nohou sklápěcí boční zábradlí součástí matrace, infuzní stojan barva:světlý dekor dřeva Referenční výrobek: Eleganza 1, Linet |  | 0
| Pokoj 2L | Nemocniční noční stolek | 2 | 510 | 410 | 760 |  |  |  | výsuvný stolek na kolečkách barva: bílá s dekorem dřeva rozměr: orientační |  | 0
119
| Pokoj 2L | Nemocniční lůžko nosnost 200 Kg | 2 | 980 | 2200 | 1000 |  |  |  | Pojízdná polohovací postel s elektrickým ovládáním možnost polohování jak zad a hlavy, tak nohou sklápěcí boční zábradlí součástí matrace, infuzní stojan barva:světlý dekor dřeva Referenční výrobek: Eleganza 1, Linet nosnost 200 Kg |  | 0
| Pokoj 2L | Nemocniční noční stolek | 2 | 510 | 410 | 760 |  |  |  | výsuvný stolek na kolečkách barva: bílá s dekorem dřeva rozměr: orientační |  | 0
122
| Cytostatika sklad | Lékárenská lednice | 1 | 750 | 770 | 1800 |  |  |  | lednice na skladování cytostatik |  | 0
124
| Sesterna, přípravna | Věšák na infuze | 1 | [6 empty] | Infuzní stojan pro připevnení na zeď otočný |  | 0
| Sesterna, přípravna | Lednice na léky | 1 | 600 | 600 | 865 |  |  |  | Lednice na léky podstavná do pracovní linky |  | 0
| Sesterna, přípravna | Zdravotnický vozík 27 | 2 | 600 | 450 | 850 |  |  |  | zásuvkový, mobilní vozík materiál konstrukce: kov barva konstrukce: bílá barva šuplíků: bílá nebo světle béžová |  | 0
126
| Pokoj 2L | Nemocniční lůžko | 2 | 980 | 2200 | 1000 |  |  |  | Pojízdná polohovací postel s elektrickým ovládáním možnost polohování jak zad a hlavy, tak nohou sklápěcí boční zábradlí součástí matrace, infuzní stojan barva:světlý dekor dřeva Referenční výrobek: Eleganza 1, Linet |  | 0
| Pokoj 2L | Nemocniční noční stolek | 2 | 510 | 410 | 760 |  |  |  | výsuvný stolek na kolečkách barva: bílá s dekorem dřeva rozměr: orientační |  | 0
129
| Pokoj 2L | Nemocniční lůžko | 2 | 980 | 2200 | 1000 |  |  |  | Pojízdná polohovací postel s elektrickým ovládáním možnost polohování jak zad a hlavy, tak nohou sklápěcí boční zábradlí součástí matrace, infuzní stojan barva:světlý dekor dřeva Referenční výrobek: Eleganza 1, Linet |  | 0
| Pokoj 2L | Nemocniční noční stolek | 2 | 510 | 410 | 760 |  |  |  | výsuvný stolek na kolečkách barva: bílá s dekorem dřeva rozměr: orientační |  | 0
130
| Odběry | Vyšetřovací lůžko | 1 | 650 | 1950 | 600 |  |  |  | čalouněné lehátko polohovatelná opěrka hlavy materiál konstrukce: kov barva konstrukce: bílá nebo světle šedá, matná materiál čalounění: PU kůže nebo textilie vhodná a certifikovaná pro zdravotnictví barva čalounění: světle béžová / světle šedá rozměr: orientační |  | 0
| Odběry | Zdravotnický vozík | 1 | 600 | 450 | 850 |  |  |  | zásuvkový, mobilní vozík materiál konstrukce: kov barva konstrukce: bílá pracovní plocha se zadní ohrádkou 2 šuplíky barva šuplíků: bílá nebo světle béžová |  | 0
131
| Vyšetřovna | Vyšetřovací lůžko | 1 | 650 | 1950 | 600 |  |  |  | čalouněné lehátko polohovatelná opěrka hlavy materiál konstrukce: kov barva konstrukce: bílá nebo světle šedá, matná materiál čalounění: PU kůže nebo textilie vhodná a certifikovaná pro zdravotnictví barva čalounění: světle béžová / světle šedá rozměr: orientační |  | 0
| Vyšetřovna | Zdravotní skříň | 1 | 400 | 800 | 1840 |  |  |  | skříň léková viz obecné specifikace barva: světlý dekor dřeva (bříza) |  | 0
| Vyšetřovna | Zdravotnický vozík | 1 | 600 | 450 | 850 |  |  |  | zásuvkový, mobilní vozík materiál konstrukce: kov barva konstrukce: bílá barva šuplíků: bílá nebo světle béžová |  | 0
151
| Sklad, prádlo | Vozík na prádlo | 3 | 550 | 950 | 870 |  |  |  | Vozík na prádlo s víkem dvojtý |  | 0
0

## 2.NP
Tabulka prvků 2.NP
Číslo místnosti | Jméno místnosti | Název položky | Počet | Rozměry |  |  | 2D symbol výkres | 3D náhled | Příklad řešení | Popis | jednotková cena | cena celkem
|  |  |  | Délka | Šířka | Výška
C217
| Infuzní stacionář | Nemocniční lůžko | 1 | 980 | 2200 | 1000 |  |  |  | Pojízdná polohovací postel s elektrickým ovládáním možnost polohování jak zad a hlavy, tak nohou sklápěcí boční zábradlí součástí matrace, infuzní stojan barva:světlý dekor dřeva Referenční výrobek: Eleganza 1, Linet |  | 0
| Infuzní stacionář | Infuzní křeslo 02 27 | 8 | 700 | 1200 | 1200 |  |  |  | pohodlné, pojízdné křeslo výškově nastavitelné barva konstrukce (pokud viditelná): bílá nebo světle šedá materiál čalounění: PU kůže nebo textilie vhodná a certifikovaná pro zdravotnictví barva čalounění: světle šedá rozměr: orientační barva beige |  | 0
| Infuzní stacionář | Zdravotnický vozík 27 | 2 | 600 | 450 | 850 |  |  |  | zásuvkový, mobilní vozík materiál konstrukce: kov barva konstrukce: bílá barva šuplíků: bílá nebo světle béžová |  | 0
C218
| Lékař | Vyšetřovací lůžko 27 | 1 | 650 | 1950 | 600 |  |  |  | čalouněné lehátko polohovatelná opěrka hlavy materiál konstrukce: kov barva konstrukce: bílá nebo světle šedá, matná materiál čalounění: PU kůže nebo textilie vhodná a certifikovaná pro zdravotnictví barva čalounění: světle béžová / světle šedá rozměr: orientační |  | 0
| Lékař | Zdravotní skříň | 1 | 400 | 800 | 1840 |  |  |  | skříň léková barva: světlý dekor dřeva (bříza) viz obecné specifikce |  | 0
| Lékař | Zdravotnický vozík 27 | 1 | 600 | 450 | 850 |  |  |  | zásuvkový, mobilní vozík materiál konstrukce: kov barva konstrukce: bílá barva šuplíků: bílá nebo světle béžová |  | 0
C220
| Sestra | Zdravotnický vozík 27 | 1 | 600 | 450 | 850 |  |  |  | zásuvkový, mobilní vozík materiál konstrukce: kov barva konstrukce: bílá barva šuplíků: bílá nebo světle béžová |  | 0
C221
| Lékař | Vyšetřovací lůžko 27 | 1 | 650 | 1950 | 600 |  |  |  | čalouněné lehátko polohovatelná opěrka hlavy materiál konstrukce: kov barva konstrukce: bílá nebo světle šedá, matná materiál čalounění: PU kůže nebo textilie vhodná a certifikovaná pro zdravotnictví barva čalounění: světle béžová / světle šedá rozměr: orientační |  | 0
C234
| Ředění, přípravna | Věšák na infuze | 1 | [6 empty] | Infuzní stojan pro připevnení na zeď otočný |  | 0
| Ředění, přípravna | Lednička skladování cytostatika | 1 | 600 | 650 | 1800 |  |  |  | Lékárenská lednice |  | 0
0

## 4.NP
Tabulka prvků 4.NP
Číslo místnosti | Jméno místnosti | Název položky | Počet | Rozměry |  |  | 2D symbol výkres | 3D náhled | Příklad řešení | Popis | jednotková cena | Cena celkem
|  |  |  | Délka | Šířka | Výška
Z02
| Lékař 1 | Vyšetřovací lůžko 27 | 1 | 650 | 1950 | 600 |  |  |  | čalouněné lehátko polohovatelná opěrka hlavy materiál konstrukce: kov barva konstrukce: bílá nebo světle šedá, matná materiál čalounění: PU kůže nebo textilie vhodná a certifikovaná pro zdravotnictví barva čalounění: světle béžová / světle šedá rozměr: orientační |  | 0
| Lékař 1 | Zdravotní skříň | 1 | 400 | 800 | 1840 |  |  |  | skříň léková viz obecné specifikace barva: světlý dekor dřeva (bříza) |  | 0
Z03
| sestry | Vyšetřovací lůžko 27 | 1 | 650 | 1950 | 600 |  |  |  | čalouněné lehátko polohovatelná opěrka hlavy materiál konstrukce: kov barva konstrukce: bílá nebo světle šedá, matná materiál čalounění: PU kůže nebo textilie vhodná a certifikovaná pro zdravotnictví barva čalounění: světle béžová / světle šedá rozměr: orientační |  | 0
Z04
| Lékař 2 | Vyšetřovací lůžko 27 | 1 | 650 | 1950 | 600 |  |  |  | čalouněné lehátko polohovatelná opěrka hlavy materiál konstrukce: kov barva konstrukce: bílá nebo světle šedá, matná materiál čalounění: PU kůže nebo textilie vhodná a certifikovaná pro zdravotnictví barva čalounění: světle béžová / světle šedá rozměr: orientační |  | 0
| Lékař 2 | Zdravotní skříň | 1 | 400 | 800 | 1840 |  |  |  | skříň léková viz obecné specifikace barva: světlý dekor dřeva (bříza) |  | 0
0