
Místní podmínky montáže

Místo realizace:

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
Předmět projektu

Předmětem projektu je vybavení nábytkem včetně instalačních a montážních prací: 
Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Cheb – nábytkové vybavení.
Popis místních podmínek montáže:

Škola požaduje každodenní úklid. 
Obecné podmínky v objektech realizace:
· Dodržovat zásady bezpečnosti práce na pracovišti, a to zejména v době kdy bude probíhat standardní výuka nebo se budete pohybovat na staveništi zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat pravidla bezpečnosti i s ohledem na výskyt zvýšeného počtu osob;
· Hlásit veškeré poranění, popř. úrazy žáků způsobených vlastní činností;
· Spolupracovat na objasnění okolností vzniku úrazu žáka školy, zajistit součinnost při řešení pracovních úrazů zaměstnanců školy;
· Hlásit poškození majetku nebo vybavení školy, popř. zajistit provedení fotodokumentace tohoto poškození;
· Používat elektrické nářadí s platnými revizemi;
· Dodržovat požární předpisy stanovené v požární dokumentaci školy (požární poplachové směrnice, požární řády apod.). Při opouštění pracoviště ho zanechat v požárně bezpečném stavu (vypojit spotřebiče, zhasnout světlo, uzamknout prostory, pokud je to možné);

· Udržovat volné únikové cesty a východy z prostor škol;

· Všichni dodavatelé musí disponovat patřičnými živnostenskými oprávněními k provádění smluvních prací;

· Neprovést nekontrolované a neschválené odpojení objektu od sítě (elektro, internetu);
· V případě nutnosti odpojení bude o tom informován pověřený zástupce školy (min. 2 pracovní dny předem) a doba odpojení, která omezí provoz školy nesmí překročit 1 den; 

· Při přesunu materiálu a při práci v prostorách školy je prioritou neohrozit životy a zdraví žáků školy a zaměstnanců;

· Neskladovat materiál, nářadí a komponenty ve společných prostorách, využít k tomu uzamykatelné prostory, určené pověřeným zástupcem školy;
· Hlučné práce směřovat do doby mimo výuku (od 14:00 hodin, dny pracovního klidu a volna, prázdniny);

· Čas a rozsah uvolnění prostor, které bude dodavatel potřebovat k realizaci, se stanoví časovým harmonogramem, odsouhlaseným pověřeným zástupcem školy.
Konkrétní podmínky: 

· Vstup do budovy bude umožněn hlavním vchodem, a to ve dnech školního vyučování od 07:00 do 18:00 hod. Práce v době, kdy nebude probíhat výuka (dny pracovního volna a klidu, prázdniny apod.) je možná po dohodě s pověřeným zástupcem školy od 07:00 do 22:00 hod. 
· Parkování v areálu není možné.

· Materiál je možné zavážet kdykoliv od 07:00 do 18:00 hodin.
· Budova školy se nachází uvnitř Městské památkové rezervace Cheb.

PAGE  

