## část 1_Žínky mycí jednorázové
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 1 - Žínky mycí jednorázové
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 1 - Žínky mycí jednorázové
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 184282 181444 | Žínka mycí jednorázová | 15x23 cm (tolerance 10 %), z netkané textílie, bez folie | 15x22 cm , netkaná textílie, bez folie | 1ks | 475000 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 1 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Žínky mycí jednorázové (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
materiál musí být z hlediska právních předpisů vztahujících se k požadovanému předmětu plnění plně způsobilý a výrobcem určený pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
výrobek je vhodný pro styk s pokožkou člověka |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál min. gramáže min. 60g/m2, kombinace viskózy a polyesteru |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 2_Bryndáky
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 2 - Bryndáky
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 2 - Bryndáky
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 184916 184758 180407 | Bryndák | 40x60cm (tolerance +- 15%), PE, jednorázový, s vázáním a záchytnou kapsou | PE jednorázový bílý, 40x60cm | 1ks | 24000 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 2 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Bryndáky (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
materiál musí být z hlediska právních předpisů vztahujících se k požadovanému předmětu plnění plně způsobilý a výrobcem určený pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
výrobek je vhodný pro styk s pokožkou člověka |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
s nepromokavou fólií, vysoce savý |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 3_Zdravotní kosmetika
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 3 - Zdravotní kosmetika
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 3 - Zdravotní kosmetika
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 100254 172747 179932 | Krém ošetřující se zinkem | 200ml | 200ml | 1ks | 950 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 179931 100244 172746 184557 | Pěna čistící a ošetřující | aerosol 400-500ml, k čištění pokožky při inkontinenci | aerosol 400ml, k čištění pokožky při inkontinenci | 1ks | 950 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 100247 | Emulze mycí | 500ml, k čištění pokožky při inkontinenci | 500ml, k čištění pokožky při inkontinenci | 1ks | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 21596 184558 180433 100245 | Krém ošetřující | 200-250ml, proti vzniku opruzenin a zánětů | 200ml, proti vzniku opruzenin a zánětů | 1ks | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | 100246 179710 | Mléko tělové | 500ml, pro suchou a namáhanou pokožku | 500ml s dávkovačem, pro suchou a namáhanou pokožku | 1ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | 10691 | Mýdlo antimikrobiální | 1000ml | 500ml | 1ks | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | 179933 10693 100248 100252 420 | Olej tělový ošetřující | ve spreji 200ml, na suchou pokožku | ve spreji 200ml, na suchou pokožku | 1ks | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | 100250 161134 172749 13532 | Gel chladivý masážní bez alkoholu | 200-250ml | ve spreji 200ml, na suchou pokožku | 1ks | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 3 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Zdravotní kosmetika (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
musí být bezpečnými kosmetickými prostředky z hlediska zdraví osob, nesmí obsahovat v kosmetice zakázané látky. Musí mít patřičná povolení pro jejich používání ve zdravotnictví a musí splňovat všechny náležitosti dle platné legislativy, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kosmetických přípravcích, Zákon č. 102/2001 Sb. O bezpečnosti výrobků. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
být označeny českým popisem, složení. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
na obale mít uvedenu dobu použitelnosti (expirace), jednotku a množství. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Krém ošetřující se zinkem |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
ošetřující hojivý krém chránící pokožku před účinky moči a stolice, zabraňující vzniku zánětu, opruzenin |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
pro ošetřování kožních defektů (bez narušení integrity pokožky), jako hojivá mast s vysokým obsahem oxidu zinečnatého (min. 15 %) |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
velmi dobře se roztírá a vstřebává |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
má mírné adstringentní a antiseptické vlastnosti |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
je odolný proti bakteriím a plísním |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
na kůži vytváří ochrannou bariéru, která je odolná proti vlhkosti |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pěna čistící a ošetřující |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
odstraňuje nečistoty, zbytky stolice a moči bez macerace pokožky |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vhodná i pro intimní místa |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
velmi dobře se roztírá a vstřebává |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
aktivní látky intenzívně hydratují, ošetřují pokožku a zároveň ji chrání před podrážděním |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
je obohacena o složku pohlcující zápach |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Emulze mycí |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
pro péči o pokožku zatíženou ležením na lůžku a inkontinencí |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
jemně myje, ošetřuje a chrání pokožku |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vhodné pro citlivou, alergickou pokožku |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vhodná pro klienty s atopickým ekzémem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
obsahuje aktivní hydratující složky a jemnou nealergizující parfemaci pH 5,5 |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Krém ošetřující |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
vytvářející ochranný film před účinky moči a stolice, zabraňuje vzniku zapařenin, opruzenin a proleženin |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
pro péči o pokožku náchylnou na podráždění |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
hloubkově hydratuje pokožku a urychluje její regeneraci |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
má lehkou konzistenci a snadno se vstřebává |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vytváří na pokožce transparentní ochranný film |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
je obohacen o složku pohlcující zápach |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Mléko tělové |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
pro péči o pokožku zatíženou ležením na lůžku a inkontinencí |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
hydratační a vyživující mléko s dávkovačem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
jemná konzistence |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
jemná nevtíravá vůně |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vhodné pro citlivou pokožku |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Olej tělový ošetřující |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
vhodný pro promazání suché a defektní pokožky (bez narušení integrity pokožky) |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
chrání před okolními vlivy zejména při inkontinenci |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
olej nelepí a dobře se vstřebává |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
na pokožce nezanechává dlouhodobě mastný film |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 4_Ubrousky vlhčené
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 4 - Ubrousky vlhčené
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 4 - Ubrousky vlhčené
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 180511 169978 | Ubrousky vlhčené | 180x200mm, balení 80 ubrousků (tolerance ±10%) | 200x170mm | 1 bal. | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 182855 | Ubrousky vlhčené | dětské, balení 80 ubrousků (tolerance ±10%) |  | 1 bal. | 3600 |  |  | 0 | 0 | 0
V případě jiného balení, než je stanovena MJ, je nutné cenu přepočítat na požadované balení dle zadání.
Celková nabídková cena za předmět plnění části 4 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Ubrousky vlhčené (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
musí být bezpečnými kosmetickými prostředky z hlediska zdraví osob, nesmí obsahovat v kosmetice zakázané látky. Musí mít patřičná povolení pro jejich používání ve zdravotnictví a musí splňovat všechny náležitosti dle platné legislativy, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kosmetických přípravcích, Zákon č. 102/2001 Sb. O bezpečnosti výrobků. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
být označeny českým popisem, složení |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
na obale mít uvedenu dobu použitelnosti (expirace), jednotku a množství |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
ve fóliovém obalu |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
měkké |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
bez alkoholu |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
bez parabenů |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
neutralizace pachu |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
šetrné k pokožce |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vhodné k očistě rukou, těla a k intimní hygieně při inkontinenci |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
mají pH 5,5 |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 5_Tyčinky na výtěr
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 5 - Tyčinky na výtěr dutiny ústní
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 5 - Tyčinky na výtěr dutiny ústní
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 13843 183524 | Tyčinky na výtěr dutiny ústní | vatové tyčinky s glycerinem k dezinfekci dutiny ústní, ovocná příchuť, balení 25x3ks |  | 1ks | 63000 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 5 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Tyčinky na výtěr dutiny ústní (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
materiál musí být z hlediska právních předpisů vztahujících se k požadovanému předmětu plnění plně způsobilý a výrobcem určený pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
pevná tyčinka, materiál plast, délka minimálně 10 cm |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vatová hlava tyčinky musí být napuštěna glycerinem s citronovou příchutí |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
musí být určeny pro ošetření, čištění a zvlhčení sliznic a jazyka |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 6_Tampony k ošetření DÚ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 6 - Tampony k ošetření dutiny ústní
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 6 - Tampony k ošetření dutiny ústní
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 139879 184171 | Tampony k ošetření dutiny ústní | s příchutí, hygienicky baleno po 1 ks |  | 1ks | 18000 |  |  | 0 | 0 | 0
1. | 184166 169767 184167 169768 184168 | Tampony k ošetření dutiny ústní | bez příchutě, hygienicky baleno po 1 ks |  | 1ks | 7500 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 6 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Tampony k ošetření dutiny ústní (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
materiál musí být z hlediska právních předpisů vztahujících se k požadovanému předmětu plnění plně způsobilý a výrobcem určený pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
pevná tyčinka, materiál plast, délka minimálně 10 cm |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
jemná pěnová houbička, šetrná k citlivým dásním a zubům |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
musí být určeny pro čištění a zvlhčení sliznic a jazyka |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 7_Zubní kartáčky
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 7 - Jednorázové zubní kartáčky
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 7 - Jednorázové zubní kartáčky
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 13846 | Jednorázové zubní kartáčky | se zubním pudrem |  | 1ks | 16200 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 7 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Jednotázové zubní kartáčky (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
materiál musí být z hlediska právních předpisů vztahujících se k požadovanému předmětu plnění plně způsobilý a výrobcem určený pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
zubní kartáček jednorázový plastový se zubním pudrem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
samostatně baleno po 1 ks |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 8_Holicí strojky
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 8 - Jednorázové holicí strojky
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 8 - Jednorázové holicí strojky
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 13844 | Holicí strojek - holítko jednorázové, jednobřité | jednorázový, nesterilní | 200x170mm | 1ks | 15600 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 13845 181075 | Holicí strojek - holítko jednorázové, dvoubřité | jednorázový, nesterilní | 200x170mm | 1ks | 28400 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 8 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Jednorázové holicí strojky (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
materiál musí být z hlediska právních předpisů vztahujících se k požadovanému předmětu plnění plně způsobilý a výrobcem určený pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
jednorázové |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
pro předoperační holení na sucho |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 9_Čepice mycí
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 9 - Čepice mycí
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 9 - Čepice mycí
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 13846 | Čepice mycí | hygienická čepice s přídavkem šampónu, případně i kondicionéru, bez použití vody |  | 1ks | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 9 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Čepice mycí (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
materiál musí být z hlediska právních předpisů vztahujících se k požadovanému předmětu plnění plně způsobilý a výrobcem určený pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
dodávané výrobky jsou dermatologicky testované, schválené pro prodej v ČR a splňující veškeré závazné legislativní požadavky k nim se vztahující |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
lze použít při pokojové teplotě nebo nahřát v mikrovlnné trubě |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 10_Papír na vyšetř. lůžka
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 10 - Papír na vyšetřovací lůžka
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 10 - Papír na vyšetřovací lůžka
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 183525 | Papír na vyšetřovací na operační stoly v roli | návin 50m, šíře 36-42cm, v roli s perforací, 2-vrstvý | 50cmx50m, v roli s perforací, 2-vrstvý | 1ks | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 182165 | Papír na vyšetřovací na operační stoly v roli | návin 50m, šíře 46-52cm, v roli s perforací, 2-vrstvý | 50cmx50m, v roli s perforací, 2-vrstvý | 1ks | 8500 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 182164 | Papír na vyšetřovací na operační stoly v roli | návin 50m, šíře 56-62cm, v roli s perforací, 2-vrstvý | 60cmx50m, v roli s perforací, 2-vrstvý | 1ks | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 10 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Papír na vyšetřovací lůžka (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
je zdravotnickým prostředkem nebo je předloženo čestné prohlášení, že se nejedná o zdravotnický prostředek |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
je označeno značkou shody CE (zdravotnický protředek) nebo je předloženo čestné prohlášení, že zboží nemusí být touto značkou označeno, musí být z hlediska právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
výrobky jsou atestovány pro styk s pokožkou člověka a pro styk s potravinami a pokrmy |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Protismyková ražba |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Savý materiál odolný proti protržení |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Gramáž min. 32/m2 |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
100% bílá celulóza |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 11_Přířezy
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 11 - Přířezy z netkané textilie
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 11 - Přířezy z netkané textilie
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 184912 181670 | Netkané textilie | Přířez 30-35cm x 30-40cm | 50cmx300m (např. Pervin) | 1ks | 110000 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 184913 181671 | Netkané textilie | Přířez 40-45cm x50-55cm | 50cmx300m (např. Pervin) | 1ks | 165000 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 180091 181672 | Netkané textilie | Přířez 50-55cm x90-95cm | 50cmx300m (např. Pervin) | 1ks | 35000 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 184915 181673 | Netkané textilie | Přířez 70-75cm x80-85cm | 50cmx300m (např. Pervin) | 1ks | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | 162205 | Netkané textilie | Přířez 95-100cm x150-155cm | 50cmx300m (např. Pervin) | 1ks | 22000 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 11 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Přířezy z netkané textilie (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
je zdravotnickým prostředkem nebo je předloženo čestné prohlášení, že se nejedná o zdravotnický prostředek |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
je označeno značkou shody CE (zdravotnický protředek) nebo je předloženo čestné prohlášení, že zboží nemusí být touto značkou označeno, musí být z hlediska právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
výrobky jsou atestovány pro styk s pokožkou člověka a pro styk s potravinami a pokrmy |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
min. 50% viskóza, gramáž 45g/m2 |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoká savost, vysoká pevnost |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nízká plstnatost |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Rychlé absorpční vlastnosti |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
barevné provedení bílá/ přírodní režná |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 12_Povlaky na lůžko plast.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 12 - Povlaky na lůžko plastové
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 12 - Povlaky na lůžko plastové
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 185333 100891 181678 | Povlak na lůžko | jednorázový ochranný 210-220x90-100x15-20cm, PE, s gumičkou | jednorázový ochranný 210x90x20, PE, s gumičkou | 1ks | 37000 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 12 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Povlaky na lůžko plastové (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
je zdravotnickým prostředkem nebo je předloženo čestné prohlášení, že se nejedná o zdravotnický prostředek |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
je označeno značkou shody CE (zdravotnický protředek) nebo je předloženo čestné prohlášení, že zboží nemusí být touto značkou označeno, musí být z hlediska právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Výrobek splňuje požadavky v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Určeno pro uzavřený způsob stlaní lůžka |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nesterilní, antistatický |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Materiál CPE, modrá barva |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Hmotnost min. 55 g |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 13_Podložky ložní PVC
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 13 - Podložky ložní PVC
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 13 - Podložky ložní PVC
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Třída zdrav. prostředku | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 139332 | Podložka ložní | PVC, 83x130cm | PVC 110x220cm | 1ks | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 139333 | Podložka ložní | PVC, 110x220cm | PVC 110x220cm | 1ks | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 13 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Podložky ložní PVC (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
je zdravotnickým prostředkem nebo je předloženo čestné prohlášení, že se nejedná o zdravotnický prostředek |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
je označeno značkou shody CE (zdravotnický protředek) nebo je předloženo čestné prohlášení, že zboží nemusí být touto značkou označeno, musí být z hlediska právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vrchní vrstva měkčené PVC bez obsahu ftalátů |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
neobsahuje účinné látky ani textilní vlákna |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
bez latexu, vhodné pro alergiky |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
voděodolný, hladký povrch, snadná údržba a dezinfekce |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 14_Jednorázové lůžkoviny
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 14 - Jednorázové lůžkoviny
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 14 - Jednorázové lůžkoviny
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 176348 | Polštář jednorázový | Rozměry 40-45 x 40-45 cm | 200x170mm | 1ks | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 118693 118694 | Přikrývka jednorázová | Rozměry 190-200 x 110-120 cm | jednorázová modrá 110x190cm, min. 400 g | 1ks | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 183506 173817 13861 10453 10454 | Prostěradlo jednorázové nesterilní | Rozměry 75-80x210-220cm | 80x210cm, modré, netkaná textilie | 1ks | 85000 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 14 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Jednorázové lůžkoviny (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
Barva bílá nebo modrá |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Hypoalergenní |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Netkaná textilie |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Polštář jednorázový |  |  |  | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Materiál vrchní - netkaná textilie |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplň - směsková vata |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolný proti protržení |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Jednotlivě hygienicky balené |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Přikrývka jednorázová |  |  |  | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Celková hmotnost min. 300g |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Materiál horní vrstva - česaná netkaná textilie |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplň - směsková vata |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Jednotlivě hygienicky balené |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Prostěradlo jednorázové nesterilní |  |  |  | Zboží splňuje ANO/NE/popis
Plošná hmotnost min. 45g/m2 |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné proti protržení |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Voděodolné |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 15_Emitní a močové nádoby
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 15 - Emitní a močové nádoby z papíru
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 15 - Emitní a močové nádoby z papíru
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 151834 151840 | Podložní mísa | objem 2000ml |  | 1ks | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 151841 | Podložní mísa | objem 1300ml |  | 1ks | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 151836 | Umyvadlo | min. objem 3000ml |  | 1ks | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 169977 | Emitní miska | min. objem 700ml |  | 1ks | 650000 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 15 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Emitní a močové nádoby z papíru (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
materiál musí být z hlediska právních předpisů vztahujících se k požadovanému předmětu plnění plně způsobilý a výrobcem určený pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vyrobeno z recyklovaného papíru a pojiva, výrobky lze likvidovat ve všech typech macerátorů, v souladu s PAS29: 1999 nebo rovnocenný |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
odolnost prosaku 4 hodiny |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
výrobky jsou stohovatelné |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 16_Pohárky na nápoje
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 16 - Pohárky na nápoje
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 16 - Pohárky na nápoje z plastu
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 13497 13498 13499 13500 13501 | Pohárek na nápoje | objem 250 ml, pevný plast |  | 1ks | 13000 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 13503 13504 13505 13506 | Víčko k pohárku na nápoje | náustek 4x4mm, pevný plast |  | 1ks | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 13507 98601 98602 98603 98604 | Víčko k pohárku na nápoje | náustek 8x4mm, pevný plast |  | 1ks | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 13508 | Víčko k pohárku na nápoje | náustek 12x10mm, pevný plast |  | 1ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 16 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Pohárky na nápoje z plastu (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
vyrobeno z polypropylenu určeného pro potravinářský průmysl splňující požadavky na plastový materiál (bez toxických látek - BPA, nitrosaminů, ftalátů), bez obsahu latexu a jiných toxických látek |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
sterilizace do 130 °C |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vhodné do myčky max.75°C |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
požadované barvy - transparetní, modrá, zelená, žlutá, červená |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 17_Pohárky na léky
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 17 - Pohárky na léky
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 17 - Pohárky na léky z plastu
P.č. | ID | Předmět plnění | Minimální parametry požadované zadavatelem |  | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce
1. | 159307 159308 159309 159310 159311 | Pohárek na léky | objem 30ml |  | 1ks | 330000 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 17 (Předmět hodnocení) | [5 empty] | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
Pohárky na léky z plastu (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje (ANO/NE)
vyrobeno z polypropylenu určeného pro potravinářský průmysl splňující požadavky na plastový materiál (bez toxických látek - BPA, nitrosaminů, ftalátů), bez obsahu latexu a jiných toxických látek |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
přesná, snadno čitelná lineární stupnice s po 1 ml |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
zaoblený okraj kelímku |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
průhledný materiál umožňující vizuální pozorování podávaného léku |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
požadované barvy - transparetní, modrá, zelená, žlutá, červená |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL