## Část 1 - Ostrý odpad
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky nádob na ostrý, infekční a anatomický odpad pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 1 - Nádoby na ostrý odpad
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 1 - Nádoby na ostrý odpad
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Výrobce | Počet ks v 1 balení | Katalogové (objednací) číslo | EAN
1. | 184128 | Nádoba na ostrý odpad 0,5 L | ks | 2550 |  |  | 0 | 0
2. | 180621 | Nádoba na ostrý odpad 0,8 L | ks | 1080 |  |  | 0 | 0
3. | 184131 | Nádoba na ostrý odpad 1,0 L | ks | 1250 |  |  | 0 | 0
4. | 184134 | Nádoba na ostrý odpad 1,5 L | ks | 1950 |  |  | 0 | 0
5. | 180179 | Nádoba na ostrý odpad 2,0 L | ks | 13400 |  |  | 0 | 0
6. | 182810 | Nádoba na ostrý odpad 5,0 L | ks | 14150 |  |  | 0 | 0
7. | 184125 | Nádoba na ostrý odpad 10,0 L | ks | 4500 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů: |  |  |  | Zboží splňuje ANO/NE + popis
Nádoba na ostrý odpad 0,5 l (objemová tolerance ± 10%): výška min. 11 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na ostrý odpad 0,8 l (objemová tolerance ± 10 %): výška min. 19,5 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na ostrý odpad 1,0 l (objemová tolerance ± 5%): výška min. 10 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na ostrý odpad 1,5 l (objemová tolerance ± 5%): výška min. 15 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na ostrý odpad 2 l (objemová tolerance ± 10%): výška min. 20 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na ostrý odpad 5 l (objemová tolerance ± 10%): výška min. 14 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na ostrý odpad 10 l (objemová tolerance ± 10%): výška min. 26 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Uzavíratelné do pohotovostní polohy (tak, aby nebylo možno zaměnit pohotovostní polohu s jednorázovým, nevratným uzavřením). |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pohotovostní poloha musí těsnit i při překlopení nádoby (pádu na stole). |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Víko vybavené mechanismem pro oddělování jehel s ostrými předměty. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Po nevratném uzavření nádoby nesmí být možné víko jakkoli ručně odejmout z nádoby. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální značení – štítek dle požadavků §39 (přílohy č. 20) a §72 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), pro nádoby menší nebo rovno 3 l (štítek) pro kat. č. 18 01 03 01 Ostré předměty, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Samolepící štítek musí být na nádobě nalepen. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální značení – štítek dle požadavků §39 (přílohy č. 20) a §72 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) pro nádoby větší než 3 l a menší nebo rovno 50 l (štítek) pro kat. č. 18 01 03 01 Ostré předměty, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Samolepící štítek musí být na nádobě nalepen. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoby musí být certifikovány na přepravu nebezpečných látek dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, (dohoda ADR) a opatřeny příslušným UN kódem. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Všechny nádoby musí splňovat normu ČSN EN ISO 23907-1 – Zadavatel umožňuje nabídnutí rovnocenného řešení, doklady musí být předloženy v nabídce a vydán autoritou, která má oprávnění příslušné splnění normy deklarovat. Za splnění podmínky nebude považováno předložení čestného prohlášení od výrobce či prodávajícího. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Štítek musí obsahovat pouze nebezpečnou vlastnost HP9 infekční. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Štítek musí obsahovat mimo jiné vyplněná pole: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Nemocnice Karlovy Vary/Cheb Další způsob nakládání: Spalovna A dále pole pro vyplnění: Oddělení: Datum a čas vzniku odpadu: Odpovědná osoba: Hmotnost odpadu: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné vůči nárazům. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné proti propíchnutí. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2 - Infekční odpad
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky nádob na ostrý, infekční a anatomický odpad pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 2 - Nádoby na infekční odpad
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 2 - Nádoby na infekční odpad
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Výrobce | Počet ks v 1 balení | Katalogové (objednací) číslo | EAN
1. | 184130 | Nádoba na infekční odpad 0,5 L | ks | 620 |  |  | 0 | 0
2. | 184133 | Nádoba na infekční odpad 1,0 L | ks | 470 |  |  | 0 | 0
3. | 184136 | Nádoba na infekční odpad 1,5 L | ks | 1050 |  |  | 0 | 0
4. | 182811 | Nádoba na infekční odpad 5,0 L | ks | 4160 |  |  | 0 | 0
5. | 184127 | Nádoba na infekční odpad 10,0 L | ks | 940 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů: |  |  |  | Zboží splňuje ANO/NE + popis
Nádoba na infekční odpad 0,5 l (objemová tolerance ± 10%): výška min. 11 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na infekční odpad 1,0 l (objemová tolerance ± 5%): výška min. 10 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na infekční odpad 1,5 l (objemová tolerance ± 5%): výška min. 15 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na infekční odpad 5 l (objemová tolerance ± 10%): výška min. 14 cm, síla stěny min. 1,5mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na infekční odpad 10 l (objemová tolerance ± 10%): výška min. 26 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Uzavíratelné do pohotovostní polohy (tak, aby nebylo možno zaměnit pohotovostní polohu s jednorázovým, nevratným uzavřením). |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pohotovostní poloha musí těsnit i při překlopení nádoby (pádu na stole). |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Víko vybavené mechanismem pro oddělování jehel s ostrými předměty. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Po nevratném uzavření nádoby nesmí být možné víko jakkoli ručně odejmout z nádoby. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální značení – štítek dle požadavků §39 (přílohy č. 20) a §72 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), pro nádoby menší nebo rovno 3 l (štítek) pro kat. č. 18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Samolepící štítek musí být na nádobě nalepen. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální značení – štítek dle požadavků §39 (přílohy č. 20) a §72 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) pro nádoby větší než 3 l a menší nebo rovno 50 l (štítek) pro kat. č. 18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Samolepící štítek musí být na nádobě nalepen. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoby musí být certifikovány na přepravu nebezpečných látek dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, (dohoda ADR) a opatřeny příslušným UN kódem. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Všechny nádoby musí splňovat normu ČSN EN ISO 23907-1 – Zadavatel umožňuje nabídnutí rovnocenného řešení, doklady musí být předloženy v nabídce a vydán autoritou, která má oprávnění příslušné splnění normy deklarovat. Za splnění podmínky nebude považováno předložení čestného prohlášení od výrobce či prodávajícího. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Štítek musí obsahovat pouze nebezpečnou vlastnost HP9 infekční. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Štítek musí obsahovat mimo jiné vyplněná pole: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Nemocnice Karlovy Vary/Cheb Další způsob nakládání: Spalovna A dále pole pro vyplnění: Oddělení: Datum a čas vzniku odpadu: Odpovědná osoba: Hmotnost odpadu: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné vůči nárazům. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné proti propíchnutí. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3 - Anatomický odpad
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky nádob na ostrý, infekční a anatomický odpad pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 3 - Nádoby na anatomický odpad
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 3 - Nádoby na anatomický odpad
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Výrobce | Počet ks v 1 balení | Katalogové (objednací) číslo | EAN
1. | 184129 | Nádoba na anatomický odpad 0,5 L | ks | 940 |  |  | 0 | 0
2. | 184132 | Nádoba na anatomický odpad 1,0 L | ks | 120 |  |  | 0 | 0
3. | 184135 | Nádoba na anatomický odpad 1,5 L | ks | 360 |  |  | 0 | 0
4. | 182812 | Nádoba na anatomický odpad 5,0 L | ks | 2060 |  |  | 0 | 0
5. | 184126 | Nádoba na anatomický odpad 10,0 L | ks | 1010 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů: |  |  |  | Zboží splňuje ANO/NE + popis
Nádoba na ostrý odpad 0,5 l (objemová tolerance ± 10%): výška min. 11 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na ostrý odpad 1,0 l (objemová tolerance ± 5%): výška min. 10 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na ostrý odpad 1,5 l (objemová tolerance ± 5%): výška min. 15 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na ostrý odpad 5 l (objemová tolerance ± 10%): výška min. 14 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoba na ostrý odpad 10 l (objemová tolerance ± 10%): výška min. 26 cm, síla stěny min. 1,5 mm, žlutá nádoba s červeným víkem |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Uzavíratelné do pohotovostní polohy (tak, aby nebylo možno zaměnit pohotovostní polohu s jednorázovým, nevratným uzavřením). |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pohotovostní poloha musí těsnit i při překlopení nádoby (pádu na stole). |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Víko vybavené mechanismem pro oddělování jehel s ostrými předměty. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Po nevratném uzavření nádoby nesmí být možné víko jakkoli ručně odejmout z nádoby. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální značení – štítek dle požadavků §39 (přílohy č. 20) a §72 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), pro nádoby menší nebo rovno 3 l (štítek) pro kat. č. 18 01 03 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv. Samolepící štítek musí být na nádobě nalepen. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální značení – štítek dle požadavků §39 (přílohy č. 20) a §72 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) pro nádoby větší než 3 l a menší nebo rovno 50 l (štítek) pro kat. č. 18 01 03 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv. Samolepící štítek musí být na nádobě nalepen. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoby musí být certifikovány na přepravu nebezpečných látek dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, (dohoda ADR) a opatřeny příslušným UN kódem. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Všechny nádoby musí splňovat normu ČSN EN ISO 23907-1 – Zadavatel umožňuje nabídnutí rovnocenného řešení, doklady musí být předloženy v nabídce a vydán autoritou, která má oprávnění příslušné splnění normy deklarovat. Za splnění podmínky nebude považováno předložení čestného prohlášení od výrobce či prodávajícího. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Štítek musí obsahovat pouze nebezpečnou vlastnost HP9 infekční. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Štítek musí obsahovat mimo jiné vyplněná pole: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Nemocnice Karlovy Vary/Cheb Další způsob nakládání: Spalovna A dále pole pro vyplnění: Oddělení: Datum a čas vzniku odpadu: Odpovědná osoba: Hmotnost odpadu: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné vůči nárazům. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné proti propíchnutí. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4 - Velkoobjemové nádoby
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  |  | Dodávky nádob na ostrý, infekční a anatomický odpad pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  |  | Část 4 - Velkoobjemové nádoby na odpad
Název dodavatele, IČO: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pomůcek, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Část 4 - Velkoobjemové nádoby na odpad
P.č. | ID | Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Výrobce | Počet ks v 1 balení | Katalogové (objednací) číslo | EAN
1. | 184794 | Nádoba na ostrý odpad 30,0 L | ks | 480 |  |  | 0 | 0
2. | 184797 | Nádoba na ostrý odpad 60,0 L | ks | 150 |  |  | 0 | 0
3. | 184796 | Nádoba na infekční odpad 30,0 L | ks | 1200 |  |  | 0 | 0
4. | 184799 | Nádoba na infekční odpad 60,0 L | ks | 120 |  |  | 0 | 0
5. | 184795 | Nádoba na anatomický odpad 30,0 L | ks | 500 |  |  | 0 | 0
6. | 184798 | Nádoba na anatomický odpad 60,0 L | ks | 370 |  |  | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění (předmět hodnocení): |  |  | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
|  |  | Výše DPH v Kč : |  | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Nádoby na biologický odpad o celkovém objemu 30 litrů (objemová tolerance ± 10 %) musí být: |  |  |  | Zboží splňuje ANO/NE + popis
Obdélníková podstava, rozměry min. 30x20cm, výška min. 25cm (bez víka), síla stěny min. 1,5mm, nádoba s víkem a těsněním |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
S jednorázovým uzavřením a hermetickým těsněním víka po celém vnitřním obvodu. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Ani při převrácení nesmí odpad z nádoby vytéct (určeno i pro kapalné odpady). |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Po nevratném uzavření nádoby nesmí být možné víko jakkoli ručně odejmout z nádoby. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální značení – štítek dle požadavků §39 (přílohy č. 20) a §72 odst. 2 písm. e) vyhlášky pro nádoby větší než 3 l a menší nebo rovno 50 l (štítek) pro kat. č. 18 01 03 01 Ostré předměty, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Samolepící štítek musí být na nádobě nalepen. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální značení – štítek dle požadavků §39 (přílohy č. 20) a §72 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) pro nádoby větší než 3 l a menší nebo rovno 50 l (štítek) pro kat. č. 18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Samolepící štítek musí být na nádobě nalepen. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální značení – štítek dle požadavků §39 (přílohy č. 20) a §72 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) pro nádoby větší než 3 l a menší nebo rovno 50 l (štítek) pro kat. č. 18 01 03 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv. Samolepící štítek musí být na nádobě nalepen. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoby musí být certifikovány na přepravu nebezpečných látek dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, (dohoda ADR) a opatřeny příslušným UN kódem. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Štítek musí obsahovat pouze nebezpečnou vlastnost HP9 infekční. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Štítek musí obsahovat mimo jiné vyplněná pole: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Nemocnice Karlovy Vary/Cheb Další způsob nakládání: Spalovna A dále pole pro vyplnění: Oddělení: Datum a čas vzniku odpadu: Odpovědná osoba: Hmotnost odpadu: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoby na biologický odpad o celkovém objemu 60 litrů (objemová tolerance ± 10 %) musí být: |  |  |  | Zboží splňuje ANO/NE + popis
Obdélníková podstava, rozměry min. 30x20cm, výška min. 60 cm (bez víka), síla stěny min. 1,5 mm, nádoba s víkem a těsněním |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
S jednorázovým uzavřením a hermetickým těsněním víka po celém vnitřním obvodu. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Ani při převrácení nesmí odpad z nádoby vytéct (určeno i pro kapalné odpady). |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Po nevratném uzavření nádoby nesmí být možné víko jakkoli ručně odejmout z nádoby. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální značení – štítek dle požadavků §39 (přílohy č. 20) a §72 odst. 2 písm. e) vyhlášky pro nádoby větší než 50 l a menší nebo rovno 500 l (štítek) pro kat. č. 18 01 03 01 Ostré předměty, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Samolepící štítek musí být na nádobě nalepen. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální značení – štítek dle požadavků §39 (přílohy č. 20) a §72 odst. 2 písm. e) vyhlášky pro nádoby větší než 50 l a menší nebo rovno 500 l (štítek) pro kat. č. 18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Samolepící štítek musí být na nádobě nalepen. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální značení – štítek dle požadavků §39 (přílohy č. 20) a §72 odst. 2 písm. e) vyhlášky pro nádoby větší než 50 l a menší nebo rovno 500 l (štítek) pro kat. č. 18 01 03 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv. Samolepící štítek musí být na nádobě nalepen. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nádoby musí být certifikovány na přepravu nebezpečných látek dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, (dohoda ADR) a opatřeny příslušným UN kódem. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Štítek musí obsahovat pouze nebezpečnou vlastnost HP9 infekční. |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Štítek musí obsahovat mimo jiné vyplněná pole: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Nemocnice Karlovy Vary/Cheb Další způsob nakládání: Spalovna A dále pole pro vyplnění: Oddělení: Datum a čas vzniku odpadu: Odpovědná osoba: Hmotnost odpadu: |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL