[image: image1.jpg]LM Spolufinancovano —=gv | MINISTERSTVO

i . =, PRO MISTNI
st Evropskou unii ROZVOJ CR






Místní podmínky montáže

Místo realizace:

Místem plnění veřejné zakázky je budova Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, na adrese Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov.
Předmět projektu

Předmětem projektu je modernizace vnitřní konektivity školy z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu sítě, zajištění dat školy, zvýšení možnosti využití ve výuce. Záměrem je vybudování strukturované datové sítě v objektu školy. Projekt ustanovuje základní principy technologických celků uvažovaného systému v rozsahu definice agregačních center, vedení kabelových svazků a základní definice koncových bodů systému strukturované kabeláže.
Popis místních podmínek montáže:

Škola požaduje každodenní úklid. 
Obecné podmínky v objektech realizace:
· Dodržovat zásady bezpečnosti práce na pracovišti, a to zejména v době kdy bude probíhat standardní výuka. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat pravidla bezpečnosti i s ohledem na výskyt zvýšeného počtu osob;
· Hlásit veškeré poranění, popř. úrazy žáků způsobených vlastní činností;
· Spolupracovat na objasnění okolností vzniku úrazu žáka školy, zajistit součinnost při řešení pracovních úrazů zaměstnanců školy;
· Hlásit poškození majetku nebo vybavení školy, popř. zajistit provedení fotodokumentace tohoto poškození;
· Používat elektrické nářadí s platnými revizemi;
· Dodržovat požární předpisy stanovené v požární dokumentaci školy (požární poplachové směrnice, požární řády apod.). Při opouštění pracoviště ho zanechat v požárně bezpečném stavu (vypojit spotřebiče, zhasnout světlo, uzamknout prostory, pokud je to možné);
· Udržovat volné únikové cesty a východy z prostor škol;

· Všichni dodavatelé musí disponovat patřičnými živnostenskými oprávněními k provádění smluvních prací;
· Neprovést nekontrolované a neschválené odpojení objektu od sítě (elektro, internetu);
· V případě nutnosti odpojení bude o tom informován pověřený zástupce školy (min. 2 pracovní dny předem) a doba odpojení, která omezí provoz školy nesmí překročit 1 den; 
· Při přesunu materiálu a při práci v prostorách školy je prioritou neohrozit životy a zdraví žáků školy a zaměstnanců;

· Neskladovat materiál, nářadí a komponenty ve společných prostorách, využít k tomu uzamykatelné prostory, určené pověřeným zástupcem školy;
· Hlučné práce směřovat do doby mimo výuku (od 12:00 hodin, dny pracovního klidu a volna, prázdniny);

· Čas a rozsah uvolnění prostor, které bude dodavatel potřebovat k realizaci, se stanoví časovým harmonogramem, odsouhlaseným pověřeným zástupcem školy;
Konkrétní podmínky: 

· Provádění prací je směřováno v průběhu školního vyučování, tedy za provozu školy a dále během jarních prázdnin. 

· Vstup do budovy bude umožněn hlavním vchodem a to ve dnech výuky od 12:00 do 18:00 hod.
· Parkování v areálu možné.

· Materiál je možné zavážet kdykoli dle domluvy.
· Pověřeným zástupcem školy je Mgr. Pavlína Zapletalová, tel. 730 585 022.
PAGE  

