## ELEKTROINSTALACE
ELEKTROINSTALACE
TABULKA PRVKŮ
označení položky |  | Popis položky | ks. | cena za kus | cena celkem
|  |  |  | bez DPH | bez DPH
Úprava nadřazeného rozváděče
E. | 1 | Jistič B32/3 | 3 |  | 0
E. | 2 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 |  | 0
E. | 3 | Úprava nadřazeného rozvaděče | 1 |  | 0
E. | 4 | Výchozí revize rozváděče | 1 |  | 0
Rozváděče R1NP
E. | 5 | Zapuštěný rozváděč 805x915, hl.160 mm | 1 |  | 0
E. | 6 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 |  | 0
E. | 7 | reléová jednotka, 6x spínač, sběrnicové řízení | 3 |  | 0
E. | 8 | stmívačová jednotka DALI, sběrn. řízení | 2 |  | 0
E. | 9 | konvertor RS232/485 | 1 |  | 0
E. | 10 | Zdoj 230V/24VDC 10VA | 1 |  | 0
E. | 11 | Vypínač 32A | 1 |  | 0
E. | 12 | Jistič B10/1 | 9 |  | 0
E. | 13 | Jistič B10/3 | 2 |  | 0
E. | 14 | Jistič B16/1 | 2 |  | 0
E. | 15 | Chránič s jističem B10/1N/0.03 | 1 |  | 0
E. | 16 | Chránič s jističem B16/1N/0.03 | 3 |  | 0
E. | 17 | Stykač 2Z/20A, 230V | 13 |  | 0
E. | 18 | Stykač 4Z/25A, 230V | 1 |  | 0
E. | 19 | Bezešroubá svorka 2,5mm2 šedá | 36 |  | 0
E. | 20 | Bezešroubá svorka 2,5mm2 modrá | 4 |  | 0
E. | 21 | Bezešroubá svorka 1,5mm2 šedá | 20 |  | 0
E. | 22 | 3f.propojovací lišta 16mm2, 1m | 1 |  | 0
E. | 23 | Nulovací lišta N,PE 16mm2, 1m | 2 |  | 0
E. | 24 | Zaslepovací pás 1000mm | 2 |  | 0
E. | 25 | Servisní zásuvka | 1 |  | 0
E. | 26 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 |  | 0
E. | 27 | Výroba rozváděče | 1 |  | 0
E. | 28 | Programování, oživení, testy | 1 |  | 0
E. | 29 | Výchozí revize rozváděče | 1 |  | 0
Rozváděče R2NP
E. | 30 | Zapuštěný rozváděč 805x1195, hl.160 mm | 1 |  | 0
E. | 31 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 |  | 0
E. | 32 | reléová jednotka, 6x spínač, sběrnicové řízení | 5 |  | 0
E. | 33 | stmívačová jednotka DALI, sběrn. řízení | 3 |  | 0
E. | 34 | konvertor RS232/485 | 1 |  | 0
E. | 35 | Zdoj 230V/24VDC 10VA | 1 |  | 0
E. | 36 | Vypínač 32A | 1 |  | 0
E. | 37 | Jistič B10/1 | 9 |  | 0
E. | 38 | Jistič B10/3 | 6 |  | 0
E. | 39 | Jistič B16/1 | 12 |  | 0
E. | 40 | Stykač 2Z/20A, 230V | 27 |  | 0
E. | 41 | Stykač 4Z/25A, 230V | 3 |  | 0
E. | 42 | Bezešroubá svorka 2,5mm2 šedá | 70 |  | 0
E. | 43 | Bezešroubá svorka 1,5mm2 šedá | 20 |  | 0
E. | 44 | 3f.propojovací lišta 16mm2, 1m | 2 |  | 0
E. | 45 | Nulovací lišta N,PE 16mm2, 1m | 2 |  | 0
E. | 46 | Zaslepovací pás 1000mm | 2 |  | 0
E. | 47 | Servisní zásuvka | 1 |  | 0
E. | 48 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 |  | 0
E. | 49 | Výroba rozváděče | 1 |  | 0
E. | 50 | Programování, oživení, testy | 1 |  | 0
E. | 51 | Výchozí revize rozváděče | 1 |  | 0
Rozváděče R3NP
E. | 52 | Zapuštěný rozváděč 805x1195, hl.160 mm | 1 |  | 0
E. | 53 | Přepěťová ochrana třídy B+C, 1 modul | 4 |  | 0
E. | 54 | reléová jednotka, 6x spínač, sběrnicové řízení | 5 |  | 0
E. | 55 | stmívačová jednotka 1000W, IGNT, sběrn. řízení | 1 |  | 0
E. | 56 | stmívačová jednotka DALI, sběrn. řízení | 4 |  | 0
E. | 57 | konvertor RS232/485 | 1 |  | 0
E. | 58 | Zdoj 230V/24VDC 10VA | 1 |  | 0
E. | 59 | Vypínač 32A | 1 |  | 0
E. | 60 | Jistič B10/1 | 13 |  | 0
E. | 61 | Jistič B10/3 | 6 |  | 0
E. | 62 | Jistič B16/1 | 10 |  | 0
E. | 63 | Stykač 2Z/20A, 230V | 26 |  | 0
E. | 64 | Stykač 4Z/25A, 230V | 4 |  | 0
E. | 65 | Bezešroubá svorka 2,5mm2 šedá | 70 |  | 0
E. | 66 | Bezešroubá svorka 1,5mm2 šedá | 20 |  | 0
E. | 67 | 3f.propojovací lišta 16mm2, 1m | 2 |  | 0
E. | 68 | Nulovací lišta N,PE 16mm2, 1m | 2 |  | 0
E. | 69 | Zaslepovací pás 1000mm | 2 |  | 0
E. | 70 | Servisní zásuvka | 1 |  | 0
E. | 71 | Vodiče, drobný montážní materiál | 1 |  | 0
E. | 72 | Výroba rozváděče | 1 |  | 0
E. | 73 | Programování, oživení, testy | 1 |  | 0
E. | 74 | Výchozí revize rozváděče | 1 |  | 0
Kabely
E. | 75 | Kabel 5Cx6 | 200 |  | 0
E. | 76 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | 800 |  | 0
E. | 77 | Kabel CYKY 3Cx1,5 1 | 500 |  | 0
E. | 78 | Kabel CYKY 3Cx2,5 1 | 100 |  | 0
E. | 79 | Kabel JYTY 2x1 | 500 |  | 0
E. | 80 | Kabel UTP 4x2x0,5 | 800 |  | 0
Ovladače, zásuvky, instalační materiál
E. | 81 | Jednotlačítko | 10 |  | 0
E. | 82 | Zásuvka 230V/16A | 105 |  | 0
E. | 83 | Zásuvka 230V/16A v podlahové krabici | 4 |  | 0
E. | 84 | Krabice KU68 | 150 |  | 0
E. | 85 | Ovládací dotykový panel | 3 |  | 0
E. | 86 | Krabice pod ovládací dotykový panel | 3 |  | 0
E. | 87 | Trubka PVC16 | 200 |  | 0
E. | 88 | Drobný instalační materiál | 1 |  | 0
Montáže
E. | 89 | Instalace kabeláže | 1 |  | 0
E. | 90 | Instalace svítidel a lišt na připravené vývody | 1 |  | 0
E. | 91 | Montáž LED svítidel ve vitrínách | 1 |  | 0
E. | 92 | Kompletace a výroba LED svítidel | 1 |  | 0
E. | 93 | Kompletace zásuvek a tlačítek | 1 |  | 0
E. | 94 | Doprava | 1 |  | 0
E. | 95 | Připojení rozvaděče R1NP | 1 |  | 0
E. | 96 | Připojení rozvaděče R2NP | 1 |  | 0
E. | 97 | Připojení rozvaděče R3NP | 1 |  | 0
E. | 98 | Instalace dotykového ovládacího panelu | 3 |  | 0
E. | 99 | Programování, oživení, testy | 1 |  | 0
E. | 100 | Revize | 1 |  | 0
E. | 101 | Předání, zaškolení | 1 |  | 0
|  |  | dílčí cena –ELEKTRO |  | 0