## Elektroinstalace- položky
C | M
K | M21 | Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montáž [Kč] | celkem materiál [Kč]
1 | 210010301 | Krab.přístrojová bez zap | 0 | 13 | ks | 0
M 1 | 10.076.145 | Krabice KP 67/3 přístrojová | 0 | 13 | KS |  | 0
5 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 0 | 30 | ks | 0
6 | 21011-0041 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 | 0 | 4 | ks |  | 0
M 1 | 10.071.422 | Tělo 3558-A01340 spínače č.1 | 0 | 4 | KS |  | 0
M 2 | 10.071.430 | Ovladač 3558A-A651 B spínače | 0 | 4 | KS |  | 0
M 3 | 10.071.439 | Rámeček 3901A-B10B | 0 | 4 | KS |  | 0
7 | 21011-0045 | přepínač.zápust.vč.zap. - řazení c 6 | 0 | 5 | ks | 0
M 1 | 10.070.413 | Tělo 3559-A06345 | 0 | 5 | KS |  | 0
M 2 | 10.071.430 | Ovladač 3558A-A651 B spínače | 0 | 5 | KS |  | 0
M 3 | 10.071.439 | Rámeček 3901A-B10B | 0 | 5 | KS |  | 0
8 | 21011-0054 | spinac zapustny c 6+6 | 0 | 1 | ks | 0
M 1 | 10.071.435 | Ovladač 3558A-A652 B spínače dvoj. | 0 | 1 | KS |  | 0
M 2 | 10.071.439 | Rámeček3901A-B10B | 0 | 1 | KS |  | 0
M 3 | 10.071.881 | Tělo 3558-A52340 spínače č.6+6 | 0 | 1 | KS |  | 0
9 | 21011-1016 | zasuvka DVOJITA zap 10/16A 250V šroubové připojení | 0 | 1 | ks | 0
M 1 | 10.071.439 | Rámeček 3901A-B10B | 0 | 1 | KS |  | 0
M 2 | 10.079.613 | Dvojzásuvka 5513A-C02357 B | 0 | 1 | KS |  | 0
10 | 210110143 | spinac zapustny c 5/5A | 0 | 1 | ks | 0
M 1 | 10.070.412 | Tělo 3559-A05345 | 0 | 1 | KS |  | 0
M 2 | 10.071.435 | Ovladač 3558A-A652 B spínače dvoj. | 0 | 1 | KS |  | 0
M 3 | 10.071.439 | Rámeček 3901A-B10B | 0 | 1 | KS |  | 0
11 | 210110148 | spinac pohybovy 120-180 stupnu | 0 | 3 | ks | 0
M 1 | 10.069.871 | Spínač 3299A-A12100 B automatický ,sp | 0 | 3 | KS |  | 0
M 2 | 10.071.439 | Rámeček 3901A-B10B | 0 | 3 | KS |  | 0
12 | 210110182 | sporaková kombinace | 0 | 1 | ks | 0
M 1 | 10.069.646 | Kombinace 3425A-0344B sporáková | 0 | 1 | KS |  | 0
23 | 21020-1062 | svít.zářiv.vestavné 2 zdroje | 0 | 19 | ks | 0
M 1 | 10.024.990 | Trub.úsp. 18W T 827 2P PL-T | 0 | 38 | KS |  | 0
M 2 | 10.183.438 | Sví.zář. SPMA 218 2x18W EP | 0 | 19 | KS |  | 0
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montáž [Kč] | celkem materiál [Kč]
M 3 | r02 | recyklacní poplatek svítidla | 0 | 19 | ks |  | 0
M 4 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice | 0 | 38 | ks |  | 0
24 | 21020-1062 | svít.zářiv.vestavné 2 zdroje | 0 | 12 | ks | 0
M 1 | 10.183.480 | Sví.zář. SPMC 2x26W EP | 0 | 12 | KS |  | 0
M 2 | 10.831.936 | Trub.úsp. 26W D 827 4P PL-C | 0 | 24 | KS |  | 0
M 3 | r02 | recyklacní poplatek svítidla | 0 | 12 | ks |  | 0
M 4 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice | 0 | 24 | ks |  | 0
25 | 210201056 | svít. inástěnné 1 zdroj kompaktní | 0 | 3 | ks | 0
M 1 | 10.187.456 | Sví.nouz. 8W AT-SE, 1h IP42 | 0 | 3 | KS |  | 0
M 2 | r02 | recyklacní poplatek svítidla | 0 | 3 | ks |  | 0
M 3 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice | 0 | 3 | ks |  | 0
26 | 21022-0321 | SVORKA na potrubí vč.pásku (bez vodič.) | 0 | 6 | ks | 0
M 1 | 10.039.111 | Pásek Cu pro ZS16 (0,5m) | 0 | 6 | KS |  | 0
M 2 | 10.076.458 | Svorka ZSA 16 zemnící | 0 | 6 | KS |  | 0
27 | 21022-0451 | Ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-25 mm2 (vu+po) | 0 | 20 | m | 0
M 1 | 10.048.422 | H07V-U 4 zž (CY) | 0 | 20 | M |  | 0
28 | 210800101 | CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO) | 0 | 13 | m | 0
M 1 | 10.049.640 | CYKY 2O 1,5 (2Dx 1,5) | 0 | 13 | M |  | 0
29 | 210800105 | CYKY 3Ox1.5 mm2 750V (PO) | 0 | 22 | m | 0
M 1 | 10.048.186 | CYKY 3O 1,5 (3Ax 1,5) | 0 | 22 | M |  | 0
30 | 210800105 | CYKY 3Jx1.5 mm2 750V (PO) | 0 | 252 | m | 0
M 1 | 10.051.448 | CYKY 3J 1,5 (3Cx 1,5) | 0 | 252 | M |  | 0
31 | 210800106 | CYKY 3Jx2.5 mm2 750V (PO) | 0 | 64 | m | 0
M 1 | 10.048.482 | CYKY 3J 2,5 (3Cx 2,5) | 0 | 64 | M |  | 0
33 | 210800109 | CYKY 4C/Dx1.5 mm2 750V (PO) | 0 | 7 | m | 0
M 1 | 10.049.390 | CYKY 4O 1,5 (4Dx 1,5) | 0 | 7 | M |  | 0
34 | 21101-0002 | hmozdinka 8 mm | 0 | 50 | ks | 0
M 1 | 10.075.299 | Hmoždinka MM 8 | 0 | 50 | KS |  | 0
35 | 2150122102 | LISTA VKLADACI do 40mm | 0 | 7 | m | 0
M 1 | 10.075.272 | Lišta vkládací 40x20 LHD 2m | 0 | 7 | M |  | 0
| R21001221 | ventilátor malý | 0 | 6 | ks | 0
| R21001222 | napájecí zdroj | 0 | 2 | ks | 0
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montáž [Kč] | celkem materiál [Kč]
| R21001223 | senzor pisoárů | 0 | 8 | ks | 0
| R21001221 | připojení EO zásobníkový | 0 | 1 | ks | 0
36 | 2150122102 | LISTA VKLADACI do 40mm | 0 | 25 | m | 0 | 0
M 1 | 10.067.266 | Lišta vkládací 60x40 LH 2m | 0 | 25 | M |  | 0
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 | 0
úprava stávajících rozvaděčů - viz.jednotlivá schémata
13 | 210120401 | jistič bez krytu 1 polovy do 25A | 0 | 5 | ks | 0
M 1 | 10.060.761 | Jistič 10/1/B PL7 | 0 | 5 | KS |  | 0
14 | 210120401 | jistič bez krytu 1 polovy do 25A | 0 | 10 | ks | 0
M 1 | 10.060.768 | Jistič 16/1/B PL7 | 0 | 10 | KS |  | 0
15 | 210120401 | jistič bez krytu 1 polovy do 25A | 0 | 2 | ks | 0
M 1 | 10.061.086 | Jistič 6/1/B LPN | 0 | 2 | KS |  | 0
17 | 210120461 | jistič 3-pól.bez krytu 25 - 80 A | 0 | 1 | ks | 0
M 1 | 10.061.146 | Jistič 20/3/B LPN | 0 | 1 | KS |  | 0
19 | 210120541 | jisti 3 polovy do 25A | 0 | 3 | ks | 0
M 1 | 10.060.917 | Jistič 25/3/B PL7 | 0 | 3 | KS |  | 0
20 | 210121011 | chránič 2-pól. nn /25A | 0 | 1 | ks | 0
M 1 | 10.060.036 | Chránič PF6-25/2/0,03 | 0 | 1 | KS |  | 0
22 | 210121111 | chránič 4-pól. nn /25A | 0 | 3 | ks | 0
M 1 | 10.060.045 | Chránič PF6-25/4/0,03 | 0 | 3 | KS |  | 0
4 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 0 | 30 | ks | 0
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montáž [Kč] | celkem materiál [Kč]
|  | mezisoučet |  |  |  | 0 | 0
|  | Prořez |  |  |  |  | 0
|  | Podružný materiál |  |  |  |  | 0
DEMONTÁŽ
37 |  | demontaz | 0 | 32 | hod | 0
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montáž [Kč] | celkem materiál [Kč]
|  | mezisoučet |  |  |  | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0 | 0
C | M
K | M58 | Výchozí revize
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montáž [Kč] | celkem materiál [Kč]
1 | 320410002 | Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr. | 0 | 1 | objem | 0
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0
C | M
K |  | HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montáž [Kč] | celkem materiál [Kč]
1 | HZS1 | Úprava rozvaděče | 0 | 10 | hod. | 0
2 | HZS2 | Úklid pracoviště | 0 | 4 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS: | [5 empty] | 0
C | HSV
K | C801-3 | Budovy a haly-bourání konstrukcí
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montáž [Kč] | celkem materiál [Kč]
1 |  | ohodnoceno dle pravidel při M cenicích 1 % | 0 | 1% | % | 0
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem montáž [Kč] | celkem materiál [Kč]
Celkem za ceník: | [5 empty] | 0

## Elektroinstalace -Rekapitulace
REKAPITULACE STAVEBNÍHO DÍLU
Stavba:
Objekt: | Elektroinstalace levá část + byt školníka
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Projektové, průzkumné práce
Projektové práce
B | Provozní soubory
PS - montáž
PS - dodávka
C | Stavební objekty | 0
ZRN
| HSV - montáž | 0
HSV - dodávka
PSV - montáž
PSV - dodávka
| M - montáž | 0
M - dodávka
| M - nosný materiál | 0
| HZS | 0
D | Stroje a zařízení
Stroje a zařízení
F | Vedlejší náklady
NUS
Zařízení staveniště
ÚZ
Mimostaveništní doprava
| Provozní vlivy |  | #REF! | #REF!
Ostatní
| Celkem bez DPH | 0
|  |  | #REF! | #REF!

## Soupis prací
Soupis prací
Název stavby: |  | I.etapa- Stavební úpravy sociálních zařízení- Pavilon 1, Gymnázium a střední odborná škola Aš | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel: | Gymnázium a střední odborná škola Aš, Hlavní 106,
Druh stavby: |  | Školní budova | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Radovnický, č. autorizace 0300589
Lokalita: |  | st. 2729, v k.ú. Aš | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8013259 | Zpracováno dne: |  | 2015-03-17 |  | Zpracoval: | Ing. Jaroslav Radovnický
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava |  |  | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 0,6*0,4*(8,92+1,56+2,68+2,23+0,5) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 3.81
|  | 0,8*0,8*(10,71+1+2,67) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 9.2
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13,01 Ležatý rozvod kanalizace- 1PP |  | 13.01
3 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13,01 Ležatý rozvod kanalizace- 1PP |  | 13.01
4 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13,1/2 Ležatý rozvod kanalizace- 1PP |  | 6.55
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.4134 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 342255024RT1 | Příčky z přesných pórobetonových tvárnic, tl. 10 cm | m2 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0706 | 1.4134 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2,8*0,3+1,8*0,55+2*0,2*2,8 1PP |  | 2.95
|  | 0,2*2*3,45*2+0,25*3,45+0,6*3,45 1NP |  | 5.69
|  | 0,2*2*3,45*2+0,25*3,45+0,6*3,45 2NP |  | 5.69
|  | 0,2*2*3,45*2+0,25*3,45+0,6*3,45 3NP |  | 5.69
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.8868 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.49984 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 0,07*30,2+0,1*31,31+0,15*17,1 po instal vody a kanal. |  | 7.81
7 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04558 | 0.91251 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20,02 viz pol.342255024RT1 |  | 20.02
8 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 158.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.47442 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 0,8*2*(1,9+1,8+1,8)+1,8*1,9+1,8*0,95 1PP |  | 13.93
|  | 1,2*(4*3,45+2*4,475+2*4,525+2*0,75+0,15+2*1,5+0,9+0,8) 1NP |  | 45.78
|  | 1,2*(4*3,45+2*4,525+2*4,475+2*0,75+4*1,5+2,525+0,8+1,25) 2NP |  | 52.65
|  | 1,2*(4*3,45+2*4,475+2*4,525+2*0,75+0,15+2*1,5+0,8+0,9) 3NP |  | 45.78
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.2199 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | m3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 5.3025 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 0,6*0,1*(8,92+1,56+2,68+2,23+0,5) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 0.95
|  | 0,8*0,1*(10,71+1+2,67) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 1.15
10 | 631361921RT2 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených | t | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.074637 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18,48/6/1000*0,6*(8,92+1,56+2,68+2,23+0,5) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 0.03
|  | 18,48/6/1000*0,8*(10,71+1+2,67) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 0.04
11 | 631315621R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 | m3 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 6.8427 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 0,8*0,1*(8,92+1,56+2,68+2,23+0,5) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 1.27
|  | 1*0,1*(10,71+1+2,67) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 1.44
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.10873 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.006309 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21,03 viz asf.pás |  | 21.03
13 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
14 | 711141559RZ1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, včetně dodávky asfaltového pásu tl.3mm | m2 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 0.10242 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 0,6*(8,92+1,56+2,68+2,23+0,5) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 9.53
|  | 0,8*(10,71+1+2,67) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 11.5
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.1414 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.002128 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1,4+1,4+1,4+1,4 stoupací potrubí 6 |  | 5.6
16 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.004653 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3,3+3,3+3,3 stoupací potrubí 5 |  | 9.9
17 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm | m | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.01638 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5,6+5,6 stoupací potrubí 8 |  | 11.2
|  | 12,2 stoupací potrubí 11 |  | 12.2
18 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.037696 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1,6+1,6+1,6 stoupací potrubí 6 |  | 4.8
|  | 1,2+1,2+2,6+1,2 stoupací potrubí 7 |  | 6.2
|  | 3,8+3,8+2,4+3,8 stoupací potrubí 8 |  | 13.8
19 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm | m | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.003328 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2*0,8 stoupací potrubí 5 |  | 1.6
|  | 2*0,8 stoupací potrubí 6 |  | 1.6
|  | 2*0,8 stoupací potrubí 7 |  | 1.6
|  | 2*0,8 stoupací potrubí 8 |  | 1.6
20 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0.01014 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 stoupací potrubí 5 |  | 13
21 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00131 | 0.01703 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 stoupací potrubí 6 |  | 13
22 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00161 | 0.04186 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 stoupací potrubí 7 |  | 13
|  | 13 stoupací potrubí 8 |  | 13
23 | 721176212R00 | Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00168 | 0.00336 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 stoupací potrubí 5 |  | 1
|  | 1 stoupací potrubí 6 |  | 1
24 | 721176213R00 | Potrubí KG odpadní svislé DN 125 x 3,2 mm | m | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00195 | 0.00234 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 0,6 stoupací potrubí 7 |  | 0.6
|  | 0,6 stoupací potrubí 8 |  | 0.6
25 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00209 | 0.012122 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1,2+1,8 koupelna - 1PP |  | 3
|  | 1,6 komora - 1PP |  | 1.6
|  | 1,2 prádelna - 1PP |  | 1.2
26 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.015 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3,2 stoupací potrubí 9 |  | 3.2
|  | 2,8 Archiv-1PP |  | 2.8
27 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm | m | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00355 | 0.01207 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3,4 Lež rozvod - 1PP |  | 3.4
28 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm | m | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0736 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18,4 Lež rozvod - 1PP |  | 18.4
29 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3+3+3 stoupací potrubí 5 |  | 9
|  | 1+1+1 stoupací potrubí 6 |  | 3
|  | 4+4 stoupací potrubí 8 - pisoar |  | 8
|  | 1 Dřez |  | 1
30 | 721194105RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 Vana - 1PP |  | 1
31 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1+1+1+1 stoupací potrubí 6 |  | 4
|  | 2+3+2 stoupací potrubí 7 |  | 7
|  | 2+3+2 stoupací potrubí 8 |  | 7
32 | 721223450RT2 | Vpusť podlahová (sklepní) se zápach. uzávěr. HL72.1 DN 75/110 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.00234 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 Prádelna, archiv- 1PP |  | 2
33 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 124.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5,6+9,9+11,2+24,8+6,4+13+13+26+2+1,2+5,8+6 kanalizace |  | 124.9
34 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3,4+18,4 kanalizace |  | 21.8
35 | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 Stávající kameninové potrubí 1PP |  | 38
|  | 28 Stávající přípojka |  | 28
36 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.79971 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13,4*4 svod 5,6,7,8 -stávající potrubí |  | 53.6
37 | 721140806R00 | Demontáž potrubí litinového DN 200 | m | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 1.085 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1,2+12,4+3,4+18,4 Stávající ležatý rozvod |  | 35.4
38 | 721110918R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00209 | 0.00209 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 Napojení nového ležatého rozvodu na kameninu |  | 1
39 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2,1414 |  | 2.14
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.7781 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.17551 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 82,4 studená a teplá |  | 82.4
41 | 722172331R00 | Potrubí z PPR , D 20/3,4 mm - studená | m | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00401 | 0.4002 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5,8+1,8+3*1,5+2,8+1,5+1,4+2+1,5+2,6+1,4+1,4+1,9 1PP |  | 28.6
|  | 10+0,4*12+1+3,8+1+0,6+0,6+0,8+2,6 1NP |  | 25.2
|  | 11,5+10*0,4+5,2+4,1 2NP |  | 24.8
|  | 10+0,4*12+1+3,8+1+0,6 3NP |  | 21.2
42 | 722172332R00 | Potrubí z PPR , D 25/4,2 mm | m | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00522 | 0.076734 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2,2+4,5 1PP |  | 6.7
|  | 8 Stoupací potrubí D |  | 8
43 | 722172335R00 | Potrubí z PPR , D 50/8,3 mm | m | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | 0.07808 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2,4*2 1PP |  | 4.8
|  | 8 Stoupací potrubí C |  | 8
44 | 722172336R00 | Potrubí z PPR I, D 63/10,5 mm | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0.2584 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 1PP |  | 38
45 | 722172917R00 | Propojení plastového potrubí polyf. D 63 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 Napojení na stáv potrubí - 1PP |  | 1
46 | 722181212R00 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm | m | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.001653 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 99,8+14,7+12,8+38 studená |  | 165.3
47 | 722181215R00 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm | m | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.002184 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 54,6 Teplá |  | 54.6
48 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | (13)*2 Umyvydla |  | 26
|  | 15 WC |  | 15
|  | (3)*2 Výlevky |  | 6
|  | 2*4 Pisoáry |  | 8
|  | 1 Pračka |  | 1
|  | 2 Vana |  | 2
|  | 2 Dřez |  | 2
49 | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00036 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1NP |  | 1
|  | 1 2NP |  | 1
|  | 1 3NP |  | 1
50 | 722202422R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 20 | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00187 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 1PP |  | 9
|  | 2 2NP |  | 2
51 | 722202423R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00034 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 1PP |  | 2
52 | 722220111R00 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063 | 0.0378 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | (13)*2 Umyvydla |  | 26
|  | 15 WC |  | 15
|  | (3)*2 Výlevky |  | 6
|  | 2*4 Pisoáry |  | 8
|  | 1 Pračka |  | 1
|  | 2 Vana |  | 2
|  | 2 Dřez |  | 2
53 | 722231162R00 | Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0032 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 Elektrický teplovodní zásobník |  | 1
|  | 1 1PP |  | 1
54 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.003848 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 326+20,8+38 potrubí |  | 384.8
55 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 99,8+14,7 studená |  | 114.5
|  | 54,6 teplá |  | 54.6
56 | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 studená |  | 38
57 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12,8 studená |  | 12.8
58 | 722237621R00 | Ventil rohový , DN 15 | kus | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00649 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | (13)*2 Umyvydla |  | 26
|  | 15 WC |  | 15
|  | (3)*2 Výlevky |  | 6
|  | 2*4 Pisoáry |  | 8
|  | 2 Vana |  | 2
|  | 2 Dřez |  | 2
59 | 722238312R00 | Ventil rohový pračkový DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1PP |  | 1
60 | 722172331R00 | Potrubí z PPR D 20/3,4 mm - teplá | m | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00401 | 0.21895 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5,8+1,8+2+1 1PP |  | 10.6
|  | 3,8+0,4*3+4,2+0,4 1NP |  | 9.6
|  | 3,2+3*0,4+0,4+1,4*2 2NP |  | 7.6
|  | 3,2+0,4*3+1,4+0,6+3,2+3*0,4 3NP |  | 10.8
|  | 8*2 Stoupací potrubí C, D |  | 16
61 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.059892 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 213,9 studená a teplá 1/2 |  | 213.9
62 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.08576 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2,4*2 1PP |  | 4.8
|  | 8 Stoupací potrubí C |  | 8
63 | 722130804R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65 | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00959 | 0.36442 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 1PP |  | 38
64 | 722202426R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00122 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 1PP |  | 2
65 | 722202427R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 63 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0.00097 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1PP |  | 1
66 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1,7781 |  | 1.78
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0571 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
67 | 725017138R00 | Kryt sifonu umyvadel , bílý | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00807 | 0.10491 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 Umyvydla |  | 13
68 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01251 | 0.16263 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1PP |  | 1
|  | 4 1NP |  | 4
|  | 4 2NP |  | 4
|  | 4 3NP |  | 4
69 | 725013165R00 | Klozet kombi ,nádrž s armat. odpad.svislý, možnost úsporného splachování | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02794 | 0.4191 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1PP |  | 1
|  | 4 1NP |  | 4
|  | 6 2NP |  | 6
|  | 4 3NP |  | 4
70 | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01444 | 0.04332 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1NP |  | 1
|  | 1 2NP |  | 1
|  | 1 3NP |  | 1
71 | 725122231R00 | Pisoár s radarovým splachovačem, SLP 19RS | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.128 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 1NP |  | 4
|  | 4 3NP |  | 4
72 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.01105 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 Umyvydla |  | 13
73 | 725823134R00 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00164 | 0.00164 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1PP |  | 1
74 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční,s příslušenstvím, sprshová hadice, hlavice , tyč. | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.00152 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
75 | 725860188RT1 | Sifon pračkový podomítkový | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0006 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 Pračka, Teplovodní zásobníky |  | 3
76 | 725860190R00 | Sifon vanový | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 9e-05 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1PP |  | 1
77 | 725860211R00 | Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00286 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 Umyvadla |  | 13
78 | 725980113RT1 | Dvířka plastová 300 x 300 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 1PP |  | 2
|  | 2 1NP |  | 2
|  | 2 2NP |  | 2
|  | 2 3NP |  | 2
79 | 725825114RT1 | Baterie dřezová nástěnná ruční | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00172 | 0.00516 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 Výlevky |  | 3
80 | 725534225R00 | Ohřívač elek. zásob. závěsný 125 l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07682 | 0.07682 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 2NP |  | 1
81 | 725539103R00 | Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 125 l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.02882 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 2NP |  | 1
82 | 725224138R00 | Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1700 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04652 | 0.04652 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1PP |  | 1
83 | 48466201 | Nádoba expanzní membránová NG 12/6 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | RTS I / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 2NP |  | 1
84 | 725RB001VD | Dodávka a montáž - Napájecí zdroj pro max 5 urinalů, 24 V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 | R-položka | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1NP |  | 1
|  | 1 3NP |  | 1
85 | 725RB002VD | Dodávka a montáž závěsného uzamykatelnéhu držáku na toaletní papír | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0014 | R-položka | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 1NP |  | 4
|  | 6 2NP |  | 6
|  | 4 3NP |  | 4
86 | 725RB004VD | Dodávka WC štětky plast s nádobou | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0075 | R-položka | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1PP |  | 1
|  | 4 1NP |  | 4
|  | 6 2NP |  | 6
|  | 4 3NP |  | 4
87 | 725RB005VD | Dodávka a montáž dávkovače tekutého mýdla | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0052 | R-položka | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1PP |  | 1
|  | 4 1NP |  | 4
|  | 4 2NP |  | 4
|  | 4 3NP |  | 4
88 | 725RB006VD | Dodávka a montáž elektrického vysoušeče rukou, příkon 1800W | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-položka | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1NP |  | 1
|  | 1 2NP |  | 1
|  | 1 3NP |  | 1
89 | 725RB010VD | Dodávka plastového prkénka k WC - Okr | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.006 | R-položka | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1PP |  | 1
|  | 4 1NP |  | 4
|  | 6 2NP |  | 6
|  | 4 3NP |  | 4
90 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 2NP |  | 1
91 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1,0571 |  | 1.06
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0036 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
92 | 728114111R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm | m | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2,7+0,4 1NP |  | 3.1
|  | 3,8+0,4 2NP |  | 4.2
|  | 2,7+0,4 3NP |  | 3.1
93 | 725RB009VD | Dodávka amontáž - Ventilátor s časovým spínačem , čidlem pohybu, kuličkovými ložisky | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0036 | R-položka | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 1NP |  | 2
|  | 2 2NP |  | 2
|  | 2 3NP |  | 2
94 | 728415111R00 | Dodávka a montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2*3 1NP,2NP,3NP |  | 6
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2356 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
95 | 766664121R00 | Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 1PP |  | 2
|  | 3 1NP |  | 3
|  | 4 2NP |  | 4
|  | 3 3NP |  | 3
96 | 54914636 | Dveřní kování klika klika plast, vč cylindrické vložky | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0056 | RTS I / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 1NP |  | 2
|  | 3 2NP |  | 3
|  | 2 3NP |  | 2
97 | 54914637 | Dveřní kování Klika klika, plat,s WC zámkem páčkovým | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.004 | RTS I / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 1PP |  | 2
|  | 1 1NP |  | 1
|  | 1 2NP |  | 1
|  | 1 3NP |  | 1
98 | 61164958 | Dveře vnitř. DTD+lamino 1kř. plné 60x197 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.064 | RTS I / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1NP |  | 1
|  | 2 2NP |  | 2
|  | 1 3NP |  | 1
99 | 61164959 | Dveře vnitř. DTD+lamino 1kř. plné 70x197 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.036 | RTS I / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 1PP |  | 2
100 | 61164960 | Dveře vnitř. DTD lamino 1kř. plné 80x197 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | RTS I / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1NP |  | 1
|  | 1 2NP |  | 1
|  | 1 3NP |  | 1
101 | 61164961 | Dveře vnitř.DTD+ lamino 1kř. plné 90x197 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.066 | RTS I / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 1NP |  | 1
|  | 1 2NP |  | 1
|  | 1 3NP |  | 1
102 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 0,2356 |  | 0.24
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.57686 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
103 | 767586102RT1 | Nosný rošt podhledu minerálního 600x600mm dvojitý | m2 | 84.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.20916 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 84,34 viz767586201R00 |  | 84.34
104 | 767586201R00 | Podhled minerální 600x600mm , al. hrana | m2 | 84.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041 | 0.34579 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3,2*(0,35+0,35) 1PP- v kuchyni |  | 2.24
|  | 13,1+13,2+1,2 1NP |  | 27.5
|  | 13,1+1,2+13 2NP |  | 27.3
|  | 13,1+1,2+13 3NP |  | 27.3
105 | 767RB001VD | Dod.a mont.sanitárních příček,výšky 2m, četně 11 dveří,nosná konstrukce elox.hliník, ýplně z dřevotřísk.desky V 313, oboostr.potažené LTT, typ LPL24 | m | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0219 | R-položka | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1,2*3+0,9*3 1NP |  | 6.3
|  | 1,2*4+0,9*5 2NP |  | 9.3
|  | 1,2*3+0,9*3 3NP |  | 6.3
106 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.3971 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
107 | 771445014RT1 | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm | m | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.016576 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2*(3,3+3,2+3,2+6,2+6,25+2)+4,8+3,5+3,3-0,9*9 1PP |  | 51.8
108 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 134.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 134,75 viz 771575109R00 |  | 134.75
109 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, flexibilní tmel | m2 | 134.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00475 | 0.64006 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10,2+11+12,5+3,4+1,7+13,85 1PP- v kuchyni, předsíni, chodbě koupelně, WC a na schodišti |  | 52.65
|  | 13,1+13,2+1,2 1NP |  | 27.5
|  | 13,1+1,2+13 2NP |  | 27.3
|  | 13,1+1,2+13 3NP |  | 27.3
110 | 597642020 | Dlažba slinutá- sokl. výšky 100 mm , tl. 9 mm | m2 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.10138 | RTS I / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 51,8*0,1 771445014RT1 |  | 5.18
|  | ;ztratné 2%; 0,1036 |  | 0.1
111 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3,3971 |  | 3.4
112 | 59764203 | Dlažba vysoce slinutá dle ČSN EN14 411 Bla UGL. pří.G, Souč.Tření min 0,5, odstín dle investora | m2 | 137.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 2.639 | RTS I / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 134,75 viz.771575109R00 |  | 134.75
|  | ;ztratné 2%; 2,695 |  | 2.7
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.3744 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
113 | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 243.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 51,8*0,1 pod sokl |  | 5.18
|  | 238,75 pod obklady |  | 238.75
114 | 781415016R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 238.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00445 | 1.0624 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2*2*(1,9+1,8+1,8+0,85) 1PP |  | 25.4
|  | -1,5*(0,7*9+0,8*2+0,9*9+1*3) Odpočty za dveře |  | -28.5
|  | 2*(4*3,45+2*4,475+2*4,525+2*0,75+0,15+2*1,5+0,9+0,8) 1NP |  | 76.3
|  | 2*(4*3,45+2*4,525+2*4,475+2*0,75+4*1,5+2,525+0,8+1,25) 2NP |  | 87.75
|  | 2*(4*3,45+2*4,475+2*4,525+2*0,75+0,15+2*1,5+0,8+0,9) 3NP |  | 76.3
|  | 3*0,5 část obkladu v m.108,206,306 |  | 1.5
115 | 597813700 | Obkládačka přírodní odstín do rozměru 250x330 mm | m2 | 243.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 3.312 | RTS I / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 238,75 viz.781415016R00 |  | 238.75
|  | ;ztratné 2%; 4,775 |  | 4.78
116 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4,3745 |  | 4.37
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.025606 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
117 | 783122111RT5 | Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný | m2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0244 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 1PP- dveře |  | 2
|  | 3 1NP- dveře |  | 3
|  | 4 2NP- dveře |  | 4
|  | 3 3NP- dveře |  | 3
|  | 2*10 1PP - topení |  | 20
|  | 2*15 1NP- topení |  | 30
|  | 2*15 2NP- topení |  | 30
|  | 2*15 3NP- topení |  | 30
118 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním | m2 | 120.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0012059 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1,5*2*(0,95+1,8) 1PP |  | 8.25
|  | -1,5*(0,7*2+0,8*2+0,9*3+1) Odpočty za dveře |  | -10.05
|  | -1,5*(3,45+2*1,3+2*0,325+2*2,83) 1NP Odpočty za obložené stěny |  | -18.54
|  | -1,5*(2*2+2*2,83+3,45) 2NP Odpočty za obložené stěny |  | -19.67
|  | -1,5*(3,45+2*2+2*2,83) 3NP Odpočty za obložené stěny |  | -19.67
|  | 1,5*(4*3,45+2*4,475+2*4,525+2*0,75+0,15+2*1,5+0,9+0,8) 1NP |  | 57.23
|  | 1,5*(4*3,45+2*4,525+2*4,475+2*0,75+4*1,5+2,525+0,8+1,25) 2NP |  | 65.81
|  | 1,5*(4*3,45+2*4,475+2*4,525+2*0,75+0,15+2*1,5+0,8+0,9) 3NP |  | 57.23
| 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.078747 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
119 | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 124.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.024898 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 124,49 viz.784422271R00 |  | 124.49
120 | 784422271R00 | Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m | m2 | 124.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.051041 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 0,3*2*(1,9+1,8+1,8+0,85) 1PP |  | 3.81
|  | 0,1*5 Okolo obkladů v místnostech |  | 0.5
|  | 1*(4*3,45+2*4,475+2*4,525+2*0,75+0,15+2*1,5+0,9+0,8) 1NP |  | 38.15
|  | 1*(4*3,45+2*4,525+2*4,475+2*0,75+4*1,5+2,525+0,8+1,25) 2NP |  | 43.88
|  | 1*(4*3,45+2*4,475+2*4,525+2*0,75+0,15+2*1,5+0,8+0,9) 3NP |  | 38.15
121 | 784423271R00 | Malba váp.2x, 1bar+strop, pačok 2x, místn. do 3,8m | m2 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.0028085 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1,525*1,5 Úklid komory |  | 2.29
|  | 1,9*1,5+1,8*0,95 1PP- WC, koupelna |  | 4.56
122 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 131.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 124,49+6,85 Malby |  | 131.34
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.51622 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
123 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00592 | 0.51622 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3,4+1,7 1PP- v kuchyni, předsíni, chodbě koupelně, WC a na schodišti |  | 5.1
|  | 13,1+13,2+1,2 1NP |  | 27.5
|  | 13,1+1,2+13 2NP |  | 27.3
|  | 13,1+1,2+13 3NP |  | 27.3
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.007266 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
124 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 181.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.007266 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10,2+11+12,5+3,4+1,7+13,85+4,4+13,3+14,5+14,7 1PP- v kuchyni, předsíni, chodbě koupelně, WC a na schodišti |  | 99.55
|  | 13,1+13,2+1,2 1NP |  | 27.5
|  | 13,1+1,2+13 2NP |  | 27.3
|  | 13,1+1,2+13 3NP |  | 27.3
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.844 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
125 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 2.262 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 0,1*(2,8*0,3+1,8*0,55+2*0,2*2,8) 1PP |  | 0.3
|  | 0,1*(0,2*2*3,45+0,25*3,45+0,6*3,45 1NP |  | 0
|  | 0,1*(0,2*2*3,45+0,25*3,45+0,6*3,45) 2NP |  | 0.43
|  | 0,1*(0,2*2*3,45+0,25*3,45+0,6*3,45) 3NP |  | 0.43
126 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 1pp |  | 2
|  | 3 1np |  | 3
|  | 4 2np |  | 4
|  | 3 3np |  | 3
127 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2- podkladní beton | m3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.62 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 0,6*0,1*(8,92+1,56+2,68+2,23+0,5) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 0.95
|  | 0,8*0,1*(10,71+1+2,67) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 1.15
128 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2- podlaha | m3 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.962 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 0,8*0,1*(8,92+1,56+2,68+2,23+0,5) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 1.27
|  | 1*0,1*(10,71+1+2,67) Výkop pro lež. rozvod kanalizace - 1PP |  | 1.44
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.2827 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
129 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.4136 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1,5*(1,9*2+1,8*2-0,7+0,28+1) 1PP |  | 11.97
|  | 1,5*(3,25+0,7+0,92+0,225+0,3+3,45+0,6+0,6) 1NP |  | 15.07
|  | 1,5*(3,25+0,7+0,92+0,225+0,3) 2NP |  | 8.09
|  | 1,5*(3,25+0,7+0,92+0,225+0,3+3,45+0,6+0,6) 3NP |  | 15.07
130 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.2718 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 0,8+1,1 pro kanalizaci-1PP |  | 1.9
|  | 4,8+0,5+0,6+2,5+2,6 pro kanalizaci-1NP |  | 11
|  | 0,5+0,6+2,5+0,6+0,6+1,5 pro kanalizaci-2NP |  | 6.3
|  | 4,8+0,5+0,6+2,5+2,6 pro kanalizaci-3NP |  | 11
131 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 31.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.56358 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1,4 pro vodovod-1PP |  | 1.4
|  | 3,1+4,47+1,2+1,2 pro vodovod-1NP |  | 9.97
|  | 3,1+4,47+1,2+1,2 pro vodovod-2NP |  | 9.97
|  | 3,1+4,47+1,2+1,2 pro vodovod-3NP |  | 9.97
132 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.4617 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6+1,8 pro vodovod-1PP |  | 7.8 | [6 empty] | RTS I / 2014
|  | 2,5+0,6 pro vodovod-1NP |  | 3.1
|  | 2,5+0,6 pro vodovod-2NP |  | 3.1
|  | 0,6+2,5 pro vodovod-3NP |  | 3.1
133 | 971026451R00 | Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm, MC | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 1.572 | RTS I / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2*3 Vzduchotechnika |  | 6
| H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
134 | 998011032R00 | Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m | t | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1,4134+1,8868+12,2199 HSV |  | 15.52
| M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
135 | 740RB003VD | Přenos- Elektroinstalace I.etapa naceněná v příloze | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 1 |  | 1
| S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
136 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12,8440+6,2827 suť |  | 19.13
137 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19,13 suť |  | 19.13
138 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19,13 suť |  | 19.13
139 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19,13 |  | 19.13
[6 empty] | Celkem: | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Poznámka:

## Soupis prací - součet
Soupis prací - rekapitulace
Název stavby: | I.Etapa - Stavební úpravy sociálních zařízení- Pavilon 1, Gymnázium a střední odborná škola Aš |  | Objednatel: | Gymnázium a střední odborná škola Aš, Hlavní 106,
Druh stavby: | Školní budova |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Radovnický, č. autorizace 0300589
Lokalita: | st. 2729, v k.ú. Aš |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | Ing. Jaroslav Radovnický |  | Zpracováno dne: | 2015-03-17
Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
13 | Hloubené vykopávky | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0
17 | Konstrukce ze zemin | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0
34 | Stěny a příčky | 0 | 0 | 0 | 1.4134 | F | 0
61 | Úprava povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0 | 1.8868 | F | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0 | 0 | 0 | 12.2199 | F | 0
711 | Izolace proti vodě | 0 | 0 | 0 | 0.10873 | F | 0
721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 2.1414 | F | 0
722 | Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 1.7781 | F | 0
725 | Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | F | 0
728 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | F | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0.2356 | F | 0
767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 0 | 0 | 0 | 0.57685 | F | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0 | 3.3971 | F | 0
781 | Obklady (keramické) | 0 | 0 | 0 | 4.3745 | F | 0
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0.02561 | F | 0
784 | Malby | 0 | 0 | 0 | 0.07875 | F | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0 | 0.51622 | F | 0
95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | 0 | 0 | 0 | 0.00727 | F | 0
96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 12.844 | F | 0
97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0 | 6.2827 | F | 0
H01 | Budovy občanské výstavby | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0
M21 | Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0
S | Přesuny sutí | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0
|  |  | Celkem: | 0

## Krycí list-Soupis prací
Krycí list - Soupis prací
Název stavby: |  | I.etapa- Stavební úpravy sociálních zařízení- Pavilon 1, Gymnázium a střední odborná škola Aš |  | Objednatel: | Gymnázium a střední odborná škola Aš, Hlavní 106, |  | IČ | 47723416
Druh stavby: |  | Školní budova |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Radovnický, č. autorizace 0300589 |  | DIČ: | 44612346/CZ6403231483
Lokalita: |  | st. 2729, v k.ú. Aš |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Popis: | http://www.cenovasoustava.cz, http://www.stavebnistandardy.cz |  | Položek: | 139
JKSO: |  | 8013259 |  | Zpracoval: | Ing. Jaroslav Radovnický |  | Datum: | 2015-03-17
Náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B |  |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 |  |  |  | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0
PSV | Dodávky | 0
| Montáž | 0
"M" | Dodávky | 0
| Montáž | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 |  |  |  | NUS celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | VRN+ORN |  | 0
[6 empty] | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## VORN
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | I.etapa- Stavební úpravy sociálních zařízení- Pavilon 1, Gymnázium a střední odborná škola Aš | Objednatel: | Gymnázium a střední odborná škola Aš, Hlavní 106, | IČ/DIČ: | 47723416/
Druh stavby: | Školní budova | Projektant: | Ing. Jaroslav Radovnický, č. autorizace 0300589 | IČ/DIČ: | 44612346/CZ6403231483
Lokalita: | st. 2729, v k.ú. Aš | Zhotovitel: |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |  | Položek:
JKSO: | 8013259 | Zpracoval: | Ing. Jaroslav Radovnický | Datum: | 2015-03-17
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  |  |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
Celkem NUS |  |  |  |  | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  |  |  | Kč
Koordinační a kompletační činnost dodavatele |  |  |  |  | 0
Náklady na veškeré energie související s realizací akce |  |  |  |  | 0
Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně všech subdodavatelů |  |  |  |  | 0
Poplatky za dopravu a uložení veškerých dalších odpadů |  |  |  |  | 0
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. |  |  |  |  | 0
Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky) |  |  |  |  | 0
Činnost koordinátora bezpečnosti práce |  |  |  |  | 0
Celkem ORN |  |  |  |  | 0