příve smyslu § 6 zák. č. 134/2016 Sb. (dále jen zákona)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí zákonem,

vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz zákona.

- Název zakázky

„Dodávka dezinfekčních prostředků“

- Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka dezinfekčních prostředků pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, přičemž zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě části. Dodavatelé mohou podávat nabídky na obě části veřejné zakázky, nebo jen na jednu část, a to dle vyhlášených podmínek zadávacího řízení a těchto pokynů.

Dodavatel je povinen na krycím listu nabídky výslovně uvést, pro kterou, či které části předmětu plnění veřejné zakázky, nabídku podává.

Technická specifikace (vč. požadavků na vlastnosti) předmětu plnění je obsaženo v této výzvě a v příloze č. 3, kde dodavatel uvede přesný popis nabízeného zboží – tj. název, druh, typ, výrobce, použití, atd.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují přepokládanou spotřebu stanovenou zadavatelem dle spotřeby jednotlivých položek za posledních 12 měsíců. Zadavatel však negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Zadavatel nepřipouští podmínku sjednání minimálního počtu odběru předmětu plnění.

Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části:

1.	Dodávky dezinfekčních prostředků na dezinfekci ploch a nástrojů (tj. dezinfekce ploch a povrchů a předmětů otřením nebo ponořením)

2.  Dodávky dezinfekčních prostředků na dezinfekci rukou a pokožky

Bližší upřesnění částí veřejné zakázky:

Část 1. Dodávky dezinfekčních prostředků na dezinfekci ploch a nástrojů (tj. dezinfekce ploch a povrchů a předmětů otřením nebo ponořením

1.A. Dezinfekční prostředky na velké plochy (koncentráty):

Přípravky musí být registrovány jako zdravotnický prostředek nebo notifikovány jako biocid.

Jsou požadovány 4 dezinfekční prostředky s různými účinnými látkami:

1.A.1. Přípravek na bázi aldehydů bez formaldehydu, celková minimální účinnost přípravku ABT(V) + Clostridium difficile 60 min, přičemž hodnocená bude koncentrace s účinností baktericidní, omezeně virucidní, fungicidní (kvasinky) tj. A(B)(V) do 30 min z 1-2l balení a z balení 5-6 l.

1.A.2. Přípravek na bázi aminů, KAS a alkoholu, celková minimální účinnost přípravku A(B)T(V) + neobalené viry vč. rota, adeno a noroviru, přičemž hodnocená bude koncentrace s účinností A(B)(V) do 30 min z balení1-2l a z balení 5-6 l.

1.A.3. Přípravek na bázi glukoprotaminu, minimální celková účinnost přípravku A(B)TM(V). Hodnocena bude koncentrace s účinností A(B)(V) do 30 minut z balení 1-2l a z balení 5-6 l.

1.A.4. Přípravek na bázi chlóru ve formě tablet. Maximální účinnost ABCTV ( C= B. subtilis)ve vyšší biologické zátěži (odpady) do 15 min. Hodnocená bude tato účinnost ve vyšší biologické zátěži do 15 min.

1.B. Dezinfekční prostředky na malé plochy pro aplikaci postřikem (bez ředění):

Přípravky musí být registrovány jako zdravotnické prostředky.

1.B.1. Přípravek na bázi n- a iso- propanolu, bez obsahu přídavných látek. Účinnost minimálně A(B)T(V) do 1 min, požadováno testování na noro virus (MNV) do 10 min. Balení 0,6l s aplikační pistolí  a 5l.

1.B.2. Jeden tekutý prostředek, který se aplikuje formou pěny, s nízkým obsahem alkoholu (max 30% a glukoprotaminu, bez obsahu n-propanolu s vysokou materiálovou snášenlivostí k citlivým materiálům. Požadovaná účinnost A(B)T(V) do 5 min. Požadované balení 750 ml s aplikátorem a 5l.

1.B.3. Přípravek na bázi H2O2, který se aplikuje ve formě pěny, s vysokou materiálovou snášenlivostí. Minimální účinnost přípravku ABCTMV. Hodnocena bude účinnost ABCTMV do 30 min z balení 0,5-1l s aplikátorem.

1.C. Suché utěrky určené k plošné dezinfekci v kombinaci s dezinfekčními prostředky

1.C.1. Utěrky z netkané netřepivé textilie o velikosti 20x38 cm s minimální gramáží 60g/m2. Kompatibilní s dezinfekčními prostředky z odstavců 1.A.1., 1.A.2., 1.A.3., 1.B.1., 1.B.2., 1.B.3. Na požádání musí být prokázáno, že přípravky byly testovány na účinnost spolu s utěrkami po společném skladování 28 dní testy s mechanickou akcí. Velikost balení 99ks.

1.C.2. Zásobník na suché utěrky kompatibilní s 1.C.1. s odklopným víkem.

1.D. Dezinfekční ubrousky impregnované

Přípravky musí být registrovány jako zdravotnické prostředky nebo notifikovány jako biocidy. Plně virucidní a sporicidní účinnost může být u ubrousků testována v čistém prostředí

1.D.1. Dezinfekční ubrousky alkoholové, min velikost 330 mm2, bez obsahu KAS, celková účinnost A(B)T(V), dosažitelná do 1 min. Velikost balení 90-100ks v balení + náhradní náplň.

1.D.2. Dezinfekční ubrousky na bázi KAS s vysokou materiálovou snášenlivostí. Minimální velikost 280 mm2. Celková hodnocená účinnost ABTMV do 30 min. Velikost balení 100-130 ks + náhradní náplň.

1.D.3. Dezinfekční ubrousky bez obsahu alkoholu, KAS a PAA min. velikost 450mm2, celková účinnost ABCTMV do 60 min. Vysoká materiálová kompatibilita vůči citlivým materiálům, bez klasifikované nebezpečnosti pro obsluhu. 100-150 ks v balení. Účinnost A(B)V do 5 min, Cl. difficile do 15  min.

1.E. Dezinfekční prostředky na nástroje:

Přípravky musí být registrovány jako zdravotnické prostředky. Sporicidní účinnost může být testována v nižší biologické zátěži.

1.E.1. Jeden ve formě jemného granulátu na bázi aktivního kyslíku, bez obsahu enzymů s dobrou materiálovou snášenlivostí vůči nerezovým nástrojům, optickým přístrojům, akrylátům a silikonu s účinností ABCTMV. Hodnocena bude cena pracovního roztoku s účinností A(B)T(V) do 15 min, z balení 1-2kg. pH Pracovního roztoku 7-8. Další požadované balení 5-6 kg.

1.E.2. Jeden prostředek na bázi glukoprotaminu, s celkovou účinností min A(B)TM(V), s dobrou materiálovou snášenlivostí vůči chirurgickým nástrojům, optickým přístrojům. Hodnocena bude cena pracovního roztoku s účinností A(B)(V) do 15 min z balení 1-2l. Další požadované balení 5-6l.

Část 2. Dodávky dezinfekčních prostředků na dezinfekci rukou a pokožky

Přípravky musí být notifikovány jako biocidy.

2.A.	Dezinfekční prostředky na pokožku

2.A.1. Jeden dezinfekční alkoholový prostředek s obsahem chlorhexidindiglukonátu >0,5%, se schopností autosterility, bez barvy a bez obsahu jódu, doba expozice 15 s na vpichy, 60 s na punkce. Celková účinnost minimálně A(B)T(V).

Hodnocena bude cena roztoku z balení do 350 ml včetně s rozprašovačem.

2.B.	Dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou (testy na virucidní účinnost dle EN 14476 mohou být v nižší biologické zátěži)

2.B.1. a 2.B.2. Je požadován jeden dezinfekční prostředek s celkovou účinností ABTM(V) ve variantě parfemované (2.B.1) i bez ní (2.B.2), bez barviv, s prokazatelným přídavkem kosmetických ošetřujících a regeneračních složek-panthenol, glycerín, vit. E (uvedeno na etiketě). Složení: etanol min 87g/100g. Hygienická dezinfekce podle EN 1500 i plná virucidní účinnost do 30s včetně. MNV do 15s včetně.

Hodnocená je cena roztoku z 0,5l balení a z 5l balení.

Vysvětlivky účinnosti:

A-účinnost na bakterie a kvasinky

(B)- účinnost na omezené spektrum virů

B-účinnost proti virům

C-sporicidní účinek

T-účinnost proti TBC

M-účinnost proti ostatním mykobakteriím

V-účinnost proti kvasinkám a vláknitým houbám

(V)-účinnost proti kvasinkám

Bezpečnost dle CLP: U všech typů přípravků nebudou akceptovány prostředky s H větami H340-H373.

U všech prostředků, které se používají neředěné, nebudou akceptovány:  H314, H318.

U prostředků na ruce nebudou akceptovány prostředky s požadavkem v BL a na etiketě na používání OOPP-rukavic.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba zahájení je závislá na ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Uzavření smlouvy se předpokládá do 03/2017.

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary.

Dodávky budou realizovány postupně v průběhu 2 let od podpisu rámcové kupní smlouvy na základě objednávky dle potřeb zadavatele, minimálně 1x za dva týdny.

- Pravidla pro hodnocení nabídek, předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí podle nejnižší nabídkové ceny vč. DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je část 1. ve výši 561.952,- Kč bez DPH a pro část 2. ve výši 57.848,-Kč bez DPH, kdy je každá tato uvedená hodnota části veřejné zakázky stanovená jako maximální a nepřekročitelná. V případě, že účastník předloží nabídku s vyšší nabídkovou cenou, bude se mít za to, že účastník nesplnil zadávací podmínky a bude z účasti zadávacího řízení vyloučen.

- Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

- Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní kvalifikace čestným prohlášením, že základní kvalifikaci ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

- Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj účastník zapsán.

Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky

Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 3 měsíce.

Zadavatel dále požaduje předložení dokladů (v prosté kopii):

- Produktového listu s uvedením návodu k použití, testování přípravku v českém jazyce.

- Aktuální bezpečnostní list, odpovídající platné legislativě a odpovídající etiketě nabízených přípravků v českém jazyce.

- Doklad o ohlášení biocidu v českém jazyce nebo prohlášení o shodě v českém, anglickém nebo německém jazyce.

Přípravky musí být notifikovány jako zdravotnické prostředky nebo jako biocidy a musejí splňovat všechny předpisy a požadavky stanovené právními předpisy České republiky.

Požadavky na testování

Účinnost přípravků v soutěžených koncentracích musí být tam, kde je to možné, testována dle standardů pro zdravotnictví, EN 14885. Použité EN musí být minimálně v úrovni fáze 2, krok 1, až na konkrétně uvedené výjimky v prostředí s vyšší biologickou zátěží.

Dodavatel prokáže splnění těchto požadavků formou čestného prohlášení.

Výsledky testů musí být na vyžádání zadavatele doloženy do tří pracovních dnů protokoly akreditované laboratoře.

Spory (Bacillus subtilis) mohou být testovány podle potravinářské normy 2/S1 EN 13704 s nižší biologickou zátěží.

Bakterie, kvasinky, spory a TBC- budou akceptovány i testovací metody DGHM s vyšší biologickou zátěží, pro spory s nižší biologickou zátěží.

Plně virucidní účinnost: bude akceptováno testování dle DVV/RKI a EN 14476. Při testování podle EN 14476 musí přípravek splňovat současně účinnost na polio, adeno  a norovirus ( MNV).

Omezeně virucidní účinnost na plochy a nástroje testování pouze podle DVV/RKI, (kdy přípravky musí minimálně splňovat současně účinnost na vaccinia a BVDV.

Omezeně virucidní účinnost u DP na ruce může být testována dle DVV/RKI, (současná účinnost alespoň na vaccinia a BVDV) nebo EN 14476, (kdy ale přípravky musí splňovat současně účinnost na adeno a norovirus (MNV)).

Výsledky testování dle DVV, aby byly platné, musí obsahovat hodnoty, získané ve vyšší i nižší biologické zátěži.

- Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla včetně DPH.

- Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídky mohou účastníci doručit osobně do podatelny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, nebo doporučeně poštou na adresu Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 30.01.2017 do 09.00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30.01.2017 v 09.00 hodin v sídle zadavatele na adrese Závodní 390/98c, Karlovy Vary, PSČ 360 06, ve druhém patře, v kanceláři referátu veřejných zakázek č. 327Z. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků.

- Kontaktní osoby

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Hana Šperlová, 353 362 519 a ve věcech odborné problematiky je Mgr. Miloš Kukačka, DiS., 353 362 518.

- Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě.

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)

- Obsah nabídky

- Prokázání kvalifikace

- Cenová nabídka (formulář – příloha č. 3)

- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

- Čestné prohlášení

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka, Dodávka dezinfekčních prostředků – část 1 nebo 2, neotevírat nabídka“. Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.

- Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- Zadavatel nepřipouští dle § 102 zákona variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než v projektové dokumentaci.

- Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nevracet účastníkům podané nabídky

- Identifikační údaje zadavatele

Název: 		Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: 		Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary

Právní forma: 	příspěvková organizace

IČO: 		00574660

Karlovy Vary dne 16.01.2017

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Přílohy:

1. Krycí list

2. Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

3. Technická specifikace

4. Vzorová podoba rámcové kupní smlouvy

Krycí list nabídky

na akci:

„Dodávka dezinfekčních prostředků“

Údaje o účastníkovi

| Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Právní forma |  |
| IČO |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

| Část veřejné zakázky |  |
| --- | --- |

Cenová nabídka

| Nabídková cena bez DPH v Kč |  | Kč |
| --- | --- | --- |
| DPH v Kč |  | Kč |
| Celková cena včetně DPH v Kč |  | Kč |

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení

a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako účastník akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu výstavby a že jsme provedli kontrolu úplnosti zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení a že nám jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci díla.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.