| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IC_11.1 Hemodynamický monitor | 1ks |  |
| Přístroj slouží ke sledování a vyhodnocování údajů z kardiovaskulárního systému u pacienta, u kterého předpokládáme, že nastane nebo již nastalo multiorgánové selhání. |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Kontinuální měření - úder od úderu aktualizace pulsní křivky srdečního výdeje | ano |  |
| Nízká invazivita, rychlá a jednoduchá aplikace | ano |  |
| Minimální měřené hodnoty: (P)CCO, CO, SV, ITBV, PPV, SVV, CF, SVR, HRV, DO2, VO2 | ano |  |
| LCD obrazovka | min. 10“ |  |
| Vzdálený přístup z PC | ano |  |
| Stojan nebo vozík pro snadný přesun monitoru s pacientem | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně startovacího balíčku setů pro měření výše uvedených parametrů pro deset pacientů | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..