| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IC_14.2 Motodlaha pro DKK | 2ks |  |
| Motodlahy (DKK) pro kyčel a koleno; možnost udržení pohyblivosti kloubní, k zabránění rozvoje pevných kontraktur. |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Motodlaha pro plynulý pasivní pohyb kolenního a kyčelního kloubu | ano |  |
| Motodlaha řízena dálkovým ovladačem se základními rehabilitačními programy | ano |  |
| Snadné nastavení parametrů rehabilitace | ano |  |
| Podpěry a polstrování pro stehno a lýtko z lehce omyvatelného materiálu | ano |  |
| Možnost použití pro pravou i levou končetinu | ano |  |
| Možnost bezpečnostního zastavení motodlahy | ano |  |
| Snadná manipulace – nízká hmotnost | ano |  |
| Protiskluzová podložka | ano |  |
| Hmotnost jedné končetiny | do 30 kg |  |
| Manuální nastavení úhlu ohybu podle potřeb pacienta | ano |  |
| Flexe/extenze – kolenní kloub | ano |  |
| Flexe/extenze – kyčelní kloub | ano |  |
| Pauzy ve flexi i extenzi | ano |  |
| Snadné nastavení základních léčebných parametrů - extenze, flexe, rychlost, pauza | ano |  |
| Snadné nastavení na anatomické rozměry pacienta | ano |  |
| transportní vozík pro každou motodlahu | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..