| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-6201 Stolek noční s jídelní deskou, pojízdný |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženy 70 ks T-6201 Stolek noční s jídelní deskou, pojízdný pro oddělení chirurgie, ORL, interna, nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN, a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku se zásuvkou, nikou, skříňkou a jídelní deskou, včetně prostoru pro uložení obuvi | ANO |  |
| Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku | ANO |  |
| Brzditelná kolečka o průměru | min. 65 mm |  |
| Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 30 cm, s pomocí plynové pružiny, naklopitelná pro čtení i psaní v několika polohách, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 550x330mm, nosnost min.8kg | ANO |  |
| Držák na zavěšení ručníku, madla na otevírání zásuvky a dvířek stolku | ANO |  |
| Zásuvka s ochranou proti vypadnutí | ANO |  |
| Odolná horní plocha a jídelní deska vždy z jednoho kusu se zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů | ANO |  |
| Design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V  ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..