| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-3621 Lázeň parafínová, ohřev nosičů tepla, na pojízdném stojanu |  |  |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 2 ks T-3621 Lázeň parafínová, ohřev nosičů tepla, na pojízdném stojanu pro oddělení rehabilitace nemocnice Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Požadované parametry |  |  |  |  |
| Kombinovana vana na ohřev nosičů tepla nebo parafín |  | Ano |  |  |
| Materiál z kvalitní nerezové oceli |  | Ano |  |  |
| Regulovatelný termostat | min. 35-85 C° |  |  |  |
| Příkon | max. 2000 W |  |  |  |
| Výpustní ventil pro vypouštění vody | Ano |  |  |  |
| Kapacita na minimálně 4- 5 nosičů tepla | Ano |  |  |  |
| Vodní lázeň o | max. objemu 24 litrů |  |  |  |
| Objem nádoby na ohřev parafínu | max. 20l |  |  |  |
| Nerezový stojan s kolečky a brzdou | Ano |  |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO |  |  |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..