| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-3507 Přístroj pro magnetoterapii vícekanálový |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 1 ks T-3507 Přístroj pro magnetoterapii vícekanálový pro oddělení rehabilitace nemocnice Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| 4-kanálový magnetoterapeutický přístroj s přednastavenými diagnózami pro rehabilitaci a ortopedii | Ano |  |
| Ovládání přes barevný dotykový displejem minimálně 7´´ pro snadné a efektivní ovládání | Ano |  |
| 2 nezávislé kanály, 4 výstupy | Ano |  |
| Výkon přístoje alespoň 120 mT pro každý výše uvedený kanál | Ano |  |
| Uživatelem definované protokoly | Ano |  |
| Obrázková a terapeutická encyklopedie | Ano |  |
| Ukládání databáze pacientů do přístroje – alespoň 60 volných pozic | Ano |  |
| Ovládání přístroje v českém jazyce | Ano |  |
| Identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství | Ano |  |
| Cílené magnetické pole (FMF) - ochrana obsluhy před magnetickým zářením | Ano |  |
| Kombinace pulzního a stacionárního magnetického pole s nastavitelným poměrem | Ano |  |
| Připojení k PC (pro upgrade softwaru) | Ano |  |
| Stolek s úložným prostorem a s kolečky a brzdami. | Ano |  |
| Aplikátory |  |  |
| Lokální aplikátor 13x13cm s cíleným magnetickým polem (ochrana obsluhy před magnetickým zářením) | Ano |  |

| Lineární aplikátor pro páteřní a další podélné aplikace (60 x 25 cm) s cíleným magnetickým polem (ochrana obsluhy před magnetickým zářením) | Ano |  |
| --- | --- | --- |
| Aplikátor doubledisk 2x(13x13cm) s cíleným magnetickým polem (ochrana obsluhy před magnetickým zářením) | Ano |  |
| Solenoid pro končetinové aplikace Ø 30 cm s cíleným magnetickým polem (ochrana obsluhy před magnetickým zářením | Ano |  |
| Aplikátor Solenoid pro páteřní a kyčelní aplikace Ø 60 cm s Cíleným magnetickým polem (Ochrana obsluhy před magnetickým zářením) | Ano |  |
| Magnetoterapeutické lehátko |  |  |
| Včetně posuvného solenoidu Ø 70 cm | Ano |  |
| Snadné a pohodlné nastavení polohy solenoidu v celé délce lehátka | Ano |  |
| Podhlavní polštář | Ano |  |
| Šířka (se solenoidem/bez solenoidu) | 74 cm/55 cm |  |
| FMF technologie | Ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..