| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP- 0643 brýlová skříň, T - 0642 obruby zkušení univerzální |  | 1 ks 2 ks |  |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěžena brýlová skříň 1 ks, zkušební obruby univerzální – 2ks pro oční ambulanci nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky: |  |  |  |  |
| Brýlová skříň v přenositelném kufříku | ano |  |  |  |
| Sféra : 40 párů konkávních i konvexních 0,25 D až 6,0 D po 0,25 D 6,50 D až 10,00 D po 0,50 D 11,00 až 15,00 D po 1,00 D 16,00 D až 20,00 D po 2,00 D | ano |  |  |  |
| Cylindr: 20 párů konkávních i konvexních 0,25 D až 4,50 D po 0,25 D 4,50 D až 6,00 D po 0,50 D | ano |  |  |  |
| Prizmata : min 12 ks 0,5 D – 2ks 1,00 D – 10,00 D po 1,00 D | ano |  |  |  |
| Zkřížené cylindry x0,25/ x0,50 | ano |  |  |  |
| Clony min. 12 ks | ano |  |  |  |
| Zkušební obruby 2 ks | ano |  |  |  |
| Snadná údržba a čistění | ano |  |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..