| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T- 0733 Tympanometr |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 1ks Tympanometr pro ORL ambulanci v nemocnici Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Tympanometr v provedení handtyp – ruční na diagnostické použití jak v ambulanci ORL tak i na jiných odděleních formou konzultace | ANO |  |
| Detekce zánětu středního ucha | ANO |  |
| Detekce perforovaného ušního bubínku | ANO |  |
| Detekce cholesteotomy a některé neurologické poruchy | ANO |  |
| Měření stapediálních reflexů | ANO |  |
| Frekvence min. 500, 1000, 2000, 4000 Hz | ANO |  |
| Tlaky min. - 350 až + 200 daPA | ANO |  |
| Hledání prahových hodnot na více úrovních intenzit | ANO |  |
| Automatická detekce prahu | ANO |  |
| Zobrazení na displeji | ANO |  |
| Uživatelem definovatelné protokoly vyšetření | ANO |  |
| Modul k přenášení dat do počítače | ANO |  |
| Přenosná tiskárna pro tisk dat na termocitlivý papír | ANO |  |
| Kufřík na přenášení | ANO |  |
| Sada měřících dutin | ANO |  |
| Termocitlivý papír min . 10 rolí | ANO |  |
| Snadná údržba a čistění | ANO |  |

| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |
| --- | --- | --- |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..