**Specifikace rozsahu výkonů a služeb**

**Lineární urychlovač ELEKTA Synergy, výr. číslo 153744**

**Pokryté produkty**

| **Množství** | **Číslo dílu** | **Popis** | **Sériové číslo** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO064-Y | Elekta Synergy - Gold |  |
| 1 | SO069-Y | XVI Imaging - Gold |  |
| 1 | SO025-Y | iViewGT - Gold |  |
| 1 | SO089-Y | Agility - Gold |  |
| 4 | SO014-Y | Electron Energies - Gold |  |
| 2 | SO003-Y | Photon Energies - Gold |  |
| 2 | SA-3RDPARTY-COV | LTST |  |
| 2 | SA-3RDPARTY-COV | Electric revision |  |
| 1 | SO067-Y | VMAT - Gold |  |

**Zvolen volitelný servis**

| **Množství** | **Číslo dílu** | **Popis** |
| --- | --- | --- |
| 1 | OO\_USPC\_THY | Unique Spare Parts Thyratron replacement coverage |
| 1 | OO\_USPC\_MLCC\_AG | Unique Spare Parts Coverage Agility Camera |
| 1 | OO\_USPC\_ELG | Unique Spare Parts Electron Gun replacement coverage |
| 1 | OO\_USPC\_IVGTPNL | Unique Spare Parts iViewGT Panel replacement coverage |
| 1 | OO\_USPC\_XVIPNL | Unique Spare Parts XVI Panel replacement coverage |
| 1 | OO\_USPC\_XRAYTB | Unique Spare Parts Xray Tube replacement coverage |
| 1 | OO\_USPC\_IONCMB | Unique Spare Parts Ion Chamber replacement coverage |
| 1 | OO\_USPC\_MAGSTD | Unique Spare Parts Magnetron replacement coverage |

|  |  |
| --- | --- |
| **POKRYTÍ PRACÍ A DÍLŮ** | * Správa servisních prohlídek * Bezpečnostní verze hardwaru a softwaru * Dostupnost náhradních dílů Elekta * Náhradní díly * Pokrytí jednoúčelových součástí * Opravná údržba (nouzová podpora) * Plánovaná údržba |
| **SOFTWAROVÁ PODPORA** | * Aktualizace softwaru * Upgrady softwaru |
| **DOSTUPNOST SYSTÉMU** | * Zaručená doba provozuschopnosti * Technická podpora (email/telefon) * Aplikační podpora (telefonická) * Poskytování technických informací |
| **VZDÁLENÝ SERVIS** | * Vzdálený servis – technická podpora online * Vzdálený servis – aplikační podpora online * Vzdálený servis – varování a upozornění |
| **OBCHODNÍ SLUŽBY** | * Komunita Elekta Care™ |

**Plánovací systém Monaco**

**Pokryté produkty**

| **Množství** | **Číslo dílu** | **Popis** | **Sériové číslo** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SS-DIRECT-ACCES | CMS DIRECT ACCESS |  |
| 1 | SS-MONSIM-PC-Y | COVERAGE FOR MONACO SIM WORKSTATION |  |
| 1 | SS-ABAS-Y | ABAS Gold |  |
| 2 | SS-MON-VMAT-Y | Monaco 3D CRT, IMRT and VMAT planning Gold |  |
| 5 | SA-3RDPARTY-COV | Citrix |  |

**Zvolen volitelný servis**

| **Množství** | **Číslo dílu** | **Popis** |
| --- | --- | --- |
| 2 | OS-MON-WS | MONACO WORKSTATION TECHNOLOGY REFRESH |
| 2 | SO-MON-GPU | Technology refresh for GPU computing processor |
| 2 | SO-MON-MONITOR | Technology refresh for Monaco workstation monitor |

| **Plánovací systém Monaco** | |
| --- | --- |
| **POKRYTÍ PRACÍ A DÍLŮ** | * Správa servisních prohlídek * Bezpečnostní verze hardwaru a softwaru * Náhradní díly * Opravná údržba (nouzová podpora) |
| **SOFTWAROVÁ PODPORA** | * Aktualizace softwaru |
| **DOSTUPNOST SYSTÉMU** | * Technická podpora (email/telefon) * Aplikační podpora (telefonická) * Poskytování technických informací |
| **OBNOVENÍ TECHNOLOGIE** | * Obnovení technologie |
| **VZDÁLENÝ SERVIS** | * Vzdálený servis – technická podpora online * Vzdálený servis – aplikační podpora online * Vzdálený servis – varování a upozornění |
| **OBCHODNÍ SLUŽBY** | * Podpora fyzikům – telefonická/vzdálená * Komunita Elekta Care™ |

**Verifikační system Mosaiq**

**Pokryté produkty**

| **Množství** | **Číslo dílu** | **Popis** | **Sériové číslo** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SS50303000000-Y | 3D Off Line Image Review Site License Gold |  |
| 1 | SS45010003409-Y | Connectivity to Linac Gold |  |
| 1 | SS45011003101-Y | Connectivity to MLC/IMRT Gold |  |
| 1 | SS45016003101-Y | Connectivity to VMAT / RapidArc / MARC Gold |  |
| 1 | SS53100000000-Y | DICOM Information Manager for MOSAIQ Data Director Gold |  |
| 1 | SS50800000000-Y | DICOM MODALITY WORKLIST MODULE FOR MOSAIQ Gold |  |
| 1 | SS15000000000-Y | IQ Server Software Gold |  |
| 10 | SS45000000000-Y | MOSAIQ RO Gold |  |
| 15 | SS15300000000-Y | MOSAIQ Resource Scheduling Gold |  |
| 1 | SS50301000000-Y | Off Line Image Assessment Gold |  |
| 1 | SS46100003020-Y | SYNERGISTIQ Gold |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **POKRYTÍ PRACÍ A DÍLŮ** | * Správa servisních prohlídek * Bezpečnostní verze hardwaru a softwaru |
| **SOFTWAROVÁ PODPORA** | * Aktualizace softwaru |
| **DOSTUPNOST SYSTÉMU** | * Technická podpora (email/telefon) * Aplikační podpora (telefonická) * Poskytování technických informací |
| **VZDÁLENÝ SERVIS** | * Vzdálený servis – technická podpora online * Vzdálený servis – aplikační podpora online * Vzdálený servis – varování a upozornění¨ |
| **OBCHODNÍ SLUŽBY** | * Komunita Elekta Care™ |