Specifikace dodávky (minimální parametry)

Zařízení bude nové, nerepasované, zadavatel požaduje dodávku níže požadovaného zařízení včetně jeho montáže.

Dodavatelé uvedou splnění parametru ve znění ANO/NE. Pokud je u parametru požadován číselný údaj, je účastník povinen jej uvést. Vždy na začátku uvede účastník název zařízení, které nabízí.

Základní vybavení stanic a jednotek bude na platformě PLC automatu. Na všech stanicích a centrálních jednotkách bude ovládací program s možností simulace a bude umožněno propojení s webovou aplikací.

Žákovská pracovní stanice – 17 ks

| NÁZEV ZAŘÍZENÍ |  |
| --- | --- |
| - přenosná stanice se stojánkem a prvky na DIN liště |  |
| - napájení max. 50 V DC |  |
| - stmívač + LED pásek |  |
| - měřič teploty |  |
| - měřič osvětlení |  |
| - display, rozměr cca 100 x 100 mm |  |
| - tlačítkový ovladač s min. čtyřmi tlačítky |  |
| - centrální jednotka PLC automat s minimální konfigurací |  |
| - Ethernet rozhraní |  |
| - min. 10 digitálních a analogových vstupů a výstupů |  |
| - připojení na CIB sběrnici |  |
| - montáž na DIN lištu |  |
| - min. 4 samostatné releové výstupy |  |
| - napájení max. 50 V DC |  |

Hlavní stanice – základ jako žákovská stanice – 1 ks

| NÁZEV ZAŘÍZENÍ |  |
| --- | --- |
| - ovladač žaluzií |  |
| - detektor pohybu 5x |  |
| - skleněný kapacitní ovladač s min. čtyřmi tlačítky |  |
| - nástěnný display s úhlopříčkou 10“ |  |
| - přenosná stanice se stojánkem a prvky na DIN liště |  |
| - napájení max. 50 V DC |  |
| - stmívač + LED pásek |  |
| - měřič teploty |  |
| - měřič osvětlení |  |
| - display, rozměr cca 100 x 100 mm |  |
| - tlačítkový ovladač se čtyřmi tlačítky |  |
| - centrální jednotka PLC automat s minimální konfigurací |  |
| - Ethernet rozhraní |  |
| - min. 10 digitálních a analogových vstupů a výstupů |  |
| - připojení na CIB sběrnici |  |
| - montáž na DIN lištu |  |
| - min. 4 samostatné releové výstupy |  |
| - napájení max. 50 V DC |  |

| NÁZEV ZAŘÍZENÍ |  |
| --- | --- |
| - Ethernet rozhraní |  |
| - min. 12 digitálních a analogových vstupů a výstupů |  |
| - připojení na CIB sběrnici |  |
| - montáž na DIN lištu |  |
| - min. 11 samostatné releových výstupy |  |
| - napájení max. 50 V DC |  |

Samostatná centrální jednotka PLC – 5 ks