## Rekapitulace
· záruka – záruku v intencích zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že si předmětné plnění po dobu záruky zachová své vlastnosti a parametry z doby jeho dodávky a dále, že po celou dobu záruky bude mít parametry a vlastnosti požadované objednatelem;
Účastník zadávacího řízení vyplní ceny v cenové tabulce v listech Pořízení a Provoz pouze v buňkách označených |  |  |  | · prodloužená záruka – jedná se o záruku v intencích výše uvedené odrážky „záruka“ na dobu delší než standardní nebo obvyklou za dodržení parametrů a požadavků na záruku zařízení;
· záruční servis – záruční servis v parametrech konkrétního SLA (service level agreement) uvedeného u každého jednotlivého zařízení, u kterého je záruční servis požadován; předmětem záručního servisu je zajištění podpory provozu a odstraňování závad dodaných zařízení dodavatelem nebo výrobcem zařízení s garancí po požadovanou dobu; jeli požadován u zařízení záruční servis a není-li jeho specifikace blíže upřesněna je požadován záruční servis Next business day on-site;
Položka | Celková cena v Kč bez DPH | Částka DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH | · podpora – u části plnění spočívající v dodávce software a jejich licencí, kde není relevantní požadovat záruku ani záruční servis, požaduje objednatel technickou podporu daného software po dobu stanovenou vždy u konkrétního softwarového produktu; primární součástí takové podpory musí být nárok na opravné verze software a přístup k řešení problémů s takovým software, další specifické požadavky podpory jako nárok na veškeré nové verze nebo další požadavky jsou vždy konkrétně uvedeny u předmětné podpory a konkrétního software v této technické specifikaci.
Pořízení
Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary | 0 | 0 | 0
Pořízení celkem | 0 | 0 | 0
Provoz za 60 měsíců
Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary | 0 | 0 | 0
Provoz za 60 měsíců celkem | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena | 0 | 0 | 0

## Pořízení
Položka | Počet (ks) | Nabídková cena za 1 ks/set v Kč bez DPH | Celková nabídková cena bez DPH
Komodita K1 - Virtualizační platforma
Virtualizační server | 1 | 0 | 0
Virtualizační server - Záruční servis na min. 60 měsíců zajištěný výrobcem, oprava následující pracovní den od nahlášení v místě instalace | 1 | 0 | 0
SW licence operačních systémů - serverové operační systémy | 2 | 0 | 0
SW licence operačních systémů - klientské licence | 50 | 0 | 0
SW licence operačních systémů - klientské licence - nárok na opravné a nové verze 60 měsíců | 50 | 0 | 0
SW licence operačních systémů - terminálové icence | 40 | 0 | 0
UPS | 2 | 0 | 0
SW licence zálohovací software (sada) | 1 | 0 | 0
SW licence zálohovacího software (sada) - záruka 60 měsíců včetně nároku na opravné a nové verze | 1 | 0 | 0
Síťové úložiště NAS | 2 | 0 | 0
Síťové úložiště NAS - Prodloužená záruka na 60 měsíců včetně nároku na opravné a nové verze firmware | 2 | 0 | 0
Komodita K2 - Zabezpečení LAN a Wifi
Firewall | 1 | 0 | 0
Centrální síťový přepínač | 2 | 0 | 0
Centrální síťový přepínač - záruční servis na min. 60 měsíců poskytovaný výrobcem zařízením, včetně opravných verzí firmware | 2 | 0 | 0
Přístupové síťové přepínače (sada 3 ks) | 1 | 0 | 0
Přístupové síťové přepínače (sada 3 ks) - záruční servis na min. 60 měsíců poskytovaný výrobcem zařízením, včetně opravných verzí firmware | 1 | 0 | 0
WiFi přístupové body vnitřní | 27 | 0 | 0
WiFi přístupové body vnitřní - záruční servis na min. 60 měsíců poskytovaný výrobcem zařízením, včetně opravných verzí firmware | 27 | 0 | 0
Licence síťových prvků - sada | 1 | 0 | 0
Licence síťových prvků - podpora 60 měsíců poskytovaná výrobcem | 1 | 0 | 0
příslušenství síťových prvků (cena za celou sadu) | 1 | 0 | 0
Komodita K3 - Centrální logování a Správa identit
Systém pro sběr a správu logů | 1 | 0 | 0
Systém pro správu identit | 1 | 0 | 0
Komodita K4 - Koncová zařízení
Koncové zařízení – stolní počítač | 34 | 0 | 0
Koncové zařízení – stolní počítač - záruční servis na min. 60 měsíců zajištěný výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace | 34 | 0 | 0
Koncové zařízení – stanice pro správu | 1 | 0 | 0
Koncové zařízení – stanice pro správu - záruční servis na min. 60 měsíců zajištěný výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace | 1 | 0 | 0
Koncové zařízení – notebook | 30 | 0 | 0
Koncové zařízení – notebook - záruční servis na min. 60 měsíců zajištěný výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace | 30 | 0 | 0
Úložná a nabíjecí stanice notebooků | 1 | 0 | 0
Komodita K5 - Kabelové rozvody LAN
Kabelové rozvody včetně příslušenství (viz List Kabelové rozvody K5) | 1 | 0 | 0
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH |  |  | 0
Výše 21 % DPH v Kč |  |  | 0
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH |  |  | 0

## Kabelové rozvody K5
Položka | Počet (ks) | Nabídková cena za 1 ks/set v Kč bez DPH | Celková nabídková cena bez DPH
Optická kabeláž
Optická vana s výsuvnou policí 1U (ks) | 2 |  | 0
Montážní sada M6, 4ks matice, 4ks šroubky, 4ks plastové podložky | 2 |  | 0
Čelo optické vany 1U pro 12 SC duplex BK (ks) | 2 |  | 0
Optická kazeta pro 24 svárů (ks) | 4 |  | 0
Ochrana sváru (ks) | 48 |  | 0
Adaptér SC SM OS duplex (ks) | 24 |  | 0
Pigtail 9/125 SM OS 1,5m (ks) | 48 |  | 0
optický kabel 24vl 9/125 3.9 mm LSOH (m) | 70 |  | 0
optický svár (kpl) | 48 |  | 0
protažení a upevnění kabelu (kpl) | 1 |  | 0
drobný a úložný materiál, pásky atd. (kpl) | 1 |  | 0
certifikované měření (kpl) | 1 |  | 0
dokumentace skutečného provedení (ks) | 1 |  | 0
VRN (dopravné, skladné, přesun hmot, koordinace, úklid, likvidace odpadů atd.) | 1 |  | 0
zaškolení a seznámení obsluhy | 1 |  | 0
Metalická kabeláž
19" modulární neosazený patch panel 24 portů 1U (ks) | 2 |  | 0
Montážní sada M6, 4ks matice, 4ks šroubky, 4ks plastové podložky (ks) | 2 |  | 0
keystone CAT6 UTP (ks) | 54 |  | 0
kabel CAT6 UTP LSOH (m) | 800 |  | 0
Krabice/box na omítku pro zásuvky (ks) | 27 |  | 0
Zásuvka modulární pro 1 keystone (ks) | 27 |  | 0
Patch kabel UTP CAT6, 0.25m (ks) | 27 |  | 0
Lišta kabelová elektroinstalační vkládací 11x10mm 2 m bílá (ks) | 27 |  | 0
Hmoždinka natloukací 6x45mm (ks) | 100 |  | 0
drobný a úložný materiál, pásky atd. (kpl) | 1 |  | 0
pokládka lišt (kpl) | 1 |  | 0
protahovaní a upevnění kabelů (kpl) | 1 |  | 0
zařezání keystone/osazení patch panelů/ montáž zásuvek / montáž WiFi AP (kpl) | 1 |  | 0
certifikované měření (kpl) | 1 |  | 0
dokumentace skutečného provedení (ks) | 1 |  | 0
VRN (dopravné, skladné, přesun hmot, koordinace, úklid, likvidace odpadů atd.) | 1 |  | 0
zaškolení a seznámení obsluhy | 1 |  | 0
Komodita K5 Celkem |  |  | 0

## Provoz
Položka | Nabídková cena za požadovaný počet ks v Kč bez DPH | Nabídková cena za požadovaný počet ks v Kč bez DPH | Nabídková cena za požadovaný počet ks v Kč bez DPH | Nabídková cena za požadovaný počet ks v Kč bez DPH | Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 13.-60. měsíc
| 13.-24. měsíc | 25.-36. měsíc | 37.-48. měsíc | 49.-60. měsíc
Komodita K1 - Virtualizační platforma
SW licence operačních systémů - klientské licence - nárok na opravné a nové verze |  |  |  |  | 0
Komodita K2 - Zabezpečení LAN a Wifi
Firewall - Záruční servis v režimu 24x7. Odeslání náhradního zařízení max. následující den po nahlášení závady, včetně nároku na bezpečnostní aktualizace firmware a UTM (URL filtrace, IPS, antimalvare, antispam, aplikační kontrola, sandbox) |  |  |  |  | 0
Komodita K3 - Centrální logování a Správa identit
Systém pro sběr a správu logů - prodloužená podpora včetně poskytnutí opravných a nových verzí |  |  |  |  | 0
Systém pro správu identit - prodloužená podpora včetně poskytnutí opravných a nových verzí |  |  |  |  | 0