**Pavilon J – energocentrum**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Název souboru** | **Počet kusů** | **Servisní kontrola /**  **četnost za rok** | **Filtrační vložky** | **Četnost výměn za rok** |
| 1 | VZT Alteko terno 200 | 1 | 2 | G4 Terno 200 bez rámu | 2x |
| 2 | Teplovzdušná souprava GEA Sahara | 3 | 2 | G3 Sahara W4 3 ks | 2x |