## Výpis podrobností
POZICE | POPIS | VÝROBCE (ČSN, KATALOG) | ROZMĚR (mm) | KUSŮ | VÝKRES ČÍSLO SKICA ČÍSLO | POZNÁMKA
k1 | kuchyňská linka zalomená dl. 3250 mm |  | dl.3,25 m | 1 | výkres č. D11b-021 | umístění m.č. 106.1
f1a | nerezová přechodová lišta |  | dl. 0,9 m | 21 |  | u dveří v m.č. 101, 103, 105, 106.3, 107, 115, 116 a 117 u dveří v m.č. 201, 202, 203.1 , 204, 206 a 207 u dveří v m.č. 303, 305, 314 u dveří v m.č. 403, 405, 413 a 415
f1b | nerezová přechodová lišta |  | dl. 0,8 m | 28 |  | u dveří v m.č. 105, 106.1, 106.2, 100, 111, 112b a 113.1 u dveří v m.č. 208a, 209a, 210a, 211a, 212a a 213 u dveří v m.č. 306a, 307a, 308a, 309a, 310a, 311a a 312 u dveří v m.č. 402, 407a, 408a, 409a, 410a a 412
f1c | nerezová přechodová lišta |  | dl. 0,7 m | 42 |  | u dveří v m.č. 101a, 101b, 108a, 109.1, 110b a 112a u dveří v m.č. 208b, 208c, 209b, 209c, 210b, 211b, 211c, 211d, 212b a 212c u dveří v m.č. 306b, 306c, 306d, 307b, 307c, 307d, 308b, 309b, 310b, 310c, 311b, 311c a 311d u dveří v m.č. 406, 407b, 407c, 407d, 408b, 409b, 410b, 410c a 411
Dv | plastová dvířka v plastovém rámečku, uzavíratelná |  | 150/300 | 53
zs | zákrytová stříška nad vstupem do výtahu, 2200 x 1400 mm skleněná stříška nad vchod s rameny nerezovými |  | 2200x1400 mm | 1 |  | vstup do výtahu
WC
| zrcadlo se zabroušenými okraji, sklopné |  | 600x400 | 51
| nástěnný nerezový dávkovač tekutého mýdla , objem cca 0,8 l |  |  | 51
| nástěnný dávkovač desinfekce |  |  | 51
| na vnitřní straně dveří nerezový dvojháček - věšák - nerezový |  |  | 31
| zásobník na papírové ručníky z nerezového leštěného plechu, uzamykatelný |  |  | 51
| odpadkový koš z nerezového plechu |  |  | 31
| nástěnný zásobník na velký toaletní papír - nerezový |  |  | 31
| nástěnná čistící souprava záchodových mís v kombinaci - nerezová |  |  | 31
| nástěnné vodorovné madlo délky 600mm u záchodové mísy |  |  | 1
| madlo invalidní sklopné, nerezové se zajištěním proti samovolnému sklopení |  | dl. 813 | 1
| nástěnné svislé madlo délky 500mm po obou stranách umyvadla |  |  | 2
V celém objektu budou osazeny plastové bezpečnostní a příkazové tabulky. Velikost, barevné provedení a počty bezpečnostních a příkazových tabulek bude odpovídat platným předpisům.
hasicí přístroje přenosné včetně nosičů na stěně:
| přenosný hasící přístroj práškový PG6 |  |  | 1 |  | u výtahu