Místní podmínky montáže

Místo realizace:

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Ruská 355/7, 353 01  Mariánské Lázně

## Předmět projektu

|  | Předmětem projektu je vybavení tří učeben, dvou učeben jazykové laboratoře a jedné učebny nahrávacího studia, vnitřní výtah. |  |
| --- | --- | --- |

Popis místních podmínek montáže:

Obecné podmínky v objektech realizace:

- Předložit přehled možných rizik, plynoucích z plánované činnosti stavby;

- Dodržovat zásady bezpečnosti práce na pracovišti, a to zejména v době kdy bude probíhat standardní výuka. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat pravidla bezpečnosti i s ohledem na výskyt zvýšeného počtu osob;

- Hlásit veškeré poranění, popř. úrazy žáků způsobených vlastní činností;

- Spolupracovat na objasnění okolností vzniku úrazu žáka školy, zajistit součinnost při řešení pracovních úrazů zaměstnanců školy;

- Hlásit poškození majetku nebo vybavení školy, popř. zajistit provedení fotodokumentace tohoto poškození;

- Používat elektrické nářadí s platnými revizemi;

- Dodržovat požární předpisy stanovené v požární dokumentaci školy (požární poplachové směrnice, požární řády apod.). Při opouštění pracoviště ho zanechat v požárně bezpečném stavu (vypojit spotřebiče, zhasnout světlo, uzamknout prostory, pokud je to možné);

- Udržovat volné únikové cesty a východy z prostor škol;

- Všichni dodavatelé musí disponovat patřičnými živnostenskými oprávněními k provádění smluvních prací;

- Neprovést nekontrolované a neschválené odpojení objektu od sítě (elektro, internetu);

- V případě nutnosti odpojení bude o tom informován pověřený zástupce školy (min. 2 pracovní dny předem) a doba odpojení, která omezí provoz školy nesmí překročit 1 den;

- Při přesunu materiálu a při práci v prostorách školy je prioritou neohrozit životy a zdraví žáků školy a zaměstnanců;

- Neskladovat materiál, nářadí a komponenty ve společných prostorách, využít k tomu uzamykatelné prostory, určené pověřeným zástupcem školy;

- Hlučné práce směřovat do doby mimo výuku, pokud je to technicky možné provádět prašné práce výhradně s odsáváním (od 16:00 hodin, dny pracovního klidu a volna, prázdniny);

- Čas a rozsah uvolnění prostor, které bude dodavatel potřebovat k realizaci, se stanoví časovým harmonogramem, odsouhlaseným pověřeným zástupcem školy;

Konkrétní podmínky:

- Škola požaduje týdenní úklid.

- Provádění prací se předpokládá v průběhu školního vyučování, tedy za provozu školy, hlučné práce umožněny v pracovní dny Po-Čt od 16:00 do 17:00 hod. Hlučné práce mohou být v době prázdnin, víkendů a svátků od 8:00 do 17:00 hod. Možnost vyhlášení 3 dnů ředitelského volna.

- Jakékoli práce jsou zakázány v době příjímacích řízení a maturitních zkoušek
 tj. 11. 4., 14. 4. – 16. 4., 25. 4., 28. – 30. 4., 19. – 23. 5.

- Vstup do budovy bude umožněn hlavním vchodem, a to ve dnech školního vyučování od 07:00 do 17:00 hod. Práce v době, kdy nebude probíhat výuka (dny pracovního volna a klidu, prázdniny apod.) je možná po dohodě s pověřeným zástupcem školy od 08:00 do 17:00 hod.

- Parkování v areálu možné.

- Materiál je možné zavážet přes vstup do tělocvičny nebo zadním vstupem ze zahrady. Cílem při manipulaci s materiálem je zamezení kontaktu se třetími osobami.

- Součástí uzavřené smlouvy o dílo bude interní „Poučení zhotovitele o zajištění BOZP, PO a povinnostech při stavebních, udržovacích a podobných pracích prováděných v objektech školy“